|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 01.02.2016 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |  |
|  | Hastane Müdürü |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ALÇI SERT TİP 4 | 480 | Kg. |  |
|  | 2 . | ALÇI SERT TİP 3 | 480 | Kg. |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ALÇI SERT TİP 4 |  |
|  | Güdüklü modeller, kontrol modelleri ve kron köprü yapımı için uygun olmalıdır. 2. ADA Standardına göre Tip 4 olmalıdır, 3. Kahverengi olmalıdır, 4. DIN EN 6873 kalite standart olmalıdır, 5. Toz su oranı, 100 gr/23 ml olmalıdır, 6. Çalışma süresi 2-5 dakika aralığında olmalıdır, 7. Sertleşme süresi 10-20 dakika olmalıdır, 8. Sertleştikten 2 saat sonra Brinel sertlik değeri 250 N/mm olmalıdır, 9. Genleşme miktarı % 0,10 olmalıdır, 10. 5 kilogramlık, ağzı kapaklı plastik kutular içerisinde olmalıdır, 11. Raf ömrü en az 1 yıl olmalıdır, 12. Ürün numunesi denenecektir, 13. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır, 14. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 2 . ) ALÇI SERT TİP 3 |  |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 kilogram" üzerinden olmalıdır. 2. Ürün en fazla 5 kg' lık hava almayacak ambalajlarda olmalıdır, 3. Tam protez ve kapanış modelleri için kullanıma uygun olmalıdır, 4. Toz- su karışım oranı 100 gram toz / 30 ml su şeklinde olmalıdır, 5. ADA standardına göre Tip 3 olmalıdır, 6. Mavi renkte olmalıdır, 7. DIN EN 6873 kalite standartlarına uygun olmalıdır, 8. 2 saat sonraki Brinel sertliği 110 N/mm olmalıdır, 9. Genleşme miktarı maksimum % 0.15 olmalıdır, 10. Çalışma süresi 2-5 dakika aralığında olmalıdır, 11. Sertleşme süresi 10-20 dakika aralığında olmalıdır, 12. Ürün denencektir, 13. Ürün 5 kg' lık plastik kapaklı ambalajlarda olmalıdır, 14. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 09.02.2016 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |