|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 02.02.2016 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |  |
|  | Hastane Müdürü |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | FIRÇA, SAMUR, PORSELEN NO:5 | 5 | Adet |  |
|  | 2 . | FIRÇA, SAMUR, PORSELEN NO:2 | 5 | Adet |  |
|  | 3 . | FIRÇA, SAMUR PORSELEN NO:7 | 5 | Adet |  |
|  | 4 . | FIRÇA, SAMUR PORSELEN NO:6 | 5 | Adet |  |
|  | 5 . | PORSELEN, TOZ, OPAKER D4 | 50 | Gram |  |
|  | 6 . | PORSELEN, TOZ, OPAKER D3 | 50 | Gram |  |
|  | 7 . | PORSELEN, TOZ, OPAKER D2 | 50 | Gram |  |
|  | 8 . | PORSELEN, TOZ, OPAKER C4 | 50 | Gram |  |
|  | 9 . | PORSELEN, TOZ, OPAKER C3 | 50 | Gram |  |
|  | 10 . | PORSELEN, TOZ, OPAKER C2 | 50 | Gram |  |
|  | 11 . | PORSELEN, TOZ, OPAKER C1 | 50 | Gram |  |

|  | 12 . | PORSELEN, TOZ, OPAKER B4 | 50 | Gram |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 . | PORSELEN, TOZ, OPAKER B3 | 50 | Gram |  |
|  | 14 . | PORSELEN, TOZ, OPAKER B2 | 100 | Gram |  |
|  | 15 . | PORSELEN, TOZ, OPAKER A4 | 100 | Gram |  |
|  | 16 . | PORSELEN, TOZ, OPAKER A3,5 | 100 | Gram |  |
|  | 17 . | PORSELEN, TOZ, OPAKER A3 | 150 | Gram |  |
|  | 18 . | PORSELEN, TOZ, OPAKER A2 | 150 | Gram |  |
|  | 19 . | PORSELEN, TOZ, OPAKER A1 | 50 | Gram |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) FIRÇA, SAMUR, PORSELEN NO:5 |  |
|  | 1. Tahta saplý olmalýdýr, 2. Fýrça kýllarý samur olmalýdýr, 3. Fýrça kýllarý çok çabuk yýpranmamalýdýr, 4. Fýrça5 numara olmalýdýr, 5. Fýrça kýllarý ile tahta sapýný baðlayan metal bilezik saðlam ve dayanýklý olmalýdýr, 6. Fýrçanýn kýl kýsýmlarý kolay daðýlmamalýdýr, 7. Porselenin metal yüzeyine kolayca uygulanmasýný saðlamalýdýr, 8. Fýrçanýn kýl þekilleri muhtelif formlarda olmalý ve kýl þekilleri komisyon tarafýndan seçilecektir. 9. Fýrça kýllarý porselenin daðýlmadan ve boþluk kalmadan tepimini saðlamalýdýr. 10. Ürün orijinal ambalajýnda olmalýdýr, 11.Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 2 . ) FIRÇA, SAMUR, PORSELEN NO:2 |  |
|  | 1. Tahta saplý olmalýdýr, 2. Fýrça kýllarý samur olmalýdýr, 3. Fýrça kýllarý çok çabuk yýpranmamalýdýr, 4. Fýrça2 numara olmalýdýr, 5. Fýrça kýllarý ile tahta sapýný baðlayan metal bilezik saðlam ve dayanýklý olmalýdýr, 6. Fýrçanýn kýl kýsýmlarý kolay daðýlmamalýdýr, 7. Porselenin metal yüzeyine kolayca uygulanmasýný saðlamalýdýr, 8. Fýrçanýn kýl þekilleri muhtelif formlarda olmalý ve kýl þekilleri komisyon tarafýndan seçilecektir, 9. Fýrça kýllarý porselenin daðýlmadan ve boþluk kalmadan tepimini saðlamalýdýr. 10. Ürün orijinal ambalajýnda olmalýdýr, 11.Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 3 . ) FIRÇA, SAMUR PORSELEN NO:7 |  |
|  | 1. Tahta saplý olmalýdýr, 2. Fýrça kýllarý samur olmalýdýr, 3. Fýrça kýllarý çok çabuk yýpranmamalýdýr, 4. Fýrça 7 numara olmalýdýr, 5. Fýrça kýllarý ile tahta sapýný baðlayan metal bilezik saðlam ve dayanýklý olmalýdýr, 6. Fýrçanýn kýl kýsýmlarý kolay daðýlmamalýdýr, 7. Porselenin metal yüzeyine kolayca uygulanmasýný saðlamalýdýr, 8. Fýrçanýn kýl þekilleri muhtelif formlarda olmalý ve kýl þekilleri komisyon tarafýndan seçilecektir, 9. Fýrça kýllarý porselenin daðýlmadan ve boþluk kalmadan tepimini saðlamalýdýr. 10. Ürün orijinal ambalajýnda olmalýdýr, 11.Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. |  |

|  | 4 . ) FIRÇA, SAMUR PORSELEN NO:6 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Tahta saplý olmalýdýr, 2. Fýrça kýllarý samur olmalýdýr, 3. Fýrça kýllarý çok çabuk yýpranmamalýdýr, 4. Fýrça 6 numara olmalýdýr, 5. Fýrça kýllarý ile tahta sapýný baðlayan metal bilezik saðlam ve dayanýklý olmalýdýr, 6. Fýrçanýn kýl kýsýmlarý kolay daðýlmamalýdýr, 7. Porselenin metal yüzeyine kolayca uygulanmasýný saðlamalýdýr, 8. Fýrçanýn kýl þekilleri muhtelif formlarda olmalý ve kýl þekilleri komisyon tarafýndan seçilecektir, 9. Fýrça kýllarý porselenin daðýlmadan ve boþluk kalmadan tepimini saðlamalýdýr. 10. Ürün orijinal ambalajýnda olmalýdýr, 11.Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 5 . ) PORSELEN, TOZ, OPAKER D4 |  |
|  | 1. Lazer sinter ve klasik döküm metodu ile üretilmiþ metal altyapýlarla uyumlu olmalýdýr, 2. Kurumda mevcut porselen fýrýnýnda piþirmek için uygun olmalýdýr, 3. Metal altyapý üzerine uygulandýðýnda Vita klasik skalasýna göre D4 rengini vermelidir. 4. Ambalaj üzerinde ürüne ait bilgiler net bir þekilde yazmalýdýr, 5. 40-60 gramlýk aðzý kapaklý þiþelerde olmalýdýr, 6. Ürün CE belgesine sahip olmalýdýr, 7. Toz þeklinde olmalýdýr, 8. Termal genleþme katsayýsý 13.2-14.1 x10-6 K-1 (25-600 derece aralýðýnda)aralýðýnda olmalýdýr, 9. 910-980 °C aralýðýnda piþirme sýcaklýðýna sahip olmalýdýr, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Satýn alma komisyonuna ürün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. |  |

|  | 6 . ) PORSELEN, TOZ, OPAKER D3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Lazer sinter ve klasik döküm metodu ile üretilmiþ metal altyapýlarla uyumlu olmalýdýr, 2. Kurumda mevcut porselen fýrýnýnda piþirmek için uygun olmalýdýr, 3. Metal altyapý üzerine uygulandýðýnda Vita klasik skalasýna göre D3 rengini vermelidir. 4. Ambalaj üzerinde ürüne ait bilgiler net bir þekilde yazmalýdýr, 5. 40-60 gramlýk aðzý kapaklý þiþelerde olmalýdýr, 6. Ürün CE belgesine sahip olmalýdýr, 7. Toz þeklinde olmalýdýr, 8. Termal genleþme katsayýsý 13.2-14.1 x10-6 K-1 (25-600 derece aralýðýnda)aralýðýnda olmalýdýr, 9. 910-980 °C aralýðýnda piþirme sýcaklýðýna sahip olmalýdýr, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Satýn alma komisyonuna ürün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 7 . ) PORSELEN, TOZ, OPAKER D2 |  |
|  | 1. Lazer sinter ve klasik döküm metodu ile üretilmiþ metal altyapýlarla uyumlu olmalýdýr, 2. Kurumda mevcut porselen fýrýnýnda piþirmek için uygun olmalýdýr, 3. Metal altyapý üzerine uygulandýðýnda Vita klasik skalasýna göre D2 rengini vermelidir. 4. Ambalaj üzerinde ürüne ait bilgiler net bir þekilde yazmalýdýr, 5. 40-60 gramlýk aðzý kapaklý þiþelerde olmalýdýr, 6. Ürün CE belgesine sahip olmalýdýr, 7. Toz þeklinde olmalýdýr, 8. Termal genleþme katsayýsý 13.2-14.1 x10-6 K-1 (25-600 derece aralýðýnda)aralýðýnda olmalýdýr, 9. 910-980 °C aralýðýnda piþirme sýcaklýðýna sahip olmalýdýr, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Satýn alma komisyonuna ürün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. |  |

|  | 8 . ) PORSELEN, TOZ, OPAKER C4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Lazer sinter ve klasik döküm metodu ile üretilmiþ metal altyapýlarla uyumlu olmalýdýr, 2. Kurumda mevcut porselen fýrýnýnda piþirmek için uygun olmalýdýr, 3. Metal altyapý üzerine uygulandýðýnda Vita klasik skalasýna göre C4 rengini vermelidir. 4. Ambalaj üzerinde ürüne ait bilgiler net bir þekilde yazmalýdýr, 5. 40-60 gramlýk aðzý kapaklý þiþelerde olmalýdýr, 6. Ürün CE belgesine sahip olmalýdýr, 7. Toz þeklinde olmalýdýr, 8. Termal genleþme katsayýsý 13.2-14.1 x10-6 K-1 (25-600 derece aralýðýnda)aralýðýnda olmalýdýr, 9. 910-980 °C aralýðýnda piþirme sýcaklýðýna sahip olmalýdýr, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Satýn alma komisyonuna ürün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 9 . ) PORSELEN, TOZ, OPAKER C3 |  |
|  | 1. Lazer sinter ve klasik döküm metodu ile üretilmiþ metal altyapýlarla uyumlu olmalýdýr, 2. Kurumda mevcut porselen fýrýnýnda piþirmek için uygun olmalýdýr, 3. Metal altyapý üzerine uygulandýðýnda Vita klasik skalasýna göre C3 rengini vermelidir. 4. Ambalaj üzerinde ürüne ait bilgiler net bir þekilde yazmalýdýr, 5. 40-60 gramlýk aðzý kapaklý þiþelerde olmalýdýr, 6. Ürün CE belgesine sahip olmalýdýr, 7. Toz þeklinde olmalýdýr, 8. Termal genleþme katsayýsý 13.2-14.1 x10-6 K-1 (25-600 derece aralýðýnda)aralýðýnda olmalýdýr, 9. 910-980 °C aralýðýnda piþirme sýcaklýðýna sahip olmalýdýr, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Satýn alma komisyonuna ürün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. |  |

|  | 10 . ) PORSELEN, TOZ, OPAKER C2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Lazer sinter ve klasik döküm metodu ile üretilmiþ metal altyapýlarla uyumlu olmalýdýr, 2. Kurumda mevcut porselen fýrýnýnda piþirmek için uygun olmalýdýr, 3. Metal altyapý üzerine uygulandýðýnda Vita klasik skalasýna göre C2 rengini vermelidir. 4. Ambalaj üzerinde ürüne ait bilgiler net bir þekilde yazmalýdýr, 5. 40-60 gramlýk aðzý kapaklý þiþelerde olmalýdýr, 6. Ürün CE belgesine sahip olmalýdýr, 7. Toz þeklinde olmalýdýr, 8. Termal genleþme katsayýsý 13.2-14.1 x10-6 K-1 (25-600 derece aralýðýnda)aralýðýnda olmalýdýr, 9. 910-980 °C aralýðýnda piþirme sýcaklýðýna sahip olmalýdýr, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Satýn alma komisyonuna ürün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 11 . ) PORSELEN, TOZ, OPAKER C1 |  |
|  | 1. Lazer sinter ve klasik döküm metodu ile üretilmiþ metal altyapýlarla uyumlu olmalýdýr, 2. Kurumda mevcut porselen fýrýnýnda piþirmek için uygun olmalýdýr, 3. Metal altyapý üzerine uygulandýðýnda Vita klasik skalasýna göre C1 rengini vermelidir. 4. Ambalaj üzerinde ürüne ait bilgiler net bir þekilde yazmalýdýr, 5. 40-60 gramlýk aðzý kapaklý þiþelerde olmalýdýr, 6. Ürün CE belgesine sahip olmalýdýr, 7. Toz þeklinde olmalýdýr, 8. Termal genleþme katsayýsý 13.2-14.1 x10-6 K-1 (25-600 derece aralýðýnda)aralýðýnda olmalýdýr, 9. 910-980 °C aralýðýnda piþirme sýcaklýðýna sahip olmalýdýr, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Satýn alma komisyonuna ürün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. |  |

|  | 12 . ) PORSELEN, TOZ, OPAKER B4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Lazer sinter ve klasik döküm metodu ile üretilmiþ metal altyapýlarla uyumlu olmalýdýr, 2. Kurumda mevcut porselen fýrýnýnda piþirmek için uygun olmalýdýr, 3. Metal altyapý üzerine uygulandýðýnda Vita klasik skalasýna göre B4 rengini vermelidir. 4. Ambalaj üzerinde ürüne ait bilgiler net bir þekilde yazmalýdýr, 5. 40-60 gramlýk aðzý kapaklý þiþelerde olmalýdýr, 6. Ürün CE belgesine sahip olmalýdýr, 7. Toz þeklinde olmalýdýr, 8. Termal genleþme katsayýsý 13.2-14.1 x10-6 K-1 (25-600 derece aralýðýnda)aralýðýnda olmalýdýr, 9. 910-980 °C aralýðýnda piþirme sýcaklýðýna sahip olmalýdýr, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Satýn alma komisyonuna ürün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 13 . ) PORSELEN, TOZ, OPAKER B3 |  |
|  | 1. Lazer sinter ve klasik döküm metodu ile üretilmiþ metal altyapýlarla uyumlu olmalýdýr, 2. Kurumda mevcut porselen fýrýnýnda piþirmek için uygun olmalýdýr, 3. Metal altyapý üzerine uygulandýðýnda Vita klasik skalasýna göre B3 rengini vermelidir. 4. Ambalaj üzerinde ürüne ait bilgiler net bir þekilde yazmalýdýr, 5. 40-60 gramlýk aðzý kapaklý þiþelerde olmalýdýr, 6. Ürün CE belgesine sahip olmalýdýr, 7. Toz þeklinde olmalýdýr, 8. Termal genleþme katsayýsý 13.2-14.1 x10-6 K-1 (25-600 derece aralýðýnda)aralýðýnda olmalýdýr, 9. 910-980 °C aralýðýnda piþirme sýcaklýðýna sahip olmalýdýr, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Satýn alma komisyonuna ürün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. |  |

|  | 14 . ) PORSELEN, TOZ, OPAKER B2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Lazer sinter ve klasik döküm metodu ile üretilmiþ metal altyapýlarla uyumlu olmalýdýr, 2. Kurumda mevcut porselen fýrýnýnda piþirmek için uygun olmalýdýr, 3. Metal altyapý üzerine uygulandýðýnda Vita klasik skalasýna göre B2 rengini vermelidir. 4. Ambalaj üzerinde ürüne ait bilgiler net bir þekilde yazmalýdýr, 5. 40-60 gramlýk aðzý kapaklý þiþelerde olmalýdýr, 6. Ürün CE belgesine sahip olmalýdýr, 7. Toz þeklinde olmalýdýr, 8. Termal genleþme katsayýsý 13.2-14.1 x10-6 K-1 (25-600 derece aralýðýnda)aralýðýnda olmalýdýr, 9. 910-980 °C aralýðýnda piþirme sýcaklýðýna sahip olmalýdýr, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Satýn alma komisyonuna ürün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 15 . ) PORSELEN, TOZ, OPAKER A4 |  |
|  | 1. Lazer sinter ve klasik döküm metodu ile üretilmiþ metal altyapýlarla uyumlu olmalýdýr, 2. Kurumda mevcut porselen fýrýnýnda piþirmek için uygun olmalýdýr, 3. Metal altyapý üzerine uygulandýðýnda Vita klasik skalasýna göre A4 rengini vermelidir. 4. Ambalaj üzerinde ürüne ait bilgiler net bir þekilde yazmalýdýr, 5. 40-60 gramlýk aðzý kapaklý þiþelerde olmalýdýr, 6. Ürün CE belgesine sahip olmalýdýr, 7. Toz þeklinde olmalýdýr, 8. Termal genleþme katsayýsý 13.2-14.1 x10-6 K-1 (25-600 derece aralýðýnda)aralýðýnda olmalýdýr, 9. 910-980 °C aralýðýnda piþirme sýcaklýðýna sahip olmalýdýr, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Satýn alma komisyonuna ürün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. |  |

|  | 16 . ) PORSELEN, TOZ, OPAKER A3,5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Lazer sinter ve klasik döküm metodu ile üretilmiþ metal altyapýlarla uyumlu olmalýdýr, 2. Kurumda mevcut porselen fýrýnýnda piþirmek için uygun olmalýdýr, 3. Metal altyapý üzerine uygulandýðýnda Vita klasik skalasýna göre A3,5 rengini vermelidir. 4. Ambalaj üzerinde ürüne ait bilgiler net bir þekilde yazmalýdýr, 5. 40-60 gramlýk aðzý kapaklý þiþelerde olmalýdýr, 6. Ürün CE belgesine sahip olmalýdýr, 7. Toz þeklinde olmalýdýr, 8. Termal genleþme katsayýsý 13.2-14.1 x10-6 K-1 (25-600 derece aralýðýnda)aralýðýnda olmalýdýr, 9. 910-980 °C aralýðýnda piþirme sýcaklýðýna sahip olmalýdýr, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Satýn alma komisyonuna ürün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 17 . ) PORSELEN, TOZ, OPAKER A3 |  |
|  | 1. Lazer sinter ve klasik döküm metodu ile üretilmiþ metal altyapýlarla uyumlu olmalýdýr, 2. Kurumda mevcut porselen fýrýnýnda piþirmek için uygun olmalýdýr, 3. Metal altyapý üzerine uygulandýðýnda Vita klasik skalasýna göre A3 rengini vermelidir. 4. Ambalaj üzerinde ürüne ait bilgiler net bir þekilde yazmalýdýr, 5. 40-60 gramlýk aðzý kapaklý þiþelerde olmalýdýr, 6. Ürün CE belgesine sahip olmalýdýr, 7. Toz þeklinde olmalýdýr, 8. Termal genleþme katsayýsý 13.2-14.1 x10-6 K-1 (25-600 derece aralýðýnda)aralýðýnda olmalýdýr, 9. 910-980 °C aralýðýnda piþirme sýcaklýðýna sahip olmalýdýr, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Satýn alma komisyonuna ürün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. |  |

|  | 18 . ) PORSELEN, TOZ, OPAKER A2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Lazer sinter ve klasik döküm metodu ile üretilmiþ metal altyapýlarla uyumlu olmalýdýr, 2. Kurumda mevcut porselen fýrýnýnda piþirmek için uygun olmalýdýr, 3. Metal altyapý üzerine uygulandýðýnda Vita klasik skalasýna göre A2 rengini vermelidir. 4. Ambalaj üzerinde ürüne ait bilgiler net bir þekilde yazmalýdýr, 5. 40-60 gramlýk aðzý kapaklý þiþelerde olmalýdýr, 6. Ürün CE belgesine sahip olmalýdýr, 7. Toz þeklinde olmalýdýr, 8. Termal genleþme katsayýsý 13.2-14.1 x10-6 K-1 (25-600 derece aralýðýnda)aralýðýnda olmalýdýr, 9. 910-980 °C aralýðýnda piþirme sýcaklýðýna sahip olmalýdýr, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Satýn alma komisyonuna ürün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 19 . ) PORSELEN, TOZ, OPAKER A1 |  |
|  | 1. Lazer sinter ve klasik döküm metodu ile üretilmiþ metal altyapýlarla uyumlu olmalýdýr, 2. Kurumda mevcut porselen fýrýnýnda piþirmek için uygun olmalýdýr, 3. Metal altyapý üzerine uygulandýðýnda Vita klasik skalasýna göre A1 rengini vermelidir. 4. Ambalaj üzerinde ürüne ait bilgiler net bir þekilde yazmalýdýr, 5. 40-60 gramlýk aðzý kapaklý þiþelerde olmalýdýr, 6. Ürün CE belgesine sahip olmalýdýr, 7. Toz þeklinde olmalýdýr, 8. Termal genleþme katsayýsý 13.2-14.1 x10-6 K-1 (25-600 derece aralýðýnda)aralýðýnda olmalýdýr, 9. 910-980 °C aralýðýnda piþirme sýcaklýðýna sahip olmalýdýr, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Satýn alma komisyonuna ürün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 09.02.2016 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |