|  |  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 25.04.2016 |  |  |
|  |  |  |  | Sayı | : / DT - 59 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |  |
|  | Hastane Müdürü |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | SAKŞIN | 600 | Paket |  |
|  | 2 . | ANESTEZİK, TOPİKAL | 200 | Şişe |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) SAKŞIN |  |
|  | 1) Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat '' 100 adet '' içindir, 2) Tek kullanımlık ve plastik olmalıdır, 3) Esnek olmadır, 4) İçinden tel geçirilmiş olmalıdır, 5) En fazla 200 adet tükürük emici içeren poşetler şeklinde ambalajlanmış olmalıdır, 6) Uçları kolaylıkla çıkmamalıdır, 7) Verilen formu korumalıdır. 8) Boyu 14±0,5 cm olmalıdır, 9) Tükürük emicilerin hepsi standart boyda düzgün kenarlara sahip olmalıdır, 10) Ürün numunesi denenecektir, 11) Satınalma komisyonuna ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 2 . ) ANESTEZİK, TOPİKAL |  |
|  | 1. Sprey formunda %10 lidokain içermelidir. 2. En az 50 ml cam şişede olmalıdır. 3. Üretim ve son kullanma tarihi cam şişe üzerinde belirtilmelidir. 4. Mukozada en az 10-15 dakika sürenbir yüzey anestezisi sağlamalıdır. 5. T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır. 6. Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır. 7. İlgili firma ürünün son kullanma tarihine 3 ay kala stokta kalan ürünleri değiştirmeyi taahhüt etmelidir. 8. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 03.05.2016 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |