|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 25.05.2016 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 71 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |  |
|  | Hastane Müdürü |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | HASTA DEVRESİ, ANESTEZİ CİHAZI, DİSP. PEDİATRİK | 500 | Adet |  |
|  | 2 . | HASTA DEVRESI, ANESTEZİ CİHAZI, DİSP. YETİŞKİN | 250 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) HASTA DEVRESİ, ANESTEZİ CİHAZI, DİSP. PEDİATRİK |  |
|  | 1. Anestezi devresi; inspirasyon ve ekspirayonun aynı hat üzerinde olup arada septum / duvarla ayrıldığı 1,83 m'lik hortumdan ve 1,02 m balon hortumundan oluşur. 2. İnspirasyon ve ekspirasyon aynı hat üzerinde hattın tam ortasından geçen septumla ayrılır ve iki hat arasında ısı alışverişine imkan tanır. 3. Hasta devresi şeffaftır. İnspirasyon ve ekspirasyonu ayıran septum mavi renkte ve devrenin ortasındadır. 4. Manuel ventilasyon hortumu bir tarafı anestezi cihazına uyumlu konnektör, diğer tarafı balona uyumlu konnektör içerir. 5. Hasta devresi yetişkinler ve pediatrik hastalar için kullanılabilir. 6. Hasta devresi yetişkinler için 2 lt, çocuklar için1 litre tek kullanımlık latekssiz balon içerir. 7. Her hasta devresi ile birlikte maske ile bağlantıyı sağlayan ve üzerinde gaz örnekleyici portu bulunun Elbow Adaptör verilir. 8. Hasta devresi ihtiyacı gerektiren anestezi cihazlarının teknik servisini vermeye yetkili olduğumuza dair belgeleri teklifimiz ile birlikte sunabiliriz. 9. Hasta devresi kaçak yapma ihtimaline karşılık bölümde denendikten sonra uygunluk verilebilir. 10. Hasta devresi CE belgelidir. |  |
|  | 2 . ) HASTA DEVRESI, ANESTEZİ CİHAZI, DİSP. YETİŞKİN |  |
|  | 1. Anestezi devresi; inspirasyon ve ekspirayonun aynı hat üzerinde olup arada septum / duvarla ayrıldığı 1,83 m'lik hortumdan ve 1,02 m balon hortumundan oluşur. 2. İnspirasyon ve ekspirasyon aynı hat üzerinde hattın tam ortasından geçen septumla ayrılır ve iki hat arasında ısı alışverişine imkan tanır. 3. Hasta devresi şeffaftır. İnspirasyon ve ekspirasyonu ayıran septum mavi renkte ve devrenin ortasındadır. 4. Manuel ventilasyon hortumu bir tarafı anestezi cihazına uyumlu konnektör, diğer tarafı balona uyumlu konnektör içerir. 5. Hasta devresi yetişkinler ve pediatrik hastalar için kullanılabilir. 6. Hasta devresi yetişkinler için 2 lt, çocuklar için1 litre tek kullanımlık latekssiz balon içerir. 7. Her hasta devresi ile birlikte maske ile bağlantıyı sağlayan ve üzerinde gaz örnekleyici portu bulunun Elbow Adaptör verilir. 8. Hasta devresi ihtiyacı gerektiren anestezi cihazlarının teknik servisini vermeye yetkili olduğumuza dair belgeleri teklifimiz ile birlikte sunabiliriz. 9. Hasta devresi kaçak yapma ihtimaline karşılık bölümde denendikten sonra uygunluk verilebilir. 10. Hasta devresi CE belgelidir. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 31.05.2016 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |