|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 27.06.2016 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 94 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |  |
|  | Hastane Müdürü |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | PERİODONTAL PAT (KULLANIMA HAZIR OLAN) | 10 | Şişe |  |
|  | 2 . | GREFT TAŞIYICI | 5 | Adet |  |
|  | 3 . | 3/0 İPEK 16 3/8 KESKİN 75 CM | 180 | Adet |  |
|  | 4 . | 3/0 İPEK 16 3/8 YUVARLAK,75 CM | 240 | Adet |  |
|  | 5 . | AYNA, FOTOĞRAF | 10 | Adet |  |
|  | 6 . | ARAYÜZ KEMİK EĞESİ | 5 | Adet |  |
|  | 7 . | CERRAHİ KEMİK EĞESİ | 5 | Adet |  |
|  | 8 . | PENS, KEMİK TUTUCU | 2 | Adet |  |
|  | 9 . | PENS, DOKU | 10 | Adet |  |
|  | 10 . | 4R-4L UNİVERSAL KÜRET | 25 | Adet |  |
|  | 11 . | GRACEY 9-10 | 10 | Adet |  |

|  | 12 . | GRACEY 7-8 | 25 | Adet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 . | GRACEY 5-6 | 25 | Adet |  |
|  | 14 . | GRACEY 3-4 | 25 | Adet |  |
|  | 15 . | GRACEY 13-14 | 25 | Adet |  |
|  | 16 . | GRACEY 11-12 | 25 | Adet |  |
|  | 17 . | GRACEY 1-2 | 25 | Adet |  |
|  | 18 . | KRETUAR | 50 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) PERİODONTAL PAT (KULLANIMA HAZIR OLAN) |  |
|  | 1- Karıştırma gerektirmeyen, plastik akrilik reçine, kalsiyum sülfat, çinko sülfat ve çinko oksitden meydana gelmiş olup, su ya da tükürük ile temas halinde sertleşmelidir. 2-Ojenol içermemelidir. 3- Şişe içinde homojen plastik kıvamını koruma (karıştırmaya gerek duymama)kullanıma hazır 40 ml'lik cam şişelerde bulunmalıdır 4- Ağızda hoş tat bırakıp antibiyotiklerle beraber kullanılabilmelidir. 5-Pembe renkli olmalıdır 6-Diş eti müdahalelerinden ve derin küretaj işlemlerinden sonra rahatlıkla kullanılabilmelidir. 7-Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. 8-Ürün teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl raf ömrü olmalıdır. |  |
|  | 2 . ) GREFT TAŞIYICI |  |
|  | 1- Orjinal paslanmaz çelik Alman çeliðinden imal edilmiþ olmalýdýr, 2- Üzerinde markasý, katolog numarasý ve CE iþareti yazýlý olmalýdýr, 3- Sterilizatör, otoklav ve kimyasal solüsyon siterilizasyonuna dayanýklý olmalýdýr, 4- Kullanýlan paslanmaz çelik DIN 1.4021 (X20 CR 13) standardýna uygun olmalýdýr, 5- Paslanmaz çeliðin sertliði 48-52 arasýnda olmalýdýr, 6- Kullanýlan çeliðin yapýsýnda ki impuriterler en fazla C%0.179,Si%0.19,Mn%0.45, S%0.002 Cr%12,98 ve Ni%0.17 oranlarýnda olduðu üretici tarafýndan belgelenecektir, 7- Paslanmayan korozyona ve kýrýlmaya karþý üretici firma tarafýndan 3 yýl garantili olacaktýr, 8- Avrupa menþeili olmalýdýr, 9- Satýnalma komisyonunca numuneler deðerlendirilecektir. 10-El aleti STOMA(14630.00) kataloðundan alýnmýþtýr. Muadil aletler numuneleri ve/veya kataloglarý olmak þartýyla deðerlendirilecektir. |  |

|  | 3 . ) 3/0 İPEK 16 3/8 KESKİN 75 CM |  |
| --- | --- | --- |
|  | A. GENEL ÖZELLÝKLER: 1. Dýþ ambalaj açýlýrken sterilizasyon bozulmamasý için açma kulakçýklarý uygun boyutta ve kolay açýlabilmelidir. 2. Ambalajlar makas veya baþka malzeme kullanmasýný gerektirmeksizin kolayca açýlmalýdýr. 3. Ýplikler kullaným esnasýnda tiftiklenmeye karþý dayanýklý olmalý, düðümleme ve sütür esnasýnda deforme olmamalý ve kopmamalýdýr. 4. Düðüm emniyeti ve kayýp oturma yeteneði olmalýdýr. 5. Ýðneli ipliklerde teslim edilecek malzemenin iðnesi ihale listesinde belirtilen özellikte olacaktýr. Ýplik çapý ile iðne çapý uyumlu olacak, doku harabiyetine yol açmayacak þekilde dizayn edilmiþ olmalýdýr. Dokudan direnç göstermeden geçmeli, bükülme, kýrýlma yapmamalýdýr. Ýðne ile iplik birleþim noktasý saðlam ve pürüzsüz olmalý, kolayca kopmamalýdýr 6. Ýðneler kolayca bükülmeye ve kýrýlmaya karþý dayanýklý olmalýdýr. 7. Ýðne gövdesi portegüden kolayca kaymayacak özelliðe sahip olmalýdýr. 8. Ýðnenin gövde yüzeyi pürüzsüz olmalý ve iðne keskinliðini / sivriliðini operasyon boyunca devam ettirmelidir. Ýðne dokudan geçerken iplik kýsmý dokuya takýlýp geriye doðru büzüþmemelidir. 9. Ürün teknik özelliklerini kontrol ve mukayese amacýyla, bitmiþ ürünle ilgili üretim raporu (finished product specification) ve ürün gerilme test raporlarý (tensile strength test report) istenildiðinde ihale komisyonuna verilecektir. 10. Ürün Avrupa menþeili veya yerli üretim olmalýdýr. 11. Teslim tarihi itibariyle miadý en az 2 yýl olmalýdýr. 12. Saf ipek materyalinden imal edilmiþ ve multiflaman olmalýdýr. B. AMBALAJLAMA Birim Ambalajý: 1. Cerrahi iplikler, kullaným anýna kadar sterilitesinin korunmasýný saðlayacak þekilde iç ve dýþ olmak üzere iki ayrý ambalajdan meydana gelmelidir. 2. Dýþ ambalaj yýrtýlmayan su ve nemden etkilenmeyen özellikte olmalýdýr. 3. Sütür iç ambalajý yýrtýlmayan, su ve nemden etkilenmeyen hammaddeden yapýlmýþ olmalýdýr. 4. Birim ambalajýn üzerinde okunaklý ve bozulmayacak biçimde aþaðýdaki bilgiler yazýlmýþ olacaktýr. Bu bilgiler iç ambalaj üzerinde tahrip edilemeyecek ve söküp çýkarýlmayacak þekilde iþlenmiþ olmalýdýr a. Ýmalatçý firmanýn ticari adý ve /veya kýsa adý, b. Ýðne cinsi (keskin uçlu) iðne adedi (tek çift olduðu görülecek þekilde) iðne boyu(mm olacak) c. Ýðne büyüklüðü 1/1 oranýnda profil resmi d. Sütürün cinsi (muhteviyatý) e. Sütürun kalýnlýðý metrik ve USP olarak f. Sütürun uzunluðu g. Sütürun rengi h. Steril ibaresi sterilizasyon metodu i. Üretim son kullanma tarihi j. Ürüne ait barkotu Kutu Ambalajý: 1. Orjinal kutularda ambalajlanmýþ olmalý, içerisinde birim ambalajýndan kaç adet olduðu belirtilmelidir. 2. Seri veya kontrol numarasý olmalýdýr. |  |

|  | 4 . ) 3/0 İPEK 16 3/8 YUVARLAK,75 CM |  |
| --- | --- | --- |
|  | A. GENEL ÖZELLÝKLER: 1. Dýþ ambalaj açýlýrken sterilizasyon bozulmamasý için açma kulakçýklarý uygun boyutta ve kolay açýlabilmelidir. 2. Ambalajlar makas veya baþka malzeme kullanmasýný gerektirmeksizin kolayca açýlmalýdýr. 3. Ýplikler kullaným esnasýnda tiftiklenmeye karþý dayanýklý olmalý, düðümleme ve sütür esnasýnda deforme olmamalý ve kopmamalýdýr. 4. Düðüm emniyeti ve kayýp oturma yeteneði olmalýdýr. 5. Ýðneli ipliklerde teslim edilecek malzemenin iðnesi ihale listesinde belirtilen özellikte olacaktýr. Ýplik çapý ile iðne çapý uyumlu olacak, doku harabiyetine yol açmayacak þekilde dizayn edilmiþ olmalýdýr. Dokudan direnç göstermeden geçmeli, bükülme, kýrýlma yapmamalýdýr. Ýðne ile iplik birleþim noktasý saðlam ve pürüzsüz olmalý, kolayca kopmamalýdýr 6. Ýðneler kolayca bükülmeye ve kýrýlmaya karþý dayanýklý olmalýdýr. 7. Ýðne gövdesi portegüden kolayca kaymayacak özelliðe sahip olmalýdýr. 8. Ýðnenin gövde yüzeyi pürüzsüz olmalý ve iðne keskinliðini / sivriliðini operasyon boyunca devam ettirmelidir. Ýðne dokudan geçerken iplik kýsmý dokuya takýlýp geriye doðru büzüþmemelidir. 9. Ürün teknik özelliklerini kontrol ve mukayese amacýyla, bitmiþ ürünle ilgili üretim raporu (finished product specification) ve ürün gerilme test raporlarý (tensile strength test report) istenildiðinde ihale komisyonuna verilecektir. 10. Ürün Avrupa menþeili veya yerli üretim olmalýdýr. 11. Teslim tarihi itibariyle miadý en az 2 yýl olmalýdýr. 12. Saf ipek materyalinden imal edilmiþ ve multiflaman olmalýdýr. B. AMBALAJLAMA Birim Ambalajý: 1. Cerrahi iplikler, kullaným anýna kadar sterilitesinin korunmasýný saðlayacak þekilde iç ve dýþ olmak üzere iki ayrý ambalajdan meydana gelmelidir. 2. Dýþ ambalaj yýrtýlmayan su ve nemden etkilenmeyen özellikte olmalýdýr. 3. Sütür iç ambalajý yýrtýlmayan, su ve nemden etkilenmeyen hammaddeden yapýlmýþ olmalýdýr. 4. Birim ambalajýn üzerinde okunaklý ve bozulmayacak biçimde aþaðýdaki bilgiler yazýlmýþ olacaktýr. Bu bilgiler iç ambalaj üzerinde tahrip edilemeyecek ve söküp çýkarýlmayacak þekilde iþlenmiþ olmalýdýr a. Ýmalatçý firmanýn ticari adý ve /veya kýsa adý, b. Ýðne cinsi (yuvarlak) iðne adedi (tek çift olduðu görülecek þekilde) iðne boyu(mm olacak) c. Ýðne büyüklüðü 1/1 oranýnda profil resmi d. Sütürün cinsi (muhteviyatý) e. Sütürun kalýnlýðý metrik ve USP olarak f. Sütürun uzunluðu g. Sütürun rengi h. Steril ibaresi sterilizasyon metodu i. Üretim son kullanma tarihi j. Ürüne ait barkotu Kutu Ambalajý: 1. Orjinal kutularda ambalajlanmýþ olmalý, içerisinde birim ambalajýndan kaç adet olduðu belirtilmelidir. 2. Seri veya kontrol numarasý olmalýdýr. |  |

|  | 5 . ) AYNA, FOTOĞRAF |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Ürün paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. 2. Kararma ve korozyon yapmamalı çizilmeye karşı dayanıklı olmalıdır. 3. Parlatılmış metal yüzeye sahip olmalıdr. 4. Otoklovda 134ºC derecede steril edilebilmelidir. 5. Erişkinlerin ve çocuk ağız anatomisine uygun olmalıdır. 6. Orta kısımdan 15 derece eğimli olmalıdır. 7. Aynı ayna ile Oklüzalden ve bukkalden fotoğraf çekilebilmelidir. 8. Ek'te detaylarıyla verilen şekline ve boyutlarına uygun olmalıdır ve muayene komisyonu tarafından seçilebilmelidir. 9.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 6 . ) ARAYÜZ KEMİK EĞESİ |  |
|  | 1- Orjinal paslanmaz çelik Alman çeliðinden imal edilmiþ olmalýdýr, 2- Üzerinde markasý, katolog numarasý ve CE iþareti yazýlý olmalýdýr, 3- Sterilizatör, otoklav ve kimyasal solüsyon siterilizasyonuna dayanýklý olmalýdýr, 4- Kullanýlan paslanmaz çelik DIN 1.4021 (X20 CR 13) standardýna uygun olmalýdýr, 5- Paslanmaz çeliðin sertliði 48-52 arasýnda olmalýdýr, 6- Kullanýlan çeliðin yapýsýnda ki impuriterler en fazla C%0.179,Si%0.19,Mn%0.45, S%0.002 Cr%12,98 ve Ni%0.17 oranlarýnda olduðu üretici tarafýndan belgelenecektir, 7- Paslanmayan korozyona ve kýrýlmaya karþý üretici firma tarafýndan 3 yýl garantili olacaktýr, 8- Avrupa menþeili olmalýdýr, 9- Satýnalma komisyonunca numuneler deðerlendirilecektir. 10-El aleti HU FRÝEDY(FS3/4S) kataloðundan alýnmýþtýr. Muadil aletler numuneleri ve/veya kataloglarý olmak þartýyla deðerlendirilecektir. |  |
|  | 7 . ) CERRAHİ KEMİK EĞESİ |  |
|  | 1- Orjinal paslanmaz çelik Alman çeliðinden imal edilmiþ olmalýdýr, 2- Üzerinde markasý, katolog numarasý ve CE iþareti yazýlý olmalýdýr, 3- Sterilizatör, otoklav ve kimyasal solüsyon siterilizasyonuna dayanýklý olmalýdýr, 4- Kullanýlan paslanmaz çelik DIN 1.4021 (X20 CR 13) standardýna uygun olmalýdýr, 5- Paslanmaz çeliðin sertliði 48-52 arasýnda olmalýdýr, 6- Kullanýlan çeliðin yapýsýnda ki impuriterler en fazla C%0.179,Si%0.19,Mn%0.45, S%0.002 Cr%12,98 ve Ni%0.17 oranlarýnda olduðu üretici tarafýndan belgelenecektir, 7- Paslanmayan korozyona ve kýrýlmaya karþý üretici firma tarafýndan 3 yýl garantili olacaktýr, 8- Avrupa menþeili olmalýdýr, 9- Satýnalma komisyonunca numuneler deðerlendirilecektir. 10-El aleti LAWTON kataloðundan alýnmýþtýr (Kodu:47-0230). Muadil aletler numuneleri ve/veya kataloglarý olmak þartýyla deðerlendirilecektir. |  |
|  | 8 . ) PENS, KEMİK TUTUCU |  |
|  | 1- Orijinal paslanmaz Alman çeliğinden imal edilmiş olmalıdır, 2- Üzerinde markası, katalog numarası ve CE işareti yazılı olmalıdır, 3- Sterilizatör, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır, 4- Kullanılan paslanmaz çelik DIN 1.4021 (X20 CR 13) standardına uygun olmalıdır, 5- Paslanmaz çeliğin sertliği 48-52 arasında olmalıdır, 6- Kullanılan çeliğin yapısındaki impuriterler C%0.179,Si %0.19, Mn%0.45, P%0.021, S%0.002 Cr%13,15 ve Ni %0.28 oranlarında olduğu üretici tarafından belgelenecektir. 7- ISO 9001 ve CE normlarına uygun olacaktır. 8- Paslanmaya, korozyona ve kırılmaya karşı üretici firma tarafından 3 yıl garantili ocaktır. 9- Satınalma komisyonunca numuneler değerlendirilecektir. 10-Bu üründeki 45-0613 kodu LAWTON katalogundan alınmıştır. Muadil aletler numuneleri ve/veya katalogları olmak şartıyla değerlendirilecektir. |  |

|  | 9 . ) PENS, DOKU |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-Dokuyu travmatize etmeden tutacak dişsiz uca sahip olmalıdır. 2-Hafif ve taşıması kolay olmalıdır. 3-Presel tarzı dizayn edilmiş olup ,flap tutmak için ideal yapıya sahip olmalıdır. Flep içerisine kolayca girecek incelikte tasarlanmış olmalıdır. 4-Aletin boyu en çok 16 cm uzunluğunda olmalıdır. 5-Doku preselinin eğimli ucunun boyu en az 2 mm olmalıdır. 6- Döner başlıklı ve el aletleri genel teknik şartnamesine uygun olmalıdır. |  |
|  | 10 . ) 4R-4L UNİVERSAL KÜRET |  |
|  | 1-Her iki ucu keskin olmalıdır. 2- Peridontal tedavilerde kullanılacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. 3- Döner başlıklı ve el aletleri genel teknik şartnamesine uygun olmalıdır. |  |
|  | 11 . ) GRACEY 9-10 |  |
|  | 1- Periodontal mekanik temizliğe uygun boyutlarda tasarlanmış olmalıdır. 2-Her iki ucu keskin olmalıdır. 3- Ağız içi küretajın da kullanılmaya uygun ve 1-2 ,3-4 ,5-6 ,7-8,9-10, 11-12, 13- 14 şeklinde numaraları olmalıdır. 4- Hekimin kavrayacağı bölge ergonomik olmalıdırÜzerinde yüksek ısı ve dezenfektana dayanıklı malzemenin tanımlanmasında yardımcı olan renkli şerit olmalıdır. 5- El aletleri için; İstekliler ihtiyaç listesinde belirtilen setin bütünlüğünün korunması ve aletlerde standardizasyonun sağlanması için teklif edilecek her bir grub içindeki ürünlerin tamamına teklif vermeleri gerekmektedir 6-Döner başlıklı ve el aletleri genel teknik şartnamesine uygun olmalıdır. |  |
|  | 12 . ) GRACEY 7-8 |  |
|  | 1- Periodontal mekanik temizliğe uygun boyutlarda tasarlanmış olmalıdır. 2-Her iki ucu keskin olmalıdır. 3- Ağız içi küretajın da kullanılmaya uygun ve 1-2 ,3-4 ,5-6 ,7-8,9-10, 11-12, 13- 14 şeklinde numaraları olmalıdır. 4- Hekimin kavrayacağı bölge ergonomik olmalıdırÜzerinde yüksek ısı ve dezenfektana dayanıklı malzemenin tanımlanmasında yardımcı olan renkli şerit olmalıdır. 5- El aletleri için; İstekliler ihtiyaç listesinde belirtilen setin bütünlüğünün korunması ve aletlerde standardizasyonun sağlanması için teklif edilecek her bir grub içindeki ürünlerin tamamına teklif vermeleri gerekmektedir 6-Döner başlıklı ve el aletleri genel teknik şartnamesine uygun olmalıdır. |  |
|  | 13 . ) GRACEY 5-6 |  |
|  | 1- Periodontal mekanik temizliğe uygun boyutlarda tasarlanmış olmalıdır. 2-Her iki ucu keskin olmalıdır. 3- Ağız içi küretajın da kullanılmaya uygun ve 1-2 ,3-4 ,5-6 ,7-8,9-10, 11-12, 13- 14 şeklinde numaraları olmalıdır. 4- Hekimin kavrayacağı bölge ergonomik olmalıdırÜzerinde yüksek ısı ve dezenfektana dayanıklı malzemenin tanımlanmasında yardımcı olan renkli şerit olmalıdır. 5- El aletleri için; İstekliler ihtiyaç listesinde belirtilen setin bütünlüğünün korunması ve aletlerde standardizasyonun sağlanması için teklif edilecek her bir grub içindeki ürünlerin tamamına teklif vermeleri gerekmektedir 6-Döner başlıklı ve el aletleri genel teknik şartnamesine uygun olmalıdır. |  |
|  | 14 . ) GRACEY 3-4 |  |
|  | 1- Periodontal mekanik temizliğe uygun boyutlarda tasarlanmış olmalıdır. 2-Her iki ucu keskin olmalıdır. 3- Ağız içi küretajın da kullanılmaya uygun ve 1-2 ,3-4 ,5-6 ,7-8,9-10, 11-12, 13- 14 şeklinde numaraları olmalıdır. 4- Hekimin kavrayacağı bölge ergonomik olmalıdırÜzerinde yüksek ısı ve dezenfektana dayanıklı malzemenin tanımlanmasında yardımcı olan renkli şerit olmalıdır. 5- El aletleri için; İstekliler ihtiyaç listesinde belirtilen setin bütünlüğünün korunması ve aletlerde standardizasyonun sağlanması için teklif edilecek her bir grub içindeki ürünlerin tamamına teklif vermeleri gerekmektedir 6-Döner başlıklı ve el aletleri genel teknik şartnamesine uygun olmalıdır. |  |
|  | 15 . ) GRACEY 13-14 |  |
|  | 1- Periodontal mekanik temizliğe uygun boyutlarda tasarlanmış olmalıdır. 2-Her iki ucu keskin olmalıdır. 3- Ağız içi küretajın da kullanılmaya uygun ve 1-2 ,3-4 ,5-6 ,7-8,9-10, 11-12, 13- 14 şeklinde numaraları olmalıdır. 4- Hekimin kavrayacağı bölge ergonomik olmalıdırÜzerinde yüksek ısı ve dezenfektana dayanıklı malzemenin tanımlanmasında yardımcı olan renkli şerit olmalıdır. 5- El aletleri için; İstekliler ihtiyaç listesinde belirtilen setin bütünlüğünün korunması ve aletlerde standardizasyonun sağlanması için teklif edilecek her bir grub içindeki ürünlerin tamamına teklif vermeleri gerekmektedir 6-Döner başlıklı ve el aletleri genel teknik şartnamesine uygun olmalıdır. |  |

|  | 16 . ) GRACEY 11-12 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1- Periodontal mekanik temizliğe uygun boyutlarda tasarlanmış olmalıdır. 2-Her iki ucu keskin olmalıdır. 3- Ağız içi küretajın da kullanılmaya uygun ve 1-2 ,3-4 ,5-6 ,7-8,9-10, 11-12, 13- 14 şeklinde numaraları olmalıdır. 4- Hekimin kavrayacağı bölge ergonomik olmalıdırÜzerinde yüksek ısı ve dezenfektana dayanıklı malzemenin tanımlanmasında yardımcı olan renkli şerit olmalıdır. 5- El aletleri için; İstekliler ihtiyaç listesinde belirtilen setin bütünlüğünün korunması ve aletlerde standardizasyonun sağlanması için teklif edilecek her bir grub içindeki ürünlerin tamamına teklif vermeleri gerekmektedir 6-Döner başlıklı ve el aletleri genel teknik şartnamesine uygun olmalıdır. |  |
|  | 17 . ) GRACEY 1-2 |  |
|  | 1- Periodontal mekanik temizliğe uygun boyutlarda tasarlanmış olmalıdır. 2-Her iki ucu keskin olmalıdır. 3- Ağız içi küretajın da kullanılmaya uygun ve 1-2 ,3-4 ,5-6 ,7-8,9-10, 11-12, 13- 14 şeklinde numaraları olmalıdır. 4- Hekimin kavrayacağı bölge ergonomik olmalıdırÜzerinde yüksek ısı ve dezenfektana dayanıklı malzemenin tanımlanmasında yardımcı olan renkli şerit olmalıdır. 5- El aletleri için; İstekliler ihtiyaç listesinde belirtilen setin bütünlüğünün korunması ve aletlerde standardizasyonun sağlanması için teklif edilecek her bir grub içindeki ürünlerin tamamına teklif vermeleri gerekmektedir 6-Döner başlıklı ve el aletleri genel teknik şartnamesine uygun olmalıdır. |  |
|  | 18 . ) KRETUAR |  |
|  | 1-Paslanmaz çelikten üretilmiþ olmalýdýr. 2-Polisajý düzgün ve pürüzsüz olmalýdýr. 3-Çift taraflý olmalý, uçlarý keskin ve en az 2 farklý boyut seçeneði olmalýdýr. 4-Aletler her türlü sterilizasyon koþullarýnda ve dezenfektan solüsyonlarda bozulmamalý, korozyona uðramamalýdýr. 5- Teklif edilecek ürünlerin üretildiði çelik hammaddesinin sertlik deðeri uluslararasý Rockwell sertlik standartlarýna göre en az 45 (kýrk beþ) olmalýdýr. 6-Üzerinde firma adý veya logosu silinmeyecek þekilde yazýlý olmalýdýr. 7-Satýn alma birimine býrakýlan numuneler komisyon üyeleri ve kullanýcýlar tarafýndan denenerek alýnacaktýr. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 11.07.2016 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |