|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 27.07.2016 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 107 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |  |
|  | Hastane Müdürü |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ASİT (FOSFORİK) | 40 | Kutu |  |
|  | 2 . | KALSİYUM HİDROKSİT (ENJEKTÖRDE) | 100 | Adet |  |
|  | 3 . | FORMAKREZOL (AMPUTASYON AJANI) | 30 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ASİT (FOSFORİK) |  |
|  | 1. En az 50ml tüp içerisinde kendi orjinal marka ve cinsi belirtilen ambalaj içerisinde olmalıdır. 2. % 37' lik fosforik asit içermelidir. 3. Bonding prosedürlerine uygun olmalıdır. 4. Jel şeklinde olmalıdır ve bir tüp içerisinden kolaylıkla enjekte edilmelidir. 5. Kullanım ömrü boyunca enjektör içinde donmamalıdır. 6. Orjinal paketinde ve en az 2 ml asit içeren yedek enjektörleri olmalıdır. 7. Her bir pakette tek kullanımlık uçlar olmalıdır, tüpten enjektörlere asit aktarmasını kolaylaştıran plastik adaptöre sahip olmalıdır. 8. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl olmalıdır. 9. Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır. 10. Ürün numunesi komisyonca değerlendirilecektir 11. Akıcı kıvamda olmalı, diş ve kaide amaçlı materyallere yapışmamalıdır. 12.Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 2 . ) KALSİYUM HİDROKSİT (ENJEKTÖRDE) |  |
|  | 1. Kalsiyum hidroksit bazlý geçici dolgu materyali olmalýdýr. 2. Baryum sülfat içermelidir. Suda çözünebilmelidir. 3. Ýltihaplý kanallarda, Pulpa örtülemede, pulpatomide, apeksifikasyonda, geçici kanal doldurmada, dâhili ve harici kök resorbsiyonlarýnda kullanýlabilmelidir. 4. Kolay temizlenebilmelidir. Anti bakteriyel özelliði olmalýdýr. 5. Radyoopak olmalýdýr. Önceden karýþtýrýlmýþ pasta formunda olmalýdýr. 2,2 gr lýk þýrýngada olmalýdýr. 6. Çapraz kontaminasyonu önlemek için tek kullanýmlýk uçlarý olmalýdýr. 7. Ambalaj içerisinde 20 adet tek kullanýmlýk uç bulunmalýdýr, uçlar intraoral özellikte, kanal boyu ilerleyen inceden kalýna doðru plastik yapýda olmalýdýr. 8. Ürünün teslim tarihinden sonra en az 2 sene kullaným ömrü olmalýdýr. 9. Satýnalma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) FORMAKREZOL (AMPUTASYON AJANI) |  |
|  | 1. 15 yada 30 ml lik koyu renkli şişede olmalıdır. 2. %48,5 aldehit, 48.5% cresol, 3% glycerine içermelidir. 3. Süt dişlerinin amputasyon tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır. 4. Kutusu içerisinde kullanım kavuzu olmalıdır. 5. CE belgesine sahip olmalıdır. 6. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 01.08.2016 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |