|  |  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 27.07.2016 |  |  |
|  |  |  |  | Sayı | : / DT - 109 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |  |
|  | Hastane Müdürü |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | PORSELEN, TOZ, DENTİN, A-1 | 400 | Gram |  |
|  | 2 . | PORSELEN, TOZ, DENTİN, A-2 | 1000 | Gram |  |
|  | 3 . | PORSELEN, TOZ, DENTİN, A-3 | 600 | Gram |  |
|  | 4 . | PORSELEN, TOZ, DENTİN, A-3,5 | 400 | Gram |  |
|  | 5 . | PORSELEN, TOZ, DENTİN, A-4 | 300 | Gram |  |
|  | 6 . | PORSELEN, TOZ, DENTİN, B-1 | 400 | Gram |  |
|  | 7 . | PORSELEN, TOZ, DENTİN, B-2 | 600 | Gram |  |
|  | 8 . | PORSELEN, TOZ, DENTİN, B-3 | 400 | Gram |  |
|  | 9 . | PORSELEN, TOZ, DENTİN, B-4 | 200 | Gram |  |
|  | 10 . | PORSELEN, TOZ, DENTİN, C-1 | 300 | Gram |  |
|  | 11 . | PORSELEN, TOZ, DENTİN, C-2 | 200 | Gram |  |

|  | 12 . | PORSELEN, TOZ, DENTİN, D-2 | 100 | Gram |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 . | PORSELEN, TOZ, DENTİN, D-3 | 100 | Gram |  |
|  | 14 . | PORSELEN, TOZ, DENTİN, D-4 | 100 | Gram |  |
|  | 15 . | PORSELEN, TOZ, MİNE, YARI ŞEFFAF | 800 | Gram |  |
|  | 16 . | PORSELEN, TOZ, MİNE, ŞEFFAF | 400 | Gram |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) PORSELEN, TOZ, DENTİN, A-1 |  |
|  | 1. Döküm(NiCr) ve laser sinter metodu(CrCo) ile üretilmiş metal alaşımları ile birlikte sabit protez yapımında kullanılabilmelidir. 2. 1030 °C' nin altında katı olan metaller için uygun olmalıdır, 3. Feldispatik dentin porseleni özelliğinde olmalıdır, 4. Kendine özgü likiti olmalıdır. 5. Pişme derecesi 910-925 °C aralığında olmalıdır, 6. Kurumda bulunan kron metali ile uyumlu olmalıdır, 7. Vita klasik renk skalasındaki A1 renginde olmalıdır, 8. 99-201 gram arasındaki ağzı kapaklı ambalajlarda olmalıdır, değerlendirme gram fiyatı üzerinden yapılacaktır, 9. CE kalite belgesi olmalıdır, 10. 25-600 °C ' de termal genleşmesi 13,2-13,8 x10-6K-1 aralığında olan metallerle uyumlu olmalıdır. 11. Aletler üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır, 12. Ürün numunesi denenecektir, 13. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. 14. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir |  |
|  | 2 . ) PORSELEN, TOZ, DENTİN, A-2 |  |
|  | 1. Döküm(NiCr) ve laser sinter metodu(CrCo) ile üretilmiş metal alaşımları ile birlikte sabit protez yapımında kullanılabilmelidir. 2. 1030 °C' nin altında katı olan metaller için uygun olmalıdır, 3. Feldispatik dentin porseleni özelliğinde olmalıdır, 4. Kendine özgü likiti olmalıdır. 5. Pişme derecesi 910-925 °C aralığında olmalıdır, 6. Kurumda bulunan kron metali ile uyumlu olmalıdır, 7. Vita klasik renk skalasındaki A2 renginde olmalıdır, 8. 99-201 gram arasındaki ağzı kapaklı ambalajlarda olmalıdır, değerlendirme gram fiyatı üzerinden yapılacaktır, 9. CE kalite belgesi olmalıdır, 10. 25-600 °C ' de termal genleşmesi 13,2-13,8 x10-6K-1 aralığında olan metallerle uyumlu olmalıdır. 11. Aletler üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır, 12. Ürün numunesi denenecektir, 13. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. 14. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir |  |
|  | 3 . ) PORSELEN, TOZ, DENTİN, A-3 |  |
|  | 1. Döküm(NiCr) ve laser sinter metodu(CrCo) ile üretilmiş metal alaşımları ile birlikte sabit protez yapımında kullanılabilmelidir. 2. 1030 °C' nin altında katı olan metaller için uygun olmalıdır, 3. Feldispatik dentin porseleni özelliğinde olmalıdır, 4. Kendine özgü likiti olmalıdır. 5. Pişme derecesi 910-925 °C aralığında olmalıdır, 6. Kurumda bulunan kron metali ile uyumlu olmalıdır, 7. Vita klasik renk skalasındaki A3 renginde olmalıdır, 8. 99-201 gram arasındaki ağzı kapaklı ambalajlarda olmalıdır, değerlendirme gram fiyatı üzerinden yapılacaktır, 9. CE kalite belgesi olmalıdır, 10. 25-600 °C ' de termal genleşmesi 13,2-13,8 x10-6K-1 aralığında olan metallerle uyumlu olmalıdır. 11. Aletler üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır, 12. Ürün numunesi denenecektir, 13. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. 14. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir |  |
|  | 4 . ) PORSELEN, TOZ, DENTİN, A-3,5 |  |
|  | 1. Döküm(NiCr) ve laser sinter metodu(CrCo) ile üretilmiş metal alaşımları ile birlikte sabit protez yapımında kullanılabilmelidir. 2. 1030 °C' nin altında katı olan metaller için uygun olmalıdır, 3. Feldispatik dentin porseleni özelliğinde olmalıdır, 4. Kendine özgü likiti olmalıdır. 5. Pişme derecesi 910-925 °C aralığında olmalıdır, 6. Kurumda bulunan kron metali ile uyumlu olmalıdır, 7. Vita klasik renk skalasındaki A 3,5 renginde olmalıdır, 8. 99-201 gram arasındaki ağzı kapaklı ambalajlarda olmalıdır, değerlendirme gram fiyatı üzerinden yapılacaktır, 9. CE kalite belgesi olmalıdır, 10. 25-600 °C ' de termal genleşmesi 13,2-13,8 x10-6K-1 aralığında olan metallerle uyumlu olmalıdır. 11. Aletler üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır, 12. Ürün numunesi denenecektir, 13. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. 14. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir |  |

|  | 5 . ) PORSELEN, TOZ, DENTİN, A-4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Döküm(NiCr) ve laser sinter metodu(CrCo) ile üretilmiş metal alaşımları ile birlikte sabit protez yapımında kullanılabilmelidir. 2. 1030 °C' nin altında katı olan metaller için uygun olmalıdır, 3. Feldispatik dentin porseleni özelliğinde olmalıdır, 4. Kendine özgü likiti olmalıdır. 5. Pişme derecesi 910-925 °C aralığında olmalıdır, 6. Kurumda bulunan kron metali ile uyumlu olmalıdır, 7. Vita renk skalasına göre A4 renginde olmalıdır, 8. 99-201 gram arasındaki ağzı kapaklı ambalajlarda olmalıdır, değerlendirme gram fiyatı üzerinden yapılacaktır, 9. CE kalite belgesi olmalıdır, 10. 25-600 °C ' de termal genleşmesi 13,2-13,8 x10-6K-1 aralığında olan metallerle uyumlu olmalıdır. 11. Aletler üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır, 12. Ürün numunesi denenecektir, 13. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. 14. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir |  |
|  | 6 . ) PORSELEN, TOZ, DENTİN, B-1 |  |
|  | 1. Döküm(NiCr) ve laser sinter metodu(CrCo) ile üretilmiş metal alaşımları ile birlikte sabit protez yapımında kullanılabilmelidir. 2. 1030 °C' nin altında katı olan metaller için uygun olmalıdır, 3. Feldispatik dentin porseleni özelliğinde olmalıdır, 4. Kendine özgü likiti olmalıdır. 5. Pişme derecesi 910-925 °C aralığında olmalıdır, 6. Kurumda bulunan kron metali ile uyumlu olmalıdır, 7. Vita klasik renk skalasındaki B1 renginde olmalıdır, 8. 99-201 gram arasındaki ağzı kapaklı ambalajlarda olmalıdır, değerlendirme gram fiyatı üzerinden yapılacaktır, 9. CE kalite belgesi olmalıdır, 10. 25-600 °C ' de termal genleşmesi 13,2-13,8 x10-6K-1 aralığında olan metallerle uyumlu olmalıdır. 11. Aletler üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır, 12. Ürün numunesi denenecektir, 13. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. 14. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir |  |
|  | 7 . ) PORSELEN, TOZ, DENTİN, B-2 |  |
|  | 1. Döküm(NiCr) ve laser sinter metodu(CrCo) ile üretilmiş metal alaşımları ile birlikte sabit protez yapımında kullanılabilmelidir. 2. 1030 °C' nin altında katı olan metaller için uygun olmalıdır, 3. Feldispatik dentin porseleni özelliğinde olmalıdır, 4. Kendine özgü likiti olmalıdır. 5. Pişme derecesi 910-925 °C aralığında olmalıdır, 6. Kurumda bulunan kron metali ile uyumlu olmalıdır, 7. Vita klasik renk skalasındaki B2 renginde olmalıdır, 8. 99-201 gram arasındaki ağzı kapaklı ambalajlarda olmalıdır, değerlendirme gram fiyatı üzerinden yapılacaktır, 9. CE kalite belgesi olmalıdır, 10. 25-600 °C ' de termal genleşmesi 13,2-13,8 x10-6K-1 aralığında olan metallerle uyumlu olmalıdır. 11. Aletler üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır, 12. Ürün numunesi denenecektir, 13. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. 14. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir |  |
|  | 8 . ) PORSELEN, TOZ, DENTİN, B-3 |  |
|  | 1. Döküm(NiCr) ve laser sinter metodu(CrCo) ile üretilmiş metal alaşımları ile birlikte sabit protez yapımında kullanılabilmelidir. 2. 1030 °C' nin altında katı olan metaller için uygun olmalıdır, 3. Feldispatik dentin porseleni özelliğinde olmalıdır, 4. Kendine özgü likiti olmalıdır. 5. Pişme derecesi 910-925 °C aralığında olmalıdır, 6. Kurumda bulunan kron metali ile uyumlu olmalıdır, 7. Vita klasik renk skalasındaki B3 renginde olmalıdır, 8. 99-201 gram arasındaki ağzı kapaklı ambalajlarda olmalıdır, değerlendirme gram fiyatı üzerinden yapılacaktır, 9. CE kalite belgesi olmalıdır, 10. 25-600 °C ' de termal genleşmesi 13,2-13,8 x10-6K-1 aralığında olan metallerle uyumlu olmalıdır. 11. Aletler üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır, 12. Ürün numunesi denenecektir, 13. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. 14. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir |  |

|  | 9 . ) PORSELEN, TOZ, DENTİN, B-4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Döküm(NiCr) ve laser sinter metodu(CrCo) ile üretilmiş metal alaşımları ile birlikte sabit protez yapımında kullanılabilmelidir. 2. 1030 °C' nin altında katı olan metaller için uygun olmalıdır, 3. Feldispatik dentin porseleni özelliğinde olmalıdır, 4. Kendine özgü likiti olmalıdır. 5. Pişme derecesi 910-925 °C aralığında olmalıdır, 6. Kurumda bulunan kron metali ile uyumlu olmalıdır, 7. Vita klasik renk skalasındaki B4 renginde olmalıdır, 8. 99-201 gram arasındaki ağzı kapaklı ambalajlarda olmalıdır, değerlendirme gram fiyatı üzerinden yapılacaktır, 9. CE kalite belgesi olmalıdır, 10. 25-600 °C ' de termal genleşmesi 13,2-13,8 x10-6K-1 aralığında olan metallerle uyumlu olmalıdır. 11. Aletler üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır, 12. Ürün numunesi denenecektir, 13. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. 14. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir |  |
|  | 10 . ) PORSELEN, TOZ, DENTİN, C-1 |  |
|  | 1. Döküm(NiCr) ve laser sinter metodu(CrCo) ile üretilmiş metal alaşımları ile birlikte sabit protez yapımında kullanılabilmelidir. 2. 1030 °C' nin altında katı olan metaller için uygun olmalıdır, 3. Feldispatik dentin porseleni özelliğinde olmalıdır, 4. Kendine özgü likiti olmalıdır. 5. Pişme derecesi 910-925 °C aralığında olmalıdır, 6. Kurumda bulunan kron metali ile uyumlu olmalıdır, 7. Vita klasik renk skalasındaki C1 renginde olmalıdır, 8. 99-201 gram arasındaki ağzı kapaklı ambalajlarda olmalıdır, değerlendirme gram fiyatı üzerinden yapılacaktır, 9. CE kalite belgesi olmalıdır, 10. 25-600 °C ' de termal genleşmesi 13,2-13,8 x10-6K-1 aralığında olan metallerle uyumlu olmalıdır. 11. Aletler üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır, 12. Ürün numunesi denenecektir, 13. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. 14. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir |  |
|  | 11 . ) PORSELEN, TOZ, DENTİN, C-2 |  |
|  | 1. Döküm(NiCr) ve laser sinter metodu(CrCo) ile üretilmiş metal alaşımları ile birlikte sabit protez yapımında kullanılabilmelidir. 2. 1030 °C' nin altında katı olan metaller için uygun olmalıdır, 3. Feldispatik dentin porseleni özelliğinde olmalıdır, 4. Kendine özgü likiti olmalıdır. 5. Pişme derecesi 910-925 °C aralığında olmalıdır, 6. Kurumda bulunan kron metali ile uyumlu olmalıdır, 7. Vita klasik renk skalasındaki C2 renginde olmalıdır, 8. 99-201 gram arasındaki ağzı kapaklı ambalajlarda olmalıdır, değerlendirme gram fiyatı üzerinden yapılacaktır, 9. CE kalite belgesi olmalıdır, 10. 25-600 °C ' de termal genleşmesi 13,2-13,8 x10-6K-1 aralığında olan metallerle uyumlu olmalıdır. 11. Aletler üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır, 12. Ürün numunesi denenecektir, 13. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. 14. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir |  |
|  | 12 . ) PORSELEN, TOZ, DENTİN, D-2 |  |
|  | 1. Döküm(NiCr) ve laser sinter metodu(CrCo) ile üretilmiş metal alaşımları ile birlikte sabit protez yapımında kullanılabilmelidir. 2. 1030 °C' nin altında katı olan metaller için uygun olmalıdır, 3. Feldispatik dentin porseleni özelliğinde olmalıdır, 4. Kendine özgü likiti olmalıdır. 5. Pişme derecesi 910-925 °C aralığında olmalıdır, 6. Kurumda bulunan kron metali ile uyumlu olmalıdır, 7. Vita klasik renk skalasındaki D2 renginde olmalıdır, 8. 99-201 gram arasındaki ağzı kapaklı ambalajlarda olmalıdır, değerlendirme gram fiyatı üzerinden yapılacaktır, 9. CE kalite belgesi olmalıdır, 10. 25-600 °C ' de termal genleşmesi 13,2-13,8 x10-6K-1 aralığında olan metallerle uyumlu olmalıdır. 11. Aletler üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır, 12. Ürün numunesi denenecektir, 13. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. 14. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir |  |

|  | 13 . ) PORSELEN, TOZ, DENTİN, D-3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Döküm(NiCr) ve laser sinter metodu(CrCo) ile üretilmiş metal alaşımları ile birlikte sabit protez yapımında kullanılabilmelidir. 2. 1030 °C' nin altında katı olan metaller için uygun olmalıdır, 3. Feldispatik dentin porseleni özelliğinde olmalıdır, 4. Kendine özgü likiti olmalıdır. 5. Pişme derecesi 910-925 °C aralığında olmalıdır, 6. Kurumda bulunan kron metali ile uyumlu olmalıdır, 7. Vita klasik renk skalasındaki D3 renginde olmalıdır, 8. 99-201 gram arasındaki ağzı kapaklı ambalajlarda olmalıdır, değerlendirme gram fiyatı üzerinden yapılacaktır, 9. CE kalite belgesi olmalıdır, 10. 25-600 °C ' de termal genleşmesi 13,2-13,8 x10-6K-1 aralığında olan metallerle uyumlu olmalıdır. 11. Aletler üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır, 12. Ürün numunesi denenecektir, 13. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. 14. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir |  |
|  | 14 . ) PORSELEN, TOZ, DENTİN, D-4 |  |
|  | 1. Döküm(NiCr) ve laser sinter metodu(CrCo) ile üretilmiş metal alaşımları ile birlikte sabit protez yapımında kullanılabilmelidir. 2. 1030 °C' nin altında katı olan metaller için uygun olmalıdır, 3. Feldispatik dentin porseleni özelliğinde olmalıdır, 4. Kendine özgü likiti olmalıdır. 5. Pişme derecesi 910-925 °C aralığında olmalıdır, 6. Kurumda bulunan kron metali ile uyumlu olmalıdır, 7. Vita klasik renk skalasındaki D4 renginde olmalıdır, 8. 99-201 gram arasındaki ağzı kapaklı ambalajlarda olmalıdır, değerlendirme gram fiyatı üzerinden yapılacaktır, 9. CE kalite belgesi olmalıdır, 10. 25-600 °C ' de termal genleşmesi 13,2-13,8 x10-6K-1 aralığında olan metallerle uyumlu olmalıdır. 11. Aletler üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır, 12. Ürün numunesi denenecektir, 13. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. 14. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir |  |
|  | 15 . ) PORSELEN, TOZ, MİNE, YARI ŞEFFAF |  |
|  | 1. Döküm(NiCr) ve laser sinter metodu(CrCo) ile üretilmiş metal alaşımları ile birlikte sabit protez yapımında kullanılabilmelidir. 2. 1030 °C' nin altında katı olan metaller için uygun olmalıdır, 3. Feldispatik dentin porseleni özelliğinde olmalıdır, 4. Kendine özgü likiti olmalıdır. 5. Pişme derecesi 910-925 °C aralığında olmalıdır, 6. Kurumda bulunan kron metali ile uyumlu olmalıdır, 7. Mine tabakasının işlenebilmesi için yarı şeffaf olmalıdır, 8. 99-201 gram arasındaki ağzı kapaklı ambalajlarda olmalıdır, değerlendirme gram fiyatı üzerinden yapılacaktır, 9. CE kalite belgesi olmalıdır, 10. 25-600 °C ' de termal genleşmesi 13,2-13,8 x10-6K-1 aralığında olan metallerle uyumlu olmalıdır. 11. Ambalaj üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır, 12. Ürün numunesi denenecektir, 13. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. 14. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir |  |
|  | 16 . ) PORSELEN, TOZ, MİNE, ŞEFFAF |  |
|  | 1. Döküm(NiCr) ve laser sinter metodu(CrCo) ile üretilmiş metal alaşımları ile birlikte sabit protez yapımında kullanılabilmelidir. 2. 1030 °C' nin altında katı olan metaller için uygun olmalıdır, 3. Feldispatik dentin porseleni özelliğinde olmalıdır, 4. Kendine özgü likiti olmalıdır. 5. Pişme derecesi 910-925 °C aralığında olmalıdır, 6. Kurumda bulunan kron metali ile uyumlu olmalıdır, 7. Mine tabakasının işlenebilmesi için şeffaf olmalıdır, 8. 99-201 gram arasındaki ağzı kapaklı ambalajlarda olmalıdır, değerlendirme gram fiyatı üzerinden yapılacaktır, 9. CE kalite belgesi olmalıdır, 10. 25-600 °C ' de termal genleşmesi 13,2-13,8 x10-6K-1 aralığında olan metallerle uyumlu olmalıdır. 11. Ambalaj üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır, 12. Ürün numunesi denenecektir, 13. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. 14. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 01.08.2016 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |