|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 27.09.2016 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 125 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |  |
|  | Hastane Müdürü |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | FREZ AERATÖR ELMAS RONT | 1000 | Adet |  |
|  | 2 . | FREZ AERATÖR ELMAS ALEV UÇLU | 1000 | Adet |  |
|  | 3 . | FREZ AERATÖR ELMAS LABUT | 1000 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) FREZ AERATÖR ELMAS RONT |  |
|  | 1- Orjinal ambalajında olacak, sonradan ambalajlanmış olmayacaktır. 2- Sarý, Yeþil, Kýrmýzý ve Siyah bant seçenekleri olmalý, SEÇÝM ÜRÜNLER TESLÝM EDÝLÝRKEN YAPILACAKTIR. 3- Aeretor için kullanıma uygun olmalıdır. 4- Frezin uluslararası çap ve boyutunu gösteren kod numaraları ambalaj üzerinde bulunacaktır. 5- Değişik boy ve formlarda kullanım amacına uygun olacaktır. 6- Rond frez tipinde olacaktır. Ebatlar muayene komisyonu tarafından seçilecek ve gerektiğinde değiştirilecektir. 7- 135 santigrad derecede otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. 8- Alet ve yüzey dezenfektanlarına uygun olmalı ve korozyona uğramamalıdır. 9- Blok halinde olmalı ve elmas yüzeyle aeratöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır. 10- Kısa zamanda aşınmamalı ve dayanıklı olmalıdır. 11- Orjinal ambalajında olmalı. 12- Ambalajı üzerinde marka, menşei, CE belgesi olmalıdır. 13- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 2 . ) FREZ AERATÖR ELMAS ALEV UÇLU |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1- Orjinal ambalajýnda olacak, sonradan ambalajlanmýþ olmayacaktýr. 2- Sarý, Yeþil, Kýrmýzý ve Siyah bant seçenekleri olmalý, SEÇÝM ÜRÜNLER TESLÝM EDÝLÝRKEN YAPILACAKTIR. 3- Aeretor için kullanýmý uygun olmalý 4- Frezin uluslar arasý çap ve boyutunu gösteren kod numaralarý ambalaj üzerinde bulunacaktýr. 5- Deðiþik boy ve formlarda kullaným amacýna uygun olacaktýr. 6- Alev uçlu tipinde kompozit bitim frezi olacaktýr. Ebatlar muayene komisyonu tarafýndan seçilecek ve gerektiðinde deðiþtirilecektir. 7- 135 santigrad derecede otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. 8- Alet ve yüzey dezenfektanlarýna uygun olmalý ve korozyana uðramamalýdýr. 9- Blok halinde olmalý ve elmas yüzeyle aeratöre takýlan uç arasýnda boðum olmamalýdýr. 10- Kýsa zamanda aþýnmamalý ve dayanýklý olmalýdýr. 11- Orjinal ambalajýnda olmalý. 12- Ambalajý üzerinde marka, menþei, CE belgesi olmalýdýr. 13- Satýnalma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 3 . ) FREZ AERATÖR ELMAS LABUT |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1- Orjinal ambalajýnda olacak, sonradan ambalajlanmýþ olmayacaktýr. 2- Sarý, Yeþil, Kýrmýzý ve Siyah bant seçenekleri olmalý, SEÇÝM ÜRÜNLER TESLÝM EDÝLÝRKEN YAPILACAKTIR. 3- Aeretor için kullanýmý uygun olmalý 4- Frezin uluslar arasý çap ve boyutunu gösteren kod numaralarý ambalaj üzerinde bulunacaktýr. 5- Deðiþik boy ve formlarda kullaným amacýna uygun olacaktýr. 6- Labut tipinde kompozit bitim frezi olacaktýr. Ebatlar muayene komisyonu tarafýndan seçilecek ve gerektiðinde deðiþtirilecektir. 7- 135 santigrad derecede otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. 8- Alet ve yüzey dezenfektanlarýna uygun olmalý ve korozyana uðramamalýdýr. 9- Blok halinde olmalý ve elmas yüzeyle aeratöre takýlan uç arasýnda boðum olmamalýdýr. 10- Kýsa zamanda aþýnmamalý ve dayanýklý olmalýdýr. 11- Orjinal ambalajýnda olmalý. 12- Ambalajý üzerinde marka, menþei, CE belgesi olmalýdýr. 13- Satýnalma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 04.10.2016 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |