|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 20.10.2016 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 141 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |  |
|  | Hastane Müdürü |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ULTRASONİK CİHAZ İÇİN KANAL GENİŞLETME UCU | 15 | Adet |  |
|  | 2 . | ULTRASONİK CİHAZ İÇİN KANAL BULMA UCU | 15 | Adet |  |
|  | 3 . | ULTRASONİK CİHAZ İÇİN RETROGRAD KAVİTE HAZIRLAMA UCU | 15 | Adet |  |
|  | 4 . | ULTRASONİK CİHAZ İÇİN KIRIK ALET ÇIKARMA UCU | 15 | Adet |  |
|  | 5 . | ULTRASONİK CİHAZ BAŞLIĞI İÇİN EĞE TUTUCU | 5 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ULTRASONİK CİHAZ İÇİN KANAL GENİŞLETME UCU |  |
|  | Bu ürün için verilecek birim teklif '' bir adet'' için olmalýdýr, 1) Uzun ve düzgün uçlu olmalıdır. 2) Kanala düz bir giriş yolu oluşturabilecek ve kanalı genişletebilecek şekle sahip olmalıdır. 3) Yüksek dirence sahip olmalı. 4) Kliniğimizde kullanılan EMS miniMasterPiezon LED ve EMS Piezon 150 cihazları ile uyumlu olmalıdır. RT2 (kod: DS-067A) 5) Dental kullanıma uygun ve otoklavda steril edilebilir olmalıdır. 6) Dezenfektan materyallerle temasta paslanmamalı ve kararmamalıdır. 7)Otoklavda steril edildiğinde korozyona uğramamalıdır. 8) Avrupa menşeli olmalıdır. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) ULTRASONİK CİHAZ İÇİN KANAL BULMA UCU |  |
|  | Bu ürün için verilecek birim teklif '' bir adet'' için olmalýdýr, 1) Aletin ucu alev uçlu şeklinde ve yüzeyi elmas kaplı olmalıdır. 2) Pulpa kalsifikasyonlarını temizleyebilecek özellikte olmalıdır. 3) Kliniğimizde kullanılan EMS miniMasterPiezon LED ve EMS Piezon 150 cihazları ile uyumlu olmalıdır. RT1( kod: DS-066A) 4) Yüksek dirence sahip olmalı. 5) Dental kullanıma uygun ve otoklavda steril edilebilir olmalıdır. 6) Dezenfektan materyallerle temasta paslanmamalı ve kararmamalıdır. 7) Otoklavda steril edildiğinde korozyona uğramamalıdır. 8) Avrupa menşeli olmalıdır. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 3 . ) ULTRASONİK CİHAZ İÇİN RETROGRAD KAVİTE HAZIRLAMA UCU |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bu ürün için verilecek birim teklif '' bir adet'' için olmalýdýr, 1) 1800 açılı eğe tutucu ile kullanıma uygun olmalıdır. 2) Kliniğimizde kullanılan EMS miniMasterPiezon LED ve EMS Piezon 150 cihazları ile uyumlu olmalıdır. RE2 (DT-061) 3) Retrograd kök-kanal isthmus preparasyonu için uygun olmalı. 4) Yüzeyi titanyum nitrit ile kaplı olmalı. 5) 1200 ve 1800 eğe tutucular ile kullanıma uygun olmalı. 6) Yüksek dirence sahip olmalı. 7) Dental kullanıma uygun ve otoklavda steril edilebilir olmalıdır. 8) Dezenfektan materyallerle temasta paslanmamalı ve kararmamalıdır. 9) Otoklavda steril edildiğinde korozyona uğramamalıdır. 10) Avrupa menşeli olmalıdır. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 4 . ) ULTRASONİK CİHAZ İÇİN KIRIK ALET ÇIKARMA UCU |  |
|  | Bu ürün için verilecek birim teklif '' bir adet'' için olmalýdýr, 1) 1200 ve 1800 açılı eğe tutucu ile kullanıma uygun olmalıdır. 2) Kliniğimizde kullanılan EMS miniMaster Piezon LED ve EMS Piezon 150 cihazları ile uyumlu olmalıdır. RT3 (kod: DT-062) 3) Kök kanalı içinde kırılan kanal aletlerini çıkarabilme özelliği olmalıdır. 4) Uzun ve düzgün uçlu olmalıdır. 5) Kanalın orta ve apikal üçlüsüne ulaşabilmeli. 6) Titanyum alaşımı ile kaplı olmalı. 7) Yüksek dirence sahip olmalı. 8) Dental kullanıma uygun ve otoklavda steril edilebilir olmalıdır. 9) Dezenfektan materyallerle temasta paslanmamalı ve kararmamalıdır. 10) Otoklavda steril edildiğinde korozyona uğramamalıdır. 11) Avrupa menşeli olmalıdır. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 5 . ) ULTRASONİK CİHAZ BAŞLIĞI İÇİN EĞE TUTUCU |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bu ürün için verilecek birim teklif '' bir adet'' için olmalýdýr, 1) 1800 açılı eğe tutucu olmalıdır. 2) Piyasada kullanılan RT3, Berutti ve RE2 enstrümanlarına uyumlu olmalıdır. 3) Kliniğimizde kullanılan EMS miniMaster Piezon LED ve EMS Piezon 150 cihazları ile uyumlu olmalıdır. (kod: DS-069) 4) Dental kullanıma uygun ve otoklavda steril edilebilir olmalıdır. 5) Dezenfektan materyallerle temasta paslanmamalı ve kararmamalıdır. 6) Otoklavda steril edildiğinde korozyona uğramamalıdır. 7) Avrupa menşeli olmalıdır. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 24.10.2016 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |