|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 20.10.2016 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 136 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |  |
|  | Hastane Müdürü |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | DUDAK KLİPSİ | 100 | Adet |  |
|  | 2 . | KOMPOZİT BİTİRME VE CİLA DİSKLERİ | 50 | Set |  |
|  | 3 . | KANAL EĞESİ C TİPİ NO:10 | 200 | Paket |  |
|  | 4 . | KANAL EĞESİ H TİPİ NO:15-40 | 200 | Set |  |
|  | 5 . | KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15-40 | 200 | Set |  |
|  | 6 . | 6/0 POLİPROPILEN TERS KESKİN 10 MM 40 CM | 36 | Adet |  |
|  | 7 . | GUTTA PERKA NO:15-40 06 TAPER | 150 | Kutu |  |
|  | 8 . | GUTTA PERKA NO:15-40 04 TAPER | 100 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) DUDAK KLİPSİ |  |
|  | 1. Paslanmaz çelikten olmalıdır. 2. Üzerinde markası, menşei yazılı olmalıdır. 3. Otoklav ve kuru havada steril edilebilmeli, alet dezenfektanlarında korozyona uğramamalı. 4. Tüm elektronik apeks buluculara uyumlu olmalıdır. 5. Ürünün CE belgesi olmalıdır. 6. Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 2 . ) KOMPOZİT BİTİRME VE CİLA DİSKLERİ |  |
|  | 1. Ürün; kompozit, kompomer, metal ve seramik malzemelerin cilâlanmasında kullanılabilmelidir. 2. Ürün; anterior ve posterior restorasyonların fasiyal ve lingual marjinlerinde kullanılabilmelidir.Ürün orijinal ambalajı içerisindeki esnek diskler alimünyum oksitle kaplanmış olmalıdır ve dişe ısı vermeden kuru bir şekilde kullanılabilmelidir. 3. Ürün; kalından süper inceye en az 4 aşındırma derecesine ve normal ile ekstra ince olmak üzere en az 2 disk kalınlığına sahip olmalıdır. 4. Her aşındırma derecesinin renkleri farklı olmalıdır. Aşındırma dereceleri süper incede 1-7 µm , incede 3-9 µm, orta kalınlıkta 10-40 µm ve kalında 50-90 µm olmalıdır. 5. Patentli bir mandren sistemine sahip olmalı ve bu özelliği sayesinde, diskler kolayca değiştirilebilmelidir. 6. Ürün içerisinde kalın, orta, ince, süper ince grenli en az 2 değişik boyutta disk (toplamda en az 240 adet)ve en az 2 adet mandren bulunmalıdır. 7. Ürünün istendiğinde her kalınlıktaki disklerinin yedekleri temin edilebilmelidir. 8. Ürün CE standartlarına uygun olmalıdır ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir. 9. Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) KANAL EĞESİ C TİPİ NO:10 |  |
|  | -Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. -Eğelerin sapında bıçakların hemen üstünde derinlik ölçüm çizgileri olmalıdır. -Eğelerin uçları piramit şeklinde olmalıdır. -Eğelerin kesitleri kare formunda olmalıdır. -Eğelerde lastik stoper olmalıdır. -Eğelerin tutulan kısımları silikon esaslı bir maddeden yapılmış olmalıdır. -Eğeler 25 mm sap kısmı hariç 25 mm uzunlukta olmalıdır. -Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 4 . ) KANAL EĞESİ H TİPİ NO:15-40 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-Paslanmaz çelik olmalıdır. 2-Korozyona dirençli, esnek ve deformasyona karşı dayanaklı olmalıdır. 3-Her türlü sterilizasyon koşullarına ve dezenfektan solüsyonlarına karşı dayanıklı olmalıdır. 4-Bir kutuda 6(altı) adet15-40 numara asorti olmalıdır. 5-Üzerinde stoperleri olmalıdır. 6-H tipi ve 25 mm uzunluğunda olmalıdır. 7-Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 2(iki) yıl olmalıdır. 8-Kutu üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır. 9-TİTUBB kaydı olmalıdır. 10- Otoklavda 3 Bar basınç altında 134 derece de, 11-Kuru hava sterilizatöründe 180 Derece de steril edilmeli. 12-Ultrasonik temizleme cihazında temizlenebilmeli, 13-Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihlerine göre en az iki yıllık raf ömrü olmalı, 14- Kullanım amacına uygun olmalı. 15- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 5 . ) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15-40 |  |
|  | 1-Paslanmaz çelik olmalıdır. 2-Korozyona dirençli, esnek ve deformasyona karşı dayanaklı olmalıdır. 3-Her türlü sterilizasyon koşullarına ve dezenfektan solüsyonlarına karşı dayanıklı olmalıdır. 4-Bir kutuda 6(altı) adet 15-40 numara asorti olmalıdır. 5-Üzerinde stoperleri olmalıdır. 6-K tipi ve 25 mm uzunluğunda olmalıdır. 7-Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 2(iki) yıl olmalıdır. 8-Kutu üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır. 9-TİTUBB kaydı olmalıdır. 10- Otoklavda 3 Bar basınç altında 134 derecede, 11-Kuru hava sterilizatöründe 180 Derece de steril edilmeli. 12-Ultrasonik temizleme cihazında temizlenebilmeli, 13-Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihlerine göre en az iki yıllık raf ömrü olmalı, 14- Kullanım amacına uygun olmalı. 15- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 6 . ) 6/0 POLİPROPILEN TERS KESKİN 10 MM 40 CM |  |
| --- | --- | --- |
|  | A. GENEL ÖZELLÝKLER: 1. Poliprolen' den imal edilmiþ monofilament özellikte sütür malzemesi olacaktýr. 2. Teslim tarihi itibariyle miadý en az 2 yýl olmalýdýr. 3. Ambalajlar makas veya baþka malzeme kullanmasýný gerektirmeksizin kolayca açýlmalýdýr. 4. Ýpliklerin kullaným esnasýnda tiftiklenmeye karþý dayanýklý olmalý, düðümleme ve sütür esnasýnda deforme olmamalý ve kopmamalýdýr. 5. Düðüm emniyet ve kayýp oturma yeteneði olmalýdýr. 6. Ýðneli ipliklerde teslim edilecek malzemenin iðnesi ihale listesinde belirtilen özellikte olacaktýr. Ýplik çapý ile iðne çapý uyumlu olacak, doku harabiyetine yol açmayacak þekilde dizayn edilmiþ olmalýdýr. Dokudan direnç göstermeden geçmeli bükülme, kýrýlma yapmamalýdýr. Ýðne ile iplik birleþim noktasý saðlam ve pürüzsüz olmalý, kolayca kopmamalýdýr. 7. Ýðneler kolayca bükülmeye ve kýrýlmaya karþý dayanýklý olmalýdýr. 8. Ýðne gövdesi portegüden kolayca kaymayacak özelliðe sahip olmalýdýr. 9. Ýðnenin gövde yüzeyi pürüzsüz olmalý ve iðne keskinliðini / sivriliðini operasyon boyunca devam ettirmelidir. Ýðne dokudan geçerken iplik kýsmý dokuya takýlýp geriye doðru büzüþmemelidir 10. Ürün teknik özelliklerini kontrol ve mukayese amacýyla, bitmiþ ürünle ilgili üretim raporu (finished product specification) ve ürün gerilme test raporlarý (tensile strength test report) istenildiðinde ihale komisyonuna verilecektir. 11. Ürün Avrupa menþeili veya yerli üretim olmalýdýr. 12. Dýþ ambalaj açýlýrken sterilizasyon bozulmamasý için açma kulakçýklarý uygun boyutta ve kolay açýlabilmelidir. B. AMBALAJLAMA Birim Ambalajý: 1. Cerrahi iplikler, kullaným anýna kadar sterilitesinin korunmasýný saðlayacak þekilde iç ve dýþ olmak üzere iki ayrý ambalajdan meydana gelmelidir. 2. Dýþ ambalaj yýrtýlmayan su ve nemden etkilenmeyen özellikte olmalýdýr. 3. Sütür iç ambalajý yýrtýlmayan, su ve nemden etkilenmeyen hammaddeden yapýlmýþ olmalýdýr. 4. Birim ambalajýn üzerinde okunaklý ve bozulmayacak biçimde aþaðýdaki bilgiler yazýlmýþ olacaktýr. Bu bilgiler iç ambalaj üzerinde tahrip edilemeyecek ve söküp çýkarýlmayacak þekilde iþlenmiþ olmalýdýr. a. Ýmalatçý firmanýn ticari adý ve /veya kýsa adý, b. Ýðne cinsi (yuvarlak, keskin uçlu) iðne adedi (tek çift olduðu görülecek þekilde)iðne boyu (mm olacak) c. Ýðne büyüklüðü 1/1 oranýnda profil resmi d. Sütürün cinsi (muhteviyatý) e. Sütürun kalýnlýðý metrik ve USP olarak f. Sütürun uzunluðu g. Sütürun rengi h. Steril ibaresi sterilizasyon metodu i. Üretim son kullanma tarihi j. Ürüne ait barkotu Kutu Ambalajý: 1. Orjinal kutularda ambalajlanmýþ olmalý, içerisinde birim ambalajýndan kaç adet olduðu belirtilmelidir. 2. Seri veya kontrol numarasý olmalýdýr. G. 6-0 POLÝPROPÝLEN CERRAHÝ ÝPLÝK 1. Numunesi komisyon tarafýndan denenecektir. 2. Ýðnesi 10-13 mm uzunluðunda, 3/8 keskin (ters üçgen) kesitli olmalýdýr. 3. Ýpi en az 40 cm. uzunluðunda olmalýdýr. 4. Monoflamen olmalý 5. Emilemeyen Poliproplenden olmalý Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 7 . ) GUTTA PERKA NO:15-40 06 TAPER |  |
| --- | --- | --- |
|  | a- Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. b- Kutu üzerinde markası, menşei ve CE ibaresi olmalıdır. c- Orjinal paketinde kapalı olmalıdır. d- Dokuya uyumlu olmalıdır e- Kadmiyumsuz olmalıdır f- Radyo opak olmalıdır. g- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır. h- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. i- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli. j- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. k- Standart boylarda olmalıdır. l- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır m- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. n- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. o- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır p- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 8 . ) GUTTA PERKA NO:15-40 04 TAPER |  |
|  | a- Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. b- Kutu üzerinde markası, menşei ve CE ibaresi olmalıdır. c- Orjinal paketinde kapalı olmalıdır. d- Dokuya uyumlu olmalıdır e- Kadmiyumsuz olmalıdır f- Radyo opak olmalıdır. g- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır. h- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. i- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli. j- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. k- Standart boylarda olmalıdır. l- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır m- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. n- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. o- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır p- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 31.10.2016 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |