|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 28.11.2016 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 159 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |  |
|  | Hastane Müdürü |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | STERİL STRİP 3*75 MM | 250 | Adet |  |
|  | 2 . | TÜP ENTÜBASYON NAZAL ŞEKİLLİ NO:6 | 50 | Adet |  |
|  | 3 . | TÜP ENTÜBASYON NAZAL ŞEKİLLİ NO:7 | 50 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) STERİL STRİP 3*75 MM |  |
|  | 1. Ürün cerrahi insizyonlarda cilt kapatıcı olarak kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. 2. Ürün lateks İçermeyen yumuşak poliüretan petler ve polyester şeritlerden yapılmış olmalıdır. 3. Basınca duyarlı yapışkan içermelidir. 4. Şeritler içiçe geçmeli tasarımları ile insizyon uçlarını aynı hizada bir araya getirmeli ve cildin güvenli bir şekilde kapanmasını sağlamalıdır. 5. Ürünün üzerinde kullanımı kolaylaştıran, uygulama sırasına göre numaralandırılış renk kodları bulunmalıdır. 6. A travmatik olarak uygulanabilmeli, dikiş İzi kalmamalıdır. 7. Kolayca çıkarılmalı, cildi tahriş etmemeli ve cilt üzerinde kalıntı bırakmamalıdır. 8. Steril edilmiş olmalıdır. 9. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıl olmalıdır. 10. Normal oda şartlarında fazla ısıdan ve nem den uzakta saklanmalıdır. 11. Boyutu 3 mm x 75 mm olmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) TÜP ENTÜBASYON NAZAL ŞEKİLLİ NO:6 |  |
|  | 1.Tüpler tek kullanımlık steril tekli paketlerde olmalı 2.Tüp nontoksik ve Apirojen özellikte olmalı 3.Tüp Polivinilklorür (PVC) den yapılmış olmalı 4.Latex içermemeli 5.Tüp iç kısmı görülecek derecede şeffaf olmalı 6.Entübasyonu sağlayacak kayganlıkta ve atravmatik olmalı 7.Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalı 8.Vücut içine giren kısmın seviyesini (uzunluğunu) gösterir işaret olmalı 9.Tüpün arkasında konnektör olmalı 10.Tüpün boyu yazılı olmalı 11.Tüpün ucunda Murphy deliği olmalı 12.Tüp ucunda düşük basınçlı balon bulunmaktadır. 13.Tüp şekilli nort nasal entübasyon tüpü olmalı 14.Tüpün üzerinde x ray'da görülmesini sağlayan çizgi bulunmalı 15. nasal kullanıma uygun olmalı. 16. Son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalı 17.Tıtubb kaydı olmalı 18. Tüplerin CE Onayı olmalıdır. 19.Değişik boylarda temin edilebilmelidir(no.05 ile 7.5 arası) 20.Firmalar teklif ile birlikte numune vereceklerdir.Ürün numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) TÜP ENTÜBASYON NAZAL ŞEKİLLİ NO:7 |  |
|  | 1.Tüpler tek kullanımlık steril tekli paketlerde olmalı 2.Tüp nontoksik ve Apirojen özellikte olmalı 3.Tüp Polivinilklorür (PVC) den yapılmış olmalı 4.Latex içermemeli 5.Tüp iç kısmı görülecek derecede şeffaf olmalı 6.Entübasyonu sağlayacak kayganlıkta ve atravmatik olmalı 7.Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalı 8.Vücut içine giren kısmın seviyesini (uzunluğunu) gösterir işaret olmalı 9.Tüpün arkasında konnektör olmalı 10.Tüpün boyu yazılı olmalı 11.Tüpün ucunda Murphy deliği olmalı 12.Tüp ucunda düşük basınçlı balon bulunmaktadır. 13.Tüp şekilli nort nasal entübasyon tüpü olmalı 14.Tüpün üzerinde x ray'da görülmesini sağlayan çizgi bulunmalı 15. nasal kullanıma uygun olmalı. 16. Son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalı 17.Tıtubb kaydı olmalı 18. Tüplerin CE Onayı olmalıdır. 19.Değişik boylarda temin edilebilmelidir(no.05 ile 7.5 arası) 20.Firmalar teklif ile birlikte numune vereceklerdir.Ürün numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 05.12.2016 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |