|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 28.11.2016 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 160 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |  |
|  | Hastane Müdürü |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | FREZ CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN TUNGSTEN FİSSÜR | 300 | Adet |  |
|  | 2 . | STERİL TEKLİ İĞNE UCU | 1000 | Adet |  |
|  | 3 . | ÖRTÜ, YATAK KORUYUCU | 200 | Paket |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) FREZ CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN TUNGSTEN FİSSÜR |  |
|  | 1. Yekpare sert metal Tungsten-Karbid alaşımından üretilmiş olmalıdır. 2. Frezler cerrahi piyasemenler ile çalýþmaya uyumlu olmalýdýr. 3. Cerrahi iþlemler için kemik ve diþ dokusunu kesmek için kullanýma uyumlu olmalýdýr. 4. 135 derece santigratta steril edilebilir olmalıdır. 5. Sterilizasyondan sonra herhangi bir deformasyona uğramamalıdır. 6. Dayanıklı ve sağlam olmalıdır. 7. Ürün orjinal ambalajında olmalıdır ve ambalajı üzerinde markası üretildiği ülke, frez katalog numarası, çap numarası, ISO numarası ve kaç RPM de çalışacağı yazmalıdır. 8. Üretici firma avrupa menþeli olmalýdýr. 9. Firma uluslararasý CE belgesine sahip olmalýdýr. 10. 100000 rpm hýzda çalýþmaya uyumlu olmalýdýr. 11. Numunesi olmayan teklifler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. 12. Ebatları komisyon tarafından seçilecektir. 13. Frezin toplam boyu en fazla 6 cm olmalıdır. 14. Frezin kesici kısmının çapı en az 2 mm olmalıdır. 15. Fissür frez şeklinde olmalı ve kesici kısmı konik şekilli olmalıdır. 16. Frezin kesici kısmının uzunluğu 1 cm olmalıdır. 17. Piyasemene yerleştirildikten sonra çalışma esnasında yer değiştirmemelidir. |  |
|  | 2 . ) STERİL TEKLİ İĞNE UCU |  |
|  | 1. Ýðne uçlarý steril paketlerde, tek kullanýmlýk, koruyucu kýlýfý içinde ve non toksik týbbi PVC' den yapýlmýþ olmalý. 2. Paslanmaz çelikten imal edilmiþ olmalý, uygulama sýrasýnda kolay kýrýlýp bükülmemeli. 3. Ýðne ucu enjeksiyona uygun olmalý. 4. Ýðne uçlarýnýn paketleri sterilizasyonu korumak için iyi kapanmalý ve bir kenarý açma kolaylýðý saðlayacak ve sterilizasyonu bozmayacak þekilde olmalý, enjektör ambalajlarý birbirinden ayýrýrken diðerinin ambalajý bozulmamalý. 5. Ambalajýn üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalý ve raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yýl olmalýdýr. |  |
|  | 3 . ) ÖRTÜ, YATAK KORUYUCU |  |
|  | 1.Hijyenik yatak koruyucu örtü 3 ( üç ) bölümden oluþmalýdýr. i. En alt tabaka polietilen su geçirmez ve deliksiz kýsýmdan ii. Orta Tabaka selüloz iii. Üst tabaka su geçirgen hidrofilik örgülü olmayan materyelden oluþmalýdýr. 2.Yatak koruyucu örtü en az 60 cm x 90 cm ebatlarýnda olmalý, 3. Hastanýn cildine deðen kýsýmlar rahatsýzlýk vermeyecek ve antiallerjik yapýda olmalý, 4. Paketler en az 10'luk olmalý ve örtüler tek kullanýmlýk olmalý, 5. Ürünün CE belgesi olmalý, 6. Ürün T.C.Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan onaylý olmalýdýr. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 05.12.2016 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |