## T.C.

## ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          (Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

## Sayı    : 33441611.934-01-03/02                                                                                                 09.01.2017

## Konu  : Havuz Filtrasyon Kumu ve Değişimi

Sayın……………………………………………………

Üniversitemiz 25. Yıl Kapalı Yüzme Havuzunun havuz suyunun arıtılmasını sağlayan kum filtresi filtrasyon sisteminde kullanılmak ve uygulanmak üzere aşağıda belirtilen özelliklere göre ‘‘  Havuz Filtrasyon Kumu ve Değişimi ’’ mal / malzeme / hizmet alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili mal / malzemenin firmanız tarafından temini mümkün ise 16.01.2017 tarihi ve saat 11:30’ a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.

Bekir ATICI

##### Satınalma Şube Müdürü

NOT

•	TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ / YAYINLAMIŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE  YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR( faks olarak verilecek olan teklif kabul edilmeyecektir)

•	ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ

•	ÖDEME MALZEME TESLİMİNE MÜTEAKİP 15 GÜNDÜR.

| No | Mal/Hizmetin adı | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kuvars Kum | 5.500 KG |  |  |
| 2 | Kum Değişimi | 5.500 KG |  |  |

| TOPLAM |  |
| --- | --- |
| KDV % |  |
| GENEL TOPLAM |  |

Teknik Özellik:

- % 99 silis içeren billurlaşmış silis kristal olacak.

- (5-8) 1. Katman 200 kg

- (3-5) 2. Katman 200 kg

- (1-3) 3. Katman 350 kg

- (0,5-1) 4. Katman 350 kg

Not: Çıkan kum’ un taşıması firmaya aittir.