|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 12.01.2017 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |  |
|  | Hastane Müdürü |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | BANT, MATRİKS, PREMOLAR | 1000 | Paket |  |
|  | 2 . | LEHİM TELİ | 10 | Kutu |  |
|  | 3 . | KOMPOMER(RENKLİ) | 50 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) BANT, MATRİKS, PREMOLAR |  |
|  | 1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 2. 5 mm genişliğinde, 0,03 mm kalınlığında olmalıdır. 3. Her bir pakette 1 m bant olmalıdır. 4. Üretim menşei kutu üzerinde belirtilmeli. 5. Üzerinde CE ibareli karton paketlerde olmalıdır. 6. Boyutları orijinal kutusu üzerinde belirtilmiş olmalıdır. 7. Numunesi olmayan ürünler satınalma komisyonunca değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 2 . ) LEHİM TELİ |  |
|  | 1- En az 3 mt.'lik kutularda olmalıdır, 2- Gümüş içermelidir, 3- Düşük ısıda erime özelliği olmalıdır, 4- En az 1 mm kalınlığında olmalıdır, 5- Numuneler denenerek karar verilecektir. |  |
|  | 3 . ) KOMPOMER(RENKLİ) |  |
|  | 1. Işıkla sertleşmelidir 2. Süt dişlerinin restorasyonunda kullanılabilmelidir 3. 7 farklı simli renk seçeneğine sahip olmalıdır ( Altın, gümüş, mavi, pembe, yeşil, turuncu, limon ) 4. Kompomer esaslı olmalıdır 5. Flor salınımı yapmalıdır 6. Set 40 x 0,25 gr kapsüllerden oluşmalıdır ve her sette 1 (bir) adet kompomer tabancası olmalıdır 7. Ürünün 2 mm'nin üzerindeki kalınlıklarda uygulandığında ve 20 - 30 saniyedeki polimerizasyon yeteneği denenecektir. 8. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 23.01.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |