|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 17.02.2017 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 23 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |  |
|  | Hastane Müdürü |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ELEVATÖR, BEİN, KALIN | 25 | Adet |  |
|  | 2 . | ELEVATÖR, BEİN, İNCE | 40 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ELEVATÖR, BEİN, KALIN |  |
|  | 1- Orijinal paslanmaz Alman çeliðinden imal edilmiþ olmalýdýr, 2- Üzerinde markasý, katalog numarasý ve CE iþareti yazýlý olmalýdýr, 3- Sterilizatör, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanýklý olmalýdýr, 4- Kullanýlan paslanmaz çelik DIN 1.4021 (X20 CR 13) standardýna uygun olmalýdýr, 5- Paslanmaz çeliðin sertliði 48-52 arasýnda olmalýdýr, 6- Kullanýlan çeliðin yapýsýndaki impuriterler C%0.179,Si %0.19, Mn%0.45, P%0.021, S%0.002 Cr%13,15 ve Ni %0.28 oranlarýnda olduðu üretici tarafýndan belgelenecektir. 7- ISO 9001 ve CE normlarýna uygun olacaktýr. 8- Paslanmaya, korozyona ve kýrýlmaya karþý üretici firma tarafýndan 3 yýl garantili ocaktýr. 9- Satýnalma komisyonunca numuneler deðerlendirilecektir. 10-Bu üründeki 4125 kodu KOHLER katalogundan alýnmýþtýr. Muadil aletler numuneleri ve/veya kataloglarý olmak þartýyla deðerlendirilecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) ELEVATÖR, BEİN, İNCE |  |
|  | 1- Orijinal paslanmaz Alman çeliðinden imal edilmiþ olmalýdýr, 2- Üzerinde markasý, katalog numarasý ve CE iþareti yazýlý olmalýdýr, 3- Sterilizatör, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanýklý olmalýdýr, 4- Kullanýlan paslanmaz çelik DIN 1.4021 (X20 CR 13) standardýna uygun olmalýdýr, 5- Paslanmaz çeliðin sertliði 48-52 arasýnda olmalýdýr, 6- Kullanýlan çeliðin yapýsýndaki impuriterler C%0.179,Si %0.19, Mn%0.45, P%0.021, S%0.002 Cr%13,15 ve Ni %0.28 oranlarýnda olduðu üretici tarafýndan belgelenecektir. 7- ISO 9001 ve CE normlarýna uygun olacaktýr. 8- Paslanmaya, korozyona ve kýrýlmaya karþý üretici firma tarafýndan 3 yýl garantili ocaktýr. 9- Satýnalma komisyonunca numuneler deðerlendirilecektir. 10-Bu üründeki 4124 kodu KOHLER katalogundan alýnmýþtýr. Muadil aletler numuneleri ve/veya kataloglarý olmak þartýyla deðerlendirilecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 27.02.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |