|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 17.02.2017 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 24 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |  |
|  | Hastane Müdürü |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | KANAL ÇİMENTOSU | 5 | Kutu |  |
|  | 2 . | ZIMPARA, AMALGAM | 200 | Kutu |  |
|  | 3 . | FREZ AERATÖR ELMAS LABUT | 1000 | Adet |  |
|  | 4 . | FREZ AERATÖR ELMAS ALEV UÇLU | 1000 | Adet |  |
|  | 5 . | KANAL EĞESİ H TİPİ NO:10 | 300 | Kutu |  |
|  | 6 . | KANAL EĞESİ C TİPİ NO:10 | 300 | Paket |  |
|  | 7 . | KANAL EĞESİ C TİPİ NO:8 | 200 | Paket |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) KANAL ÇİMENTOSU |  |
|  | 1- Kutu içerisinde 10 adet 0,14 gramlık şişeler ve 1 adet 1 ml sıvı şeklinde bulunmalı. 2- Beyaz olmalı. 3 - CE belgeli olmalı. 4 - Son kullanma tarihine teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl olmalı. 5 - Özellikle kök kanalı lateral perforasyonu, furkasyon perforasyonları, iç rezorbsiyon, kök apeksinin ters dolgusu, kuafaj ve tamamlanmamış kök gelişimi olan dişte pulpa kesimi durumlarında kullanılmalıdır. 6 - Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 2 . ) ZIMPARA, AMALGAM |  |
|  | 1-Diş aralarına kolayca girebilmeli ve yırtılmamalı. 2-Tek yüzü aşındırıcı özellikte olmalıdır. 3-12 lik orjinal ambalajında olmalıdır. 4-Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 5-Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) FREZ AERATÖR ELMAS LABUT |  |
|  | 1- Orjinal ambalajýnda olacak, sonradan ambalajlanmýþ olmayacaktýr. 2- Sarý bantlý olmalý 3- Aeretor için kullanýmý uygun olmalý 4- Frezin uluslar arasý çap ve boyutunu gösteren kod numaralarý ambalaj üzerinde bulunacaktýr. 5- Deðiþik boy ve formlarda kullaným amacýna uygun olacaktýr. 6- Labut tipinde kompozit bitim frezi olacaktýr. Ebatlar muayene komisyonu tarafýndan seçilecek ve gerektiðinde deðiþtirilecektir. 7- 135 santigrad derecede otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. 8- Alet ve yüzey dezenfektanlarýna uygun olmalý ve korozyana uðramamalýdýr. 9- Blok halinde olmalý ve elmas yüzeyle aeratöre takýlan uç arasýnda boðum olmamalýdýr. 10- Kýsa zamanda aþýnmamalý ve dayanýklý olmalýdýr. 11- Orjinal ambalajýnda olmalý. 12- Ambalajý üzerinde marka, menþei, CE belgesi olmalýdýr. 13- Satýnalma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 4 . ) FREZ AERATÖR ELMAS ALEV UÇLU |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1- Orjinal ambalajýnda olacak, sonradan ambalajlanmýþ olmayacaktýr. 2- Sarý bantlý olmalý 3- Aeretor için kullanýmý uygun olmalý 4- Frezin uluslar arasý çap ve boyutunu gösteren kod numaralarý ambalaj üzerinde bulunacaktýr. 5- Deðiþik boy ve formlarda kullaným amacýna uygun olacaktýr. 6- Alev uçlu tipinde kompozit bitim frezi olacaktýr. Ebatlar muayene komisyonu tarafýndan seçilecek ve gerektiðinde deðiþtirilecektir. 7- 135 santigrad derecede otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. 8- Alet ve yüzey dezenfektanlarýna uygun olmalý ve korozyana uðramamalýdýr. 9- Blok halinde olmalý ve elmas yüzeyle aeratöre takýlan uç arasýnda boðum olmamalýdýr. 10- Kýsa zamanda aþýnmamalý ve dayanýklý olmalýdýr. 11- Orjinal ambalajýnda olmalý. 12- Ambalajý üzerinde marka, menþei, CE belgesi olmalýdýr. 13- Satýnalma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 5 . ) KANAL EĞESİ H TİPİ NO:10 |  |
|  | a- Eðeler paslanmaz çelikten imal edilmiþ olmalý. b- Eðelerin her bir kutusu veya blister ambalajý 6 (adet) ayný ebatta eðe içermeli. c- Eðelerde lastik stoper olmalýdýr. d- Eðeler otoklavlanabilir olmalý, sterilizasyon sonrasý herhangi bir bozulmaya uðramamalýdýr. e- Eðeler 25 mm uzunlukta olmalýdýr, f- Eðeler dairesel kesitli olmalý, sap kýsmýnda eðenin tipi sembolik olarak gösterilmelidir. g- Yüklenici firma, ürün teslim aþamasýnda ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarýnýn orijinalliðini belgelemelidir. h- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarasý, eðenin tipi ve boyutlarý CE belge ibaresi ve numarasý, kutu veya ambalaj içeriðindeki eðe adeti yazýlý olmalýdýr. ý- Ürünler ayný markaya ait olmalý. i-Numunesi olmayan ürünler DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 6 . ) KANAL EĞESİ C TİPİ NO:10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | -Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. -Eğelerin sapında bıçakların hemen üstünde derinlik ölçüm çizgileri olmalıdır. -Eğelerin uçları piramit şeklinde olmalıdır. -Eğelerin kesitleri kare formunda olmalıdır. -Eğelerde lastik stoper olmalıdır. -Eğelerin tutulan kısımları silikon esaslı bir maddeden yapılmış olmalıdır. -Eğeler sap kısmı hariç 25 mm uzunlukta olmalıdır. -Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 7 . ) KANAL EĞESİ C TİPİ NO:8 |  |
|  | -Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. -Eğelerin sapında bıçakların hemen üstünde derinlik ölçüm çizgileri olmalıdır. -Eğelerin uçları piramit şeklinde olmalıdır. -Eğelerin kesitleri kare formunda olmalıdır. -Eğelerde lastik stoper olmalıdır. -Eğelerin tutulan kısımları silikon esaslı bir maddeden yapılmış olmalıdır. -Eğeler sap kısmı hariç 25 mm uzunlukta olmalıdır. -Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 27.02.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |