|  |  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 17.04.2017 |  |  |
|  |  |  |  | Sayı | : / DT - 47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |  |
|  | Hastane Müdürü |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | RAFİNE TABLET TUZ | 4000 | Kilogram |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) RAFİNE TABLET TUZ |  |
|  | 1) TSE EN 973'e uygun ve 22000:2005 ''Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'' sertifikası olmalıdır. 2)Fiziksel ve Kimyasal özelliklerinin belirtildiği analiz raporu olmalıdır. 3) %99,5 NACI (Sodyum Klorür) içermelidir. 4) Ambalajı dış yüzeyi polipropilen, iç yüzeyi naylon çift cidarlı olmalı ve içerisinde yabancı partikül olmayacak şekilde olmalıdır. 5) Üzerinde imalat etiketi olmalıdır. 6) Eritildiğinde tortu çamur oluşmamalıdır. 7) Toplam sertlik (%10'luk çözeltide, Fransız 4.7 As, Alman 2,6 As) olmalıdır. 8) Ambalaj içerisinde yabancı partikül olmayacak şekilde paketlenmelidir ve 25 kg'lık ambalajlarda olmalıdır. 9) İçeriği tam rafine kaya tuzu olmalıdır.Teklifle birlikte katolok ve numune verilmedir. 10) Ürün Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi hastanesi bodrum kat eşanjör dairesine firma tarafından teslim edilecektir. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 24.04.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |