|  |  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 24.05.2017 |  |  |
|  |  |  |  | Sayı | : / DT - 61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |  |
|  | Fakülte Sekreteri |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | TÜP ENTÜBASYON KAFLI NO:4 | 300 | Adet |  |
|  | 2 . | TÜP ENTÜBASYON KAFLI NO:5 | 200 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) TÜP ENTÜBASYON KAFLI NO:4 |  |
|  | 1- Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır. 2- Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-ray opak çizgi bulunmalıdır 3- Tüplerin entübasyon için yeterli sertliğe sahip olmalıdır. Vücut sıcaklığında hastanın solunum yolunun şekline uyarak minumum travma oluşturmalıdır. 4- Tüp nonstatik ve apirojen özellikte olmalıdır. 5- Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. 6- Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır. 7- Vücut içine giren kısmının seviyesini(uzunluğunu) gösterir(cm cinsinden) işaret olmalıdır. 8- Oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır. 9- Tüpün kafı tüpün çapına uygun havayla şişirildiğinde trakea?ya iyice oturmalı trakea?da ödem vb. travma yapmayacak kıvamda ve sertlikte olmalı ve ameliyatta hastaya verilebilecek her türlü pozisyonda trakea?dan kaymayacak şekilde olmalıdır. 10- Entübasyon tüplerinin tüpün iç çap numarası pilot valf ve tüpün dış kısmında konnektöre yakın bölgede yazılı olmalıdır. 11- Tüpün üzerinde konnektör takılı olmalıdır. 12- Tüplerin TSE ve CE Onayı olmalıdır. 13- Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir. 14- Ürün teslim tarihinden itibaren son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) TÜP ENTÜBASYON KAFLI NO:5 |  |
|  | 1- Materyal optimal termal sensiviteye sahip olmalı ve transparan olmalıdır. 2- Kolay görünen uzunluk işaretleri ve X-ray opak çizgi bulunmalıdır 3- Tüplerin entübasyon için yeterli sertliğe sahip olmalıdır. Vücut sıcaklığında hastanın solunum yolunun şekline uyarak minumum travma oluşturmalıdır. 4- Tüp nonstatik ve apirojen özellikte olmalıdır. 5- Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. 6- Murphy distal uç açıklığı bulunmalıdır. 7- Vücut içine giren kısmının seviyesini(uzunluğunu) gösterir(cm cinsinden) işaret olmalıdır. 8- Oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır. 9- Tüpün kafı tüpün çapına uygun havayla şişirildiğinde trakea?ya iyice oturmalı trakea?da ödem vb. travma yapmayacak kıvamda ve sertlikte olmalı ve ameliyatta hastaya verilebilecek her türlü pozisyonda trakea?dan kaymayacak şekilde olmalıdır. 10- Entübasyon tüplerinin tüpün iç çap numarası pilot valf ve tüpün dış kısmında konnektöre yakın bölgede yazılı olmalıdır. 11- Tüpün üzerinde konnektör takılı olmalıdır. 12- Tüplerin TSE ve CE Onayı olmalıdır. 13- Teklif veren firmalar 2 şer adet numune vereceklerdir. 14- Ürün teslim tarihinden itibaren son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 29.05.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |