|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 25.05.2017 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 63 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |  |
|  | Fakülte Sekreteri |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | EKARTÖR YANAK (SİYAH) | 5 | Adet |  |
|  | 2 . | EKARTÖR DUDAK (SİYAH) | 5 | Adet |  |
|  | 3 . | MAKAS SÜTUR | 20 | Adet |  |
|  | 4 . | MİKROCERRAHİ MAKAS | 3 | Adet |  |
|  | 5 . | PRESEL MİKROCERRAHİ | 3 | Adet |  |
|  | 6 . | 6/0 PROPİLEN 16 MM 3/8 YUVARLAK 75 CM | 96 | Adet |  |
|  | 7 . | 5/0 PROPİLEN 16 MM 3/8 YUVARLAK 75 CM | 120 | Adet |  |
|  | 8 . | 4/0 PROPİLEN 16 MM 3/8 YUVARLAK 75 CM | 180 | Adet |  |
|  | 9 . | 4/0 POLİAMİD İPLİK 19MM 3/8 TERSİNE KESKİN | 180 | Adet |  |
|  | 10 . | 4/0 VICRYL 13 MM 3/8 75 CM YUVARLAK | 60 | Adet |  |
|  | 11 . | 5/0 VICRYL 13 MM 3/8 75 CM YUVARLAK | 60 | Adet |  |

|  | 12 . | 4/0 POLİGLİKOLİK 16 MM 3/8 YUVARLAK 90 CM | 60 | Adet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 . | 5/0 POLİGLİKOLİK 16 MM 3/8 YUVARLAK 90 CM | 60 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) EKARTÖR YANAK (SİYAH) |  |
|  | 1. Bükülebilir bakýr levhalarýn hipoalerjen özellikte plastimed ile kaplý veya siyah,mat bir tabaka ile kaplý metalden(anodize aliminyum) olmalý. 2. Otoklavda sterilize edilebilmeli. 3. Opak siyah olmalý ve yansýma yapmamalý 4. Hasta aðzýnda rahatlýkla kullanýlabilmeli ve yumuþak dokulara zarar vermemeli. 5. Dental fotoðrafcýlýk için dizayn edilmiþ olmalý 6. Korozyona uðramamalý. |  |
|  | 2 . ) EKARTÖR DUDAK (SİYAH) |  |
|  | 1. Dental fotoğrafçılık için özel tasarlanmış olmalıdır 2. Hastanın dudağını travmatize etmeden ayırabilmelidir 3. Sterilizasyona girebilmelidir 4. Kolay kırılmamalı, kullanımı kolay olmalıdır 5. Dudak bölgesini ekstraoral çekebilmek için sap kısmı bulunmalıdır 6. Bükülebilir bakır levhaların hipoalerjen özellikte plastimed ile kaplı veya siyah,mat bir tabaka ile kaplı metalden(anodize aliminyum) olmalı. 7. Opak siyah olmalı ve yansıma yapmamalı. |  |
|  | 3 . ) MAKAS SÜTUR |  |
|  | 1- Orijinal paslanmaz Alman çeliðinden imal edilmiþ olmalýdýr, 2- Üzerinde markasý, katalog numarasý ve CE iþareti yazýlý olmalýdýr, 3- Sterilizatör, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanýklý olmalýdýr, 4- Kullanýlan paslanmaz çelik DIN 1.4021 (X20 CR 13) standardýna uygun olmalýdýr, 5- ISO 9001 ve CE normlarýna uygun olacaktýr. 6- Paslanmaya, korozyona ve kýrýlmaya karþý üretici firma tarafýndan 3 yýl garantili ocaktýr. 7- Alet topuz uçlu olmalýdýr. 8- Satýnalma komisyonunca numuneler deðerlendirilecektir. 9- Bu üründeki 4009 kodu KOHLER katalogundan alýnmýþtýr. Muadil aletler numuneleri ve/veya kataloglarý olmak þartýyla deðerlendirilecektir. |  |
|  | 4 . ) MİKROCERRAHİ MAKAS |  |
|  | 1. Mikrocerrahi işlemlere uygun olmalı, özellikle dişeti papil bölgelerinde kesme işlemi yapılabilmelidir) 2. Keskinliği yüksek olmalı ( Keskinliğinin değerlendirilebilmesi amacıyla numune bırakılması gereklidir, numune bırakmayan firmaların ürünlerinin keskinliği değerlendirilemeyeceğinden, değerlendirme dışı bırakılacaktır) 3. Sterilizasyona girebilmelidir 4. Boyutları mikro cerrahi işlemler için özel tasarlanmış olmalıdır ( Numune bırakılması gereklidir) |  |
|  | 5 . ) PRESEL MİKROCERRAHİ |  |
|  | 1. Mikrocerrahi işlemlere uygun olmalı 2. Tutuculuğu yüksek olmalı 3. Sterilizasyona girebilmelidir 4. Boyutları mikro cerrahi işlemler için özel tasarlanmış olmalıdır 5- Bu ürüne ait 14062.17 kodu STOMA Kataloğundan alınmıştır. Muadil aletler numuneleri olmak kaydıyla değerlendirilecektir. |  |

|  | 6 . ) 6/0 PROPİLEN 16 MM 3/8 YUVARLAK 75 CM |  |
| --- | --- | --- |
|  | ÞARTNAME 1-Ýðnesi 16mm uzunluðunda 3/8 yuvarlak iðneli olmalýdýr 2-Ýplik en az 75 cm olmalýdýr 3-Saðlam olmalýdýr 4-Örgüsüz(monoflament) olmalýdýr 5-Ýç ambalajdan çýkarýlma esnasýnda kesinlikle birbirine dolaþmamalýdýr 6-Adet ve iplik uzunluklarýnýn ambalaj ve kutu üzerinde yazýlý olmasý gereklidir 7-Raf ömrü teslim tarihinden en az 3 yýl olmalýdýr 8-Cerrahi sutur genel teknik þartnamesine uygun olmalýdýr. |  |
|  | 7 . ) 5/0 PROPİLEN 16 MM 3/8 YUVARLAK 75 CM |  |
|  | 1-İğnesi 16mm uzunluğunda 3/8 yuvarlak iğneli olmalıdır. 2-İplik en az 75 cm olmalıdır 3-Sağlam olmalıdır 4-Örgüsüz(monoflament) olmalıdır 5-İç ambalajdan çıkarılma esnasında kesinlikle birbirine dolaşmamalıdır 6-Adet ve iplik uzunluklarının ambalaj ve kutu üzerinde yazılı olması gereklidir 7-Raf ömrü teslim tarihinden en az 3 yıl olmalıdır 8-Cerrahi sutur genel teknik şartnamesine uygun olmalıdır |  |
|  | 8 . ) 4/0 PROPİLEN 16 MM 3/8 YUVARLAK 75 CM |  |
|  | 1-Ýðnesi 16mm uzunluðunda 3/8 yuvarlak iðneli olmalýdýr 2-Ýplik en az 75 cm olmalýdýr 3-Saðlam olmalýdýr 4-Örgüsüz(monoflament) olmalýdýr 5-Ýç ambalajdan çýkarýlma esnasýnda kesinlikle birbirine dolaþmamalýdýr 6-Adet ve iplik uzunluklarýnýn ambalaj ve kutu üzerinde yazýlý olmasý gereklidir 7-Raf ömrü teslim tarihinden en az 3 yýl olmalýdýr 8-Cerrahi sutur genel teknik þartnamesine uygun olmalýdýr |  |
|  | 9 . ) 4/0 POLİAMİD İPLİK 19MM 3/8 TERSİNE KESKİN |  |
|  | ÞARTNAME 1-Ýðnesi 19mm uzunluðunda 3/8 tersine keskin iðneli olmalýdýr 2-Ýplik en az 75 cm olmalýdýr 3-Saðlam olmalýdýr 4-Örgüsüz(monoflament) olmalýdýr 5-Ýç ambalajdan çýkarýlma esnasýnda kesinlikle birbirine dolaþmamalýdýr 6-Adet ve iplik uzunluklarýnýn ambalaj ve kutu üzerinde yazýlý olmasý gereklidir 7-Raf ömrü teslim tarihinden en az 3 yýl olmalýdýr 8-Cerrahi sutur genel teknik þartnamesine uygun olmalýdýr |  |
|  | 10 . ) 4/0 VICRYL 13 MM 3/8 75 CM YUVARLAK |  |
|  | 1-Ýðnesi 13mm uzunluðunda 3/8 yuvarlak iðneli olmalýdýr 2-Ýplik en az 75 cm olmalýdýr 3-Saðlam olmalýdýr(numune býrakmayan firmalarýn ürünleri denenemeyeceðinden deðerlendirmeye alýnamayacaktýr) 4-Ýç ambalajdan çýkarýlma esnasýnda kesinlikle birbirine dolaþmamalýdýr 5-Adet ve iplik uzunluklarýnýn ambalaj ve kutu üzerinde yazýlý olmasý gereklidir 6-Raf ömrü teslim tarihinden en az 3 yýl olmalýdýr 7-Cerrahi sutur genel teknik þartnamesine uygun olmalýdýr |  |

|  | 11 . ) 5/0 VICRYL 13 MM 3/8 75 CM YUVARLAK |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-Ýðnesi 13mm uzunluðunda 3/8 yuvarlak iðneli olmalýdýr 2-Ýplik en az 75 cm olmalýdýr 3-Saðlam olmalýdýr(numune býrakmayan firmalarýn ürünleri denenemeyeceðinden deðerlendirmeye alýnamayacaktýr) 4-Ýç ambalajdan çýkarýlma esnasýnda kesinlikle birbirine dolaþmamalýdýr 5-Adet ve iplik uzunluklarýnýn ambalaj ve kutu üzerinde yazýlý olmasý gereklidir 6-Raf ömrü teslim tarihinden en az 3 yýl olmalýdýr 7-Cerrahi sutur genel teknik þartnamesine uygun olmalýdýr. |  |
|  | 12 . ) 4/0 POLİGLİKOLİK 16 MM 3/8 YUVARLAK 90 CM |  |
|  | 1-Ýðnesi 16mm uzunluðunda 3/8 yuvarlak iðneli olmalýdýr 2-Ýplik en az 90 cm olmalýdýr 3-Saðlam olmalýdýr (numune býrakmayan firmalarýn ürünleri denenemeyeceðinden deðerlendirmeye alýnamayacaktýr) 4-Örgüsüz(monoflament) olmalýdýr 5-Ýç ambalajdan çýkarýlma esnasýnda kesinlikle birbirine dolaþmamalýdýr 6-Adet ve iplik uzunluklarýnýn ambalaj ve kutu üzerinde yazýlý olmasý gereklidir 7-Raf ömrü teslim tarihinden en az 3 yýl olmalýdýr 8-Cerrahi sutur genel teknik þartnamesine uygun olmalýdýr. |  |
|  | 13 . ) 5/0 POLİGLİKOLİK 16 MM 3/8 YUVARLAK 90 CM |  |
|  | 1-Ýðnesi 16mm uzunluðunda 3/8 yuvarlak iðneli olmalýdýr 2-Ýplik en az 90 cm olmalýdýr 3-Saðlam olmalýdýr (numune býrakmayan firmalarýn ürünleri denenemeyeceðinden deðerlendirmeye alýnamayacaktýr) 4-Örgüsüz(monoflament) olmalýdýr 5-Ýç ambalajdan çýkarýlma esnasýnda kesinlikle birbirine dolaþmamalýdýr 6-Adet ve iplik uzunluklarýnýn ambalaj ve kutu üzerinde yazýlý olmasý gereklidir 7-Raf ömrü teslim tarihinden en az 3 yýl olmalýdýr 8-Cerrahi sutur genel teknik þartnamesine uygun olmalýdýr |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 29.05.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |