|  |  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 26.05.2017 |  |  |
|  |  |  |  | Sayı | : / DT - 66 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | PATTERN REZİN | 2 | Kutu |  |
|  | 2 . | KÖPRÜ SÖKÜCÜ UCU | 50 | Adet |  |
|  | 3 . | PLAK SERT (2 MM) | 500 | Adet |  |
|  | 4 . | POMZA | 100 | Kilogram |  |
|  | 5 . | AKRİLİK SICAK PEMBE SET | 60 | Set |  |
|  | 6 . | ÖLÇÜ MATERYALİ DUBLİKAT İSKELET DÖKÜMÜ İÇİN | 50 | Kilogram |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) PATTERN REZİN |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek teklif '' 1 kutu'' için olmalıdır, 2. Kendiliğinden polimerize olan akrilik özelliğinde olmalıdır, 3. Karıştırılmaya başladıktan en fazla 4 dakika süre içerisinde polimerize olmalıdır, 4. Ağız içerisinde kullanıma uygun olmalıdır, 5. Kokusu kabul edilebilir olmalıdır, 6. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi yazmalıdır, 7. Kutu içeriği toz (90-200 gr) ve likitten(100-250 ml) oluşmalıdır (değerlendirme birim fiyata göre yapılacaktır). 8. Polimerizasyon büzülmesi % 0,4 ün altında olmalıdır, 9. Bükme dayanımı en az 60 Mpa olmalıdır, 10. Teslim sırasında en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır, 11. Ürün numunesi denencektir. 12. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) KÖPRÜ SÖKÜCÜ UCU |  |
|  | *Çelik alaşımdan yapılmış olmalıdır. *Kurumumuzda kullanılan köprü sökücü aletine uygun olmalıdır. *Boyu 38 mm, çengel kısmı 6 mm olmalıdır. *134 °C de otoklav edilebilir özellikte olmalıdır. *Satınalma komisyonuna numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 3 . ) PLAK SERT (2 MM) |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ' 1 adet' ' tir. 2. Şeffaf olmalıdır, 3. Sert plaklar 2 mm kalınlığında olmalıdır, 4. Plaklar 25-100 arası kutularda olmalıdır, 5. Plak 125x125 mm boyutlarında olmalıdır, 6. Kurumda mevcut SX Vakum cihazında kullanılabilir olmalıdır, 7. Plakların üzerinde koruyucu plaka olmalı ve kullanmadan önce kolayca çıkartılabilmelildir, 8. Vakum ve ısı ile şekillendirilebilir termoplastip materyalden üretilmiş olmalıdır, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 4 . ) POMZA |  |
|  | 1. Hareketli protez bitim işlemleri için kullanıma uygun olmalıdır, 2. İnce grenli olmalı ve protez parlatma işlemleri sonucun da gözle görülür çizik bırakmamalıdır, 3. 500-1000 gram arası paketlerde olmalıdır, 4. Ürün numunesi denenecektir, 5. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. 6. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |

|  | 5 . ) AKRİLİK SICAK PEMBE SET |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif '' 1000 gram toz+500 mililitre likit'' olmalıdır, 2. Set toz ve likitten oluşur. 3. Toz: a. Isı ile sertleşen polimetilmetakrilattan oluşmalıdır, b. Sadece organik pigmentler içermelidir, c. Kadmium içermemelidir, d. 900-1100 mililitre arasında ışık geçirmeyen paketlerde olmalıdır, e. Damarlı olmalıdır, 4. Likit: a. Metil metakrilat ve dimetil metakrilattan oluşmalıdır, b. 450-550 mililitrelik kahverengi amber şişelerde olmalıdır, 5. Toz / likit oranı 70 gram/28 mililitre olmalıdır, 6. Hamurlaşma süresi 5-10 dakika olmalıdır, 7. Çalışma süresi 15-25 dakika aralığında olmalıdır, 8. Ürüne ait farklı renk seçenekleri olmalıdır. Seçim satınalma komisyonunca yapılacaktır, 9. Tamir akrilikleri ile uyumlu olmalıdır, 10. Toz ve likit aynı markadan tercih edilecektir, 11. Ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu olmalı ve en az 1 yıllık raf ömrü olmalıdır, 12. Ürünlerin CE belgesi olmalıdır, 13. Polimerize olduktan sonra dişetine yakın pembe renkte olmalıdır, 14. Ürün numunesi denenecektir, 15. Ürün orjinal ambalajında ve kullanım klavuzu ile bilikte olmalıdır, 16. Satınalma komisyonuna ürün numunesi veya kataloğu olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 6 . ) ÖLÇÜ MATERYALİ DUBLİKAT İSKELET DÖKÜMÜ İÇİN |  |
|  | 1. İnce ayrıntılara girebilmelidir, 2. Alçı yüzeyinde bozulmaya sebep olmamalıdır, 3. Cr-Co alaºımları için kullanılan revetmanla uyumlu olmalıdır, 4. Dublikasyon için tekrar tekrar kullanılabilmelidir, 5. Agar-Agar bazlı olmalıdır, 6. Farklı sertlik seçenekleri bulunmalıdır, seçimi satın alma komisyonu yapacaktır, 7. 4-7 kg arası ağzı kapaklı plastik kaplarda olmalıdır, 8. Ürün denenecektir, 9. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır, ambalajının üzerinde ürün bilgileri bulunmalıdır 10. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broºürü olmadan yapılan baºvurular değerlendirilmeyecektir. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 05.06.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |