|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 14.01.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | MASKE ANESTEZİ NO:6 | 100 | Adet |  |
|  | 2 . | TÜP ENTÜBASYON KAFLI SPİRALLİ NO:5,5 | 100 | Adet |  |
|  | 3 . | TÜP ENTÜBASYON KAFLI SPİRALLİ NO:7 | 100 | Adet |  |
|  | 4 . | TÜP ENTÜBASYON KAFLI SPİRALLİ NO:6,5 | 100 | Adet |  |
|  | 5 . | TÜP ENTÜBASYON NAZAL ŞEKİLLİ NO:6,5 | 100 | Adet |  |
|  | 6 . | TÜP ENTÜBASYON NAZAL ŞEKİLLİ NO:7 | 100 | Adet |  |
|  | 7 . | TÜP ENTÜBASYON NAZAL ŞEKİLLİ NO:7,5 | 100 | Adet |  |
|  | 8 . | İZOTONİK SODYUM KLORÜR %0,9 100 ML POŞET SETSİZ | 3000 | Adet |  |
|  | 9 . | ATIK KUTUSU, TIBBİ, KESİCİ VE DELİCİ, KÜÇÜK | 800 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) MASKE ANESTEZİ NO:6 |  |
|  | 1. Hastanın vital fonksiyonlarını rahatça izleyebilmek için şeffaf olmalıdır. 2. Hastanın rahatı ve yüz yapısına uygun olabilmesi için, valfli bir hava yastığı bölümü olmalı ve bu bölüm istenilen oranda havayla doldurulabilmelidir. 3. Maske silikon yada pvc den yapılmış olmalıdır. 4. Değişik boylarda temin edilmelidir. (00'dan 06'e kadar) Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) TÜP ENTÜBASYON KAFLI SPİRALLİ NO:5,5 |  |
|  | 1- Tüp steril ve silikonize olmalıdır. 2- Tüp oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır. 3- Tüp tek kullanımlık olmalıdır. 4- Tüp gövdeye yerleştirilmiş metal spiral içermelidir. 5- Tüp sabit konektörlü olmalıdır. (15 mm) 6- Tüpün uç kısmı travma oluşturmayan biçimde yuvarlatılmış olmalıdır. 7- Tüp uzunluğu üzerinde cm olarak işaretlenmiş olmalıdır. 8- Tüp boyunca süreklilik gösteren X-ray işareti olmalıdır.. 9- Tüpün üzerinde iç ve dış çapı yazılı olmalıdır. 10- Tüpün uç kısmında tüpü çevreleyen X-ray kalın pozisyon çizgisi olmalıdır. 11- Tüp kafını şişirmeye yarayan pilot balonun üzerinde tüp numarası üzerinde yazılı olmalıdır. 12- Pilot balonun valfi luer ve luer-lock şırınga uçlarıyla uyumlu olmalıdır. 13- Tüp kafları ve spiraller kontrol edilerek alınacaktır. 14- Tüp numarası üzerinde yazmalı ve 3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9 numara seçenekleri sunmalıdır. 15- Ürünün CE belgesi olmalıdır. NO: 4.5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5 Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) TÜP ENTÜBASYON KAFLI SPİRALLİ NO:7 |  |
|  | 1- Tüp steril ve silikonize olmalıdır. 2- Tüp oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır. 3- Tüp tek kullanımlık olmalıdır. 4- Tüp gövdeye yerleştirilmiş metal spiral içermelidir. 5- Tüp sabit konektörlü olmalıdır. (15 mm) 6- Tüpün uç kısmı travma oluşturmayan biçimde yuvarlatılmış olmalıdır. 7- Tüp uzunluğu üzerinde cm olarak işaretlenmiş olmalıdır. 8- Tüp boyunca süreklilik gösteren X-ray işareti olmalıdır.. 9- Tüpün üzerinde iç ve dış çapı yazılı olmalıdır. 10- Tüpün uç kısmında tüpü çevreleyen X-ray kalın pozisyon çizgisi olmalıdır. 11- Tüp kafını şişirmeye yarayan pilot balonun üzerinde tüp numarası üzerinde yazılı olmalıdır. 12- Pilot balonun valfi luer ve luer-lock şırınga uçlarıyla uyumlu olmalıdır. 13- Tüp kafları ve spiraller kontrol edilerek alınacaktır. 14- Tüp numarası üzerinde yazmalı ve 3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9 numara seçenekleri sunmalıdır. 15- Ürünün CE belgesi olmalıdır. NO: 4.5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5 Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 4 . ) TÜP ENTÜBASYON KAFLI SPİRALLİ NO:6,5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1- Tüp steril ve silikonize olmalıdır. 2- Tüp oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır. 3- Tüp tek kullanımlık olmalıdır. 4- Tüp gövdeye yerleştirilmiş metal spiral içermelidir. 5- Tüp sabit konektörlü olmalıdır. (15 mm) 6- Tüpün uç kısmı travma oluşturmayan biçimde yuvarlatılmış olmalıdır. 7- Tüp uzunluğu üzerinde cm olarak işaretlenmiş olmalıdır. 8- Tüp boyunca süreklilik gösteren X-ray işareti olmalıdır.. 9- Tüpün üzerinde iç ve dış çapı yazılı olmalıdır. 10- Tüpün uç kısmında tüpü çevreleyen X-ray kalın pozisyon çizgisi olmalıdır. 11- Tüp kafını şişirmeye yarayan pilot balonun üzerinde tüp numarası üzerinde yazılı olmalıdır. 12- Pilot balonun valfi luer ve luer-lock şırınga uçlarıyla uyumlu olmalıdır. 13- Tüp kafları ve spiraller kontrol edilerek alınacaktır. 14- Tüp numarası üzerinde yazmalı ve 3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9 numara seçenekleri sunmalıdır. 15- Ürünün CE belgesi olmalıdır. NO: 4.5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5 Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 5 . ) TÜP ENTÜBASYON NAZAL ŞEKİLLİ NO:6,5 |  |
|  | 1.Tüpler tek kullanımlık steril tekli paketlerde olmalı 2.Tüp nontoksik ve Apirojen özellikte olmalı 3.Tüp Polivinilklorür (PVC) den yapılmış olmalı 4.Latex içermemeli 5.Tüp iç kısmı görülecek derecede şeffaf olmalı 6.Entübasyonu sağlayacak kayganlıkta ve atravmatik olmalı 7.Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalı 8.Vücut içine giren kısmın seviyesini (uzunluğunu) gösterir işaret olmalı 9.Tüpün arkasında konnektör olmalı 10.Tüpün boyu yazılı olmalı 11.Tüpün ucunda Murphy deliği olmalı 12.Tüp ucunda düşük basınçlı balon bulunmaktadır. 13.Tüp şekilli nort nasal entübasyon tüpü olmalı 14.Tüpün üzerinde x ray'da görülmesini sağlayan çizgi bulunmalı 15. nasal kullanıma uygun olmalı. 16. Son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalı 17.Tıtubb kaydı olmalı 18. Tüplerin CE Onayı olmalıdır. 19.Değişik boylarda temin edilebilmelidir(no.05 ile 7.5 arası) 20.Firmalar teklif ile birlikte numune vereceklerdir.Ürün numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 6 . ) TÜP ENTÜBASYON NAZAL ŞEKİLLİ NO:7 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Tüpler tek kullanımlık steril tekli paketlerde olmalı 2.Tüp nontoksik ve Apirojen özellikte olmalı 3.Tüp Polivinilklorür (PVC) den yapılmış olmalı 4.Latex içermemeli 5.Tüp iç kısmı görülecek derecede şeffaf olmalı 6.Entübasyonu sağlayacak kayganlıkta ve atravmatik olmalı 7.Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalı 8.Vücut içine giren kısmın seviyesini (uzunluğunu) gösterir işaret olmalı 9.Tüpün arkasında konnektör olmalı 10.Tüpün boyu yazılı olmalı 11.Tüpün ucunda Murphy deliği olmalı 12.Tüp ucunda düşük basınçlı balon bulunmaktadır. 13.Tüp şekilli nort nasal entübasyon tüpü olmalı 14.Tüpün üzerinde x ray'da görülmesini sağlayan çizgi bulunmalı 15. nasal kullanıma uygun olmalı. 16. Son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalı 17.Tıtubb kaydı olmalı 18. Tüplerin CE Onayı olmalıdır. 19.Değişik boylarda temin edilebilmelidir(no.05 ile 7.5 arası) 20.Firmalar teklif ile birlikte numune vereceklerdir.Ürün numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 7 . ) TÜP ENTÜBASYON NAZAL ŞEKİLLİ NO:7,5 |  |
|  | 1.Tüpler tek kullanımlık steril tekli paketlerde olmalı 2.Tüp nontoksik ve Apirojen özellikte olmalı 3.Tüp Polivinilklorür (PVC) den yapılmış olmalı 4.Latex içermemeli 5.Tüp iç kısmı görülecek derecede şeffaf olmalı 6.Entübasyonu sağlayacak kayganlıkta ve atravmatik olmalı 7.Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalı 8.Vücut içine giren kısmın seviyesini (uzunluğunu) gösterir işaret olmalı 9.Tüpün arkasında konnektör olmalı 10.Tüpün boyu yazılı olmalı 11.Tüpün ucunda Murphy deliği olmalı 12.Tüp ucunda düşük basınçlı balon bulunmaktadır. 13.Tüp şekilli nort nasal entübasyon tüpü olmalı 14.Tüpün üzerinde x ray'da görülmesini sağlayan çizgi bulunmalı 15. nasal kullanıma uygun olmalı. 16. Son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalı 17.Tıtubb kaydı olmalı 18. Tüplerin CE Onayı olmalıdır. 19.Değişik boylarda temin edilebilmelidir(no.05 ile 7.5 arası) 20.Firmalar teklif ile birlikte numune vereceklerdir.Ürün numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 8 . ) İZOTONİK SODYUM KLORÜR %0,9 100 ML POŞET SETSİZ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Steril olmalıdır 2. Pvc (plastik ) torbalarda olmalıdır 3. Her 100 ml'de 0.9 g sodyum klorür ve 100 ml enjeksiyonluk su içermelidir 4. Apirojen olmalıdır 5. Poşetlerin alt tarafında biri infüzyon setinin girişi, diğeri ilaç uygulama girişi olmak üzere iki giriş yeri olmalıdır 6. Serum setlerine girişleri uygun ve sağlam olmalıdır 7. Ürün üzerinde ml cinsinden birimlendirme çizgileri bulunmalıdır 8. Ürün iki kat pvc de ve iç torba (pvc) steril olacak şekilde ambalajlanmış olmalıdır 9. Pvc torbalar esnek yapıda olmalı, dış torba açılırken kolaylıkla yırtılabilmelidir 10. Son kullanma tarihi, ürünün teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. 11. Her serum torbası üzerinde aşağıdaki bilgileri içeren etiket olmalı, Etiket bilgileri; - Solüsyonunun miktarı, formülü ve elektrolit ya da madde içeriği (mg, gr,lt… vb. gibi) - Üretim ve son kullanma tarihi - Seri numarası - Kontrol numarası - Üretici firma ve açık adresi 12. TİTUBB (Ulusal Bilgi Bankası Tıbbı Cihaz Yönetmeliği ) kaydı olmalı ve T.C. Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır. 13. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler Türkçe olmalıdır. |  |
|  | 9 . ) ATIK KUTUSU, TIBBİ, KESİCİ VE DELİCİ, KÜÇÜK |  |
|  | 1. Atık kutu sistemi kullanılan iğne, bistüri, kelebek set, iğne uçları gibi kesici-delici aletlerin güvenli bir şekilde toplanması için uygun olmalıdır. 2. Malzeme delinme ve kırılma riskine karşı mukavemeti yüksek olan plastik veya polipropilenden imal edilmiş olmalıdır. 3. Atık kutusu; kova ve kilitli kapak olmak üzere iki parçadan oluşmalıdır. 4. Kutuya atılan ürünlerin dökülmesini veya yeniden kullanılmasını önlemek için tek yönlü güvenlik valfı bulunmalıdır. 5. İç kapak enjektör iğnelerinin, kolayca çıkartılabileceği tırnaklara sahip olmalıdır. 6. Kutu kapatıldıktan sonra tekrar açılması mümkün olmamalıdır. 7. Kolay fark edilebilmesi için dikkat çekici renklerde üretilmiş olmalıdır. 8. Biyolojik risk taşıdığını belirten uluslararası biyotehlike amblemi ile etiketlenmiş olmalı ve üzerinde "Dikkat Kesici-Delici Tıbbi Atık" yazısı bulunmalıdır. 9. Hacmi 1 L kapasitesinde , kapak çapı 13 cm ve yüksekliği 12 cm olmalıdır. 10. Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 21.01.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |