## T.C.

## ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          (Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

## Sayı    : 33441611.934-01-03/					            	         24 / 03 /2016

Konu  : Yük Taşıma Asansörü Malzemeli Tamirat

Sayın……………………………………………………

Üniversitemiz  Öğrenci Yemekhanesinde kullanılmak ve uygulanmak  üzere aşağıda  belirtilen miktarlarda ‘‘Yük Taşıma Asansörü Malzemeli Tamirat’’hizmeti  alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili mal/malzeme/ hizmetin firmanız tarafından temini mümkün ise 29.03.2016  tarihi saat 11:30’ a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.

Bekir ATICI

Satınalma Şube Müdürü

##### NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ/YAYINLAMIŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR( faks veya mail olarak verilecek olan teklifler kabul edilmeyecektir)

- ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ

- ÖDEME MALZEME TESLİMİNE MÜTAKİP 15 GÜNDÜR

Ek : 1 sayfa fiyat cetveli

| SIRA | MAL/MALZEME/HİZMET | MİKTAR | B.FİYAT | TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mak. dairesi kapı kilidi içerden açılmalı yapılacak | 2 adet |  |  |
| 2 | Mak. dairesi aydınlatması 200 lüx olacak | 4 adet |  |  |
| 3 | Mak. dairesi kaldırma kancası | 2 adet |  |  |
| 4 | Mak. dairesi halat deliklerine metal koruma | 8 adet |  |  |
| 5 | Volan yön işaretlemesi | 2 adet |  |  |
| 6 | Etiket tk | 2 adet |  |  |
| 7 | Mak. Grubu montaj cıvataları tamamlanması | 2 adet |  |  |
| 8 | Motor 1. hız termik röle uygun aktif olacak | 2 adet |  |  |
| 9 | Tahrik ve saptırma halat atma pimi | 2 adet |  |  |
| 10 | Mak. motor yakınında durdurma butonu | 2 adet |  |  |
| 11 | Elektrikçi panosu | 2 adet |  |  |
| 12 | Sigortalar adreslenecek | 2 adet |  |  |
| 13 | Mak. dairesi prizine toprak hattı bağlanacak | 2 adet |  |  |
| 14 | Mak. dairesi paralel bara sist. topraklaması | 2 adet |  |  |
| 15 | Ptc devresi | 2 adet |  |  |
| 16 | Regülatör topraklaması | 2 adet |  |  |
| 17 | Sınır kesici şalter topraklama | 2 adet |  |  |
| 18 | Kumanda panosu muhafaza içine alınacak | 2 adet |  |  |
| 19 | Kabin üstü korkuluk | 2 adet |  |  |
| 20 | Halat bağlantıları uygun hale getirilecek | 2 adet |  |  |
| 21 | Kuyu içi aydınlatma lambaları etanj olacak | 8 adet |  |  |
| 22 | Kuyu içi tesisatı yapılacak | 2 adet |  |  |
| 23 | Kabin paraşüt sistemi | 2 adet |  |  |
| 24 | Kuyu dibi alarmı | 2 adet |  |  |
| 25 | Seperatör | 2 adet |  |  |
| 26 | Kuyu dibine topraklı priz takımı | 2 adet |  |  |
| 27 | Askı takozu | 6 adet |  |  |
| 28 | Kabin durdurma butonu | 2 adet |  |  |
| 29 | Kabin aydınlatması 50 lüx olacak | 2 adet |  |  |
| 30 | Acil aydınlatma ve akü devresine aktif olacak | 2 adet |  |  |
| 31 | Alarm butonu çalışır hale getirilecek | 2 adet |  |  |
| 32 | İki yönlü haberleşme aktif olacak | 2 adet |  |  |
| 33 | Kabin havalandırma fanı çalışır hale getirilecek | 2 adet |  |  |
| 34 | İşçilik | 1 adet |  |  |

| TOPLAM |  |
| --- | --- |
| KDV % |  |
| GENEL TOPLAM |  |