## T.C.

## ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          (Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

## Sayı    : 33441611.934-01-03/			                                                                   30/ 11 /2016

Konu  : Klima Santralleri Arıza Bakım ve Filtre Değişimi

Sayın……………………………………………………

Üniversitemiz 15 Temmuz Yerleşkesinde bulunan spor salonu ve yemekhane klima sistemlerinde uygulanmak ve kullanılmak üzere aşağıda  belirtilen teknik özelliklere göre ‘‘Klima Santralleri Arıza Bakım ve Filtre Değişimi ’’ alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili malzemenin firmanız tarafından temini mümkün ise 06.12.2016  tarihi saat 11:30’ a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.

Bekir ATICI

##### Satınalma Şube Müdürü

##### NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR( faks olarak verilecek olan teklif kabul edilmeyecektir)

- ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ

- ÖDEME MALZEME TESLİMİNE MÜTAKİP 15 GÜNDÜR

- FİLTRELER G4 OLACAK

- FİRMALAR KLİMA SANTRALİNİ YERİNDE GÖREREK TESPİT YAPMALIDIR.

- İLGİLİ TEKNİK PERSONEL : MUSTAFA OKAL 0541 364 88 56

| No | Mal/Hizmetin adı | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spor salonu klima santrali bakım onarım ve filtre değişimi | 2 adet |  |  |
| 2 | Yemekhane klima santrali bakım onarım ve filtre değişimi | 6 adet |  |  |

| TOPLAM |  |
| --- | --- |
| KDV % |  |
| GENEL TOPLAM |  |

Ek: 1 sayfa işlem listesi

BAKIM ONARIM YAPILACAK İŞLEMLER

- MCC – DDC güç panosunun bakım ve kontrolü

- Vantilatör motor ve fan aksamının bakım ve kontrolü

- Aspiratör motor ve fan aksamının bakım ve kontrolü

- Isıtma ve soğutma serpantıninin bakım ve kontrolü

- Saha ekipmanlarının test bakım ve kontrolü

- Bakım esnasında yedek parça ihtiyacı olması halinde idareye bilgi verilecektir.