## T.C.

## ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          (Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

## Sayı    : 33441611.934-01-03/02                                                                                                 03.01.2017

## Konu  : Havuz Filtrasyon Kumu ve Değişimi

Sayın……………………………………………………

Üniversitemiz 25. Yıl Kapalı Yüzme Havuzunun havuz suyunun arıtılmasını sağlayan kum filtresi filtrasyon sisteminde kullanılmak ve uygulanmak üzere aşağıda belirtilen özelliklere göre ‘‘  Havuz Filtrasyon Kumu ve Değişimi ’’ mal / malzeme / hizmet alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapılabilmesi için yaklaşık maliyet oluşturulması amacıyla birim fiyatına ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu yaklaşık maliyet için birim fiyatınızı 09.01.2017 tarih ve saat 11:30’ a kadar Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirmenizi rica ederim.

Bekir ATICI

##### Satınalma Şube Müdürü

| No | Mal/Hizmetin adı | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kuvars Kum | 5.500 KG |  |  |
| 2 | Kum Değişimi | 5.500 KG |  |  |

| TOPLAM |  |
| --- | --- |
| KDV % |  |
| GENEL TOPLAM |  |

Teknik Özellik:

- % 99 silis içeren billurlaşmış silis kristal olacak.

- (5-8) 1. Katman 200 kg

- (3-5) 2. Katman 200 kg

- (1-3) 3. Katman 350 kg

- (0,5-1) 4. Katman 350 kg