## T.C.

## ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          (Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

## Sayı    : 33441611.934-01-03                                                                                                       03.02.2017

## Konu  : Sıcak Su Boyleri Sarf Malzemeleri

Sayın……………………………………………………

Üniversitemiz Personel Yemekhanesinde kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarı belirtilen “Sıcak Su Boyleri Sarf Malzemeleri’’ alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili mal / malzemenin firmanız tarafından temini mümkün ise 10.02.20017 tarihi saat 11:30’ a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.

Bekir ATICI

##### Satınalma Şube Müdürü

##### NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ / YAYINLAMIŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR( faks olarak verilecek olan teklif kabul edilmeyecektir)

- ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ

- ÖDEME MALZEME TESLİMİNE MÜTEAKİP 15 GÜNDÜR.

- İLGİLİ MALZEMELER YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ISI SANTRALİ DEPOSUNA YETKİLİ KİŞİLERİN KABULÜ SONRASI TESLİM EDİLECEKTİR.

Ek: 1 Adet Teknik Şartname

| No | Mal/Hizmetin adı | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN 600 mm düz flanş PN 6 | 2 Adet |  |  |
| 2 | M 20*100 mm cıvata somun 2 şer adet pul | 100 Adet |  |  |
| 3 | İki yollu termostatik vana duyargası | 3 Adet |  |  |
| 4 | Q 50 Çok huzmeli kuru tip soğuksu sayacı flanşı | 1 Adet |  |  |
| 5 | ½” Vakum kırıcı buhar için | 2 Adet |  |  |
| 6 | Q 50 Pistonlu buhar vanası PN 16 flanşlı TSE li | 2 Adet |  |  |
| 7 | 2” Küresel vana dişli pirinç sıcak su için TSE li | 1 Adet |  |  |
| 8 | 2” Küresel vana dişli soğuk su için TSE li | 2 Adet |  |  |

| TOPLAM |  |
| --- | --- |
| KDV % |  |
| GENEL TOPLAM |  |

Teknik Özellikler:

- DN 600 mm düz flanş PN 6

- DIN Kalite standartlarında olacak.

- Çevre delik sayısı 20 olacak.

- Cıvata delik çapı Q24 olacak.

- Flanş da conta faturası olacak.

- İki Yollu termostatik vana duyargası

- Samson marka tip:2241 bağlantı borusu (kapiler) 3 mt. Ayar sahası -10 ‘C den + 150 ‘C kadar (yedek parçadır).

- Q 50 Çok huzmeli kuru tip soğuk su sayacı flanşı

- Debi Q m3/h 23 ile 31 m3/h aralığında çalışma basıncı PN 16 ölçme aralığı 80/100/160 TSE li