|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 21.07.2017 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 85 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | YARA DRENAJ SETİ MİNİ 08CH | 30 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) YARA DRENAJ SETİ MİNİ 08CH |  |
|  | Minivak diren seti, kendinden vakum saðlayan bir aparat, çok delikli iki redon diren, iki iðne ve üniversal bir baðlantý sisteminde olmalýdýr. 2. 30 cc kapasiteli olacaktýr. 3. Tek olarak steril ambalajda olmalýdýr. 4. Vakumlu diren cerrahi giriþimlerden sonra biriken sývýlarýn düþük negatif basýnçla direnajýný saðlamalý, dokuya hasar vermeyecek yapýda olmalýdýr. 5. Setlerin direnleri perforatörlü ve haznesi kolay boþaltýlabilme özelliðine sahip olmalýdýr. 6. Vakumlu hazne ile diren arasýnda diren boyutuna göre ayarlanabilen konektör bulunmalýdýr. 7. Diren pýhtýyla týkanmasýný önleyecek özellikte olmalýdýr. 8. Diren vücuttan kolayca çýkarýlabilmeli, çýkartma esnasýnda kopmamalýdýr. 9. Direnin ambalajý direnin sterilizasyonunu bozulmadan kolayca çýkartýlabilecek þekilde hazýrlanmýþ olmalýdýr. 10. Malzeme orijinal ambalajýnda teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot numarasý bulunmalýdýr. 11. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yýl olmalýdýr. 12. TÝTUBB (Ulusal Bilgi Bankasý Týbbý Cihaz Yönetmeliði ) kaydý ve T.C. Saðlýk Bakanlýðý onayý olmalý, 11. Yüklenici firma bozuk çýkan ürünleri ücretsiz olarak yenisiyle deðiþtirmelidir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 31.07.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |