|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 25.07.2017 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 87 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ELDİVEN, STERİL, CERRAHİ, NO:7 | 6000 | Çift |  |
|  | 2 . | ELDİVEN, STERİL, CERRAHİ, NO:7,5 | 10000 | Çift |  |
|  | 3 . | ELDİVEN, STERİL, CERRAHİ, NO:8 | 6000 | Çift |  |
|  | 4 . | KLORHEKSİDİNLİ SIVI SABUN | 100 | Adet |  |
|  | 5 . | 3/0 İPEK 20 MM 3/8 TERS KESKİN 75 CM | 1200 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ELDİVEN, STERİL, CERRAHİ, NO:7 |  |
|  | 1. Kauçuktan imal edilmiþ olmalýdýr 2. Eldivenin bilek kýsmý uzun konçlu olmalý, konç bileði kavramalý, çok sýký ve çok gevþek olmamalýdýr. Konçun kenarý yýrtýlma ve gevþemeyi önleyecek tutucu özelliði olan kývrýmlý yapýda imal edilmiþ olmalýdýr. Eldiven koncu, ameliyat sýrasýnda kullanýlýrken boks gömleðinin manþetini kavramalý, býrakmamalýdýr. 3. Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi saðlayacak kaydýrýcý ile kaplanmýþ olmalýdýr. Paket açýldýðýnda eldivenler yapýþýk olmamalý, kolay giyilebilmelidir. Eldiven içinde, parmak ucunda topaklanmýþ pudra artýklarý olmamalýdýr. Kaydýrýcý ürün minumum miktarda kullanýlmalý ve allerjik etkisi olmamalýdýr. 4. Ambalajlar yýrtýk, deforme olmamalý, ambalajlar istenildiðinde steril tekniðe uygun bir þekilde yýrtýlmadan kolay açýlabilir olmalýdýr. Depolama sýrasýnda yýrtýlmaya neden olmamasý için paket içinde fazla hava boþluðu (bombe) olmamalýdýr. 5. Her pakette sað ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalý, iç ambalajda eldiven numarasý ve sað-sol eldiveni belirten yazýlar olmalýdýr. Eldivenler pakete (sað-sol) ters konmamalýdýr. 6. Ýç paket, dýþ pakete (paket ve eldivenler) ikiye katlanacak þekilde konmamalýdýr. 7. Steril giymeyi saðlamasý için eldiven konçlarý bilek kýsmýndan dýþa kývrýk olmalý fakat giymeyi zorlaþtýrmamasý için bu kývrýklýk çok fazla olmamalýdýr (parmaklarý içine almamalý). 8. Hipoalerjenik olmalýdýr. 9. Eldivenler müdahele için cilde dokunulduðunda cilt hissedilebilmelidir. (Dokunma hissi hassasiyeti olmalý). 10. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açýlmalý, esneme özelliði olmalýdýr. Açarken yýrtýlmamalýdýr. 11. Eldiven numarasý ile uyumlu olmalý, giyildiðinde ele tam oturmalýdýr. Parmak uçlarýnda boþluk kalmamalý, potluk olmamalýdýr. Eldiven parmak diplerine tam oturmalýdýr. Baþparmak açýldýðýnda eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluþmamalýdýr. 12. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklý dokuda olmamalýdýr. Eldiven dokusu ince-kalýn, dalgalý, pütürlü veya delik olmamalýdýr. Parmak uçlarýnda doku, eldiven dokusundan daha kalýn olmamalýdýr. 13. Eldivenler uzun süre kullanýldýðýnda ve ýslandýðýnda yapýþ, yapýþ olmamalýdýr 14. Raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yýl olmalýdýr 15. Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven numarasýný belirten yazýlar olmalýdýr. Paketin açýlma yönünü gösteren iþaretler olmalýdýr. 16. Ýhale sonrasý alýmý yapýlan eldivenlerde seri hata çýkmasý halinde ait olan numaranýn tüm eldivenleri yeni ürünle deðiþtirilmelidir. 17. TÝTUBB (Ulusal Bilgi Bankasý Týbbý Cihaz Yönetmeliði ) kaydý, T.C. Saðlýk Bakanlýðý onayý ve CE belgesi olmalýdýr. |  |

|  | 2 . ) ELDİVEN, STERİL, CERRAHİ, NO:7,5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Kauçuktan imal edilmiþ olmalýdýr 2. Eldivenin bilek kýsmý uzun konçlu olmalý, konç bileði kavramalý, çok sýký ve çok gevþek olmamalýdýr. Konçun kenarý yýrtýlma ve gevþemeyi önleyecek tutucu özelliði olan kývrýmlý yapýda imal edilmiþ olmalýdýr. Eldiven koncu, ameliyat sýrasýnda kullanýlýrken boks gömleðinin manþetini kavramalý, býrakmamalýdýr. 3. Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi saðlayacak kaydýrýcý ile kaplanmýþ olmalýdýr. Paket açýldýðýnda eldivenler yapýþýk olmamalý, kolay giyilebilmelidir. Eldiven içinde, parmak ucunda topaklanmýþ pudra artýklarý olmamalýdýr. Kaydýrýcý ürün minumum miktarda kullanýlmalý ve allerjik etkisi olmamalýdýr. 4. Ambalajlar yýrtýk, deforme olmamalý, ambalajlar istenildiðinde steril tekniðe uygun bir þekilde yýrtýlmadan kolay açýlabilir olmalýdýr. Depolama sýrasýnda yýrtýlmaya neden olmamasý için paket içinde fazla hava boþluðu (bombe) olmamalýdýr. 5. Her pakette sað ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalý, iç ambalajda eldiven numarasý ve sað-sol eldiveni belirten yazýlar olmalýdýr. Eldivenler pakete (sað-sol) ters konmamalýdýr. 6. Ýç paket, dýþ pakete (paket ve eldivenler) ikiye katlanacak þekilde konmamalýdýr. 7. Steril giymeyi saðlamasý için eldiven konçlarý bilek kýsmýndan dýþa kývrýk olmalý fakat giymeyi zorlaþtýrmamasý için bu kývrýklýk çok fazla olmamalýdýr (parmaklarý içine almamalý). 8. Hipoalerjenik olmalýdýr. 9. Eldivenler müdahele için cilde dokunulduðunda cilt hissedilebilmelidir. (Dokunma hissi hassasiyeti olmalý). 10. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açýlmalý, esneme özelliði olmalýdýr. Açarken yýrtýlmamalýdýr. 11. Eldiven numarasý ile uyumlu olmalý, giyildiðinde ele tam oturmalýdýr. Parmak uçlarýnda boþluk kalmamalý, potluk olmamalýdýr. Eldiven parmak diplerine tam oturmalýdýr. Baþparmak açýldýðýnda eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluþmamalýdýr. 12. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklý dokuda olmamalýdýr. Eldiven dokusu ince-kalýn, dalgalý, pütürlü veya delik olmamalýdýr. Parmak uçlarýnda doku, eldiven dokusundan daha kalýn olmamalýdýr. 13. Eldivenler uzun süre kullanýldýðýnda ve ýslandýðýnda yapýþ, yapýþ olmamalýdýr 14. Raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yýl olmalýdýr 15. Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven numarasýný belirten yazýlar olmalýdýr. Paketin açýlma yönünü gösteren iþaretler olmalýdýr. 16. Ýhale sonrasý alýmý yapýlan eldivenlerde seri hata çýkmasý halinde ait olan numaranýn tüm eldivenleri yeni ürünle deðiþtirilmelidir. 17. TÝTUBB (Ulusal Bilgi Bankasý Týbbý Cihaz Yönetmeliði ) kaydý, T.C. Saðlýk Bakanlýðý onayý ve CE belgesi olmalýdýr. |  |

|  | 3 . ) ELDİVEN, STERİL, CERRAHİ, NO:8 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Kauçuktan imal edilmiþ olmalýdýr 2. Eldivenin bilek kýsmý uzun konçlu olmalý, konç bileði kavramalý, çok sýký ve çok gevþek olmamalýdýr. Konçun kenarý yýrtýlma ve gevþemeyi önleyecek tutucu özelliði olan kývrýmlý yapýda imal edilmiþ olmalýdýr. Eldiven koncu, ameliyat sýrasýnda kullanýlýrken boks gömleðinin manþetini kavramalý, býrakmamalýdýr. 3. Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi saðlayacak kaydýrýcý ile kaplanmýþ olmalýdýr. Paket açýldýðýnda eldivenler yapýþýk olmamalý, kolay giyilebilmelidir. Eldiven içinde, parmak ucunda topaklanmýþ pudra artýklarý olmamalýdýr. Kaydýrýcý ürün minumum miktarda kullanýlmalý ve allerjik etkisi olmamalýdýr. 4. Ambalajlar yýrtýk, deforme olmamalý, ambalajlar istenildiðinde steril tekniðe uygun bir þekilde yýrtýlmadan kolay açýlabilir olmalýdýr. Depolama sýrasýnda yýrtýlmaya neden olmamasý için paket içinde fazla hava boþluðu (bombe) olmamalýdýr. 5. Her pakette sað ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalý, iç ambalajda eldiven numarasý ve sað-sol eldiveni belirten yazýlar olmalýdýr. Eldivenler pakete (sað-sol) ters konmamalýdýr. 6. Ýç paket, dýþ pakete (paket ve eldivenler) ikiye katlanacak þekilde konmamalýdýr. 7. Steril giymeyi saðlamasý için eldiven konçlarý bilek kýsmýndan dýþa kývrýk olmalý fakat giymeyi zorlaþtýrmamasý için bu kývrýklýk çok fazla olmamalýdýr (parmaklarý içine almamalý). 8. Hipoalerjenik olmalýdýr. 9. Eldivenler müdahele için cilde dokunulduðunda cilt hissedilebilmelidir. (Dokunma hissi hassasiyeti olmalý). 10. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açýlmalý, esneme özelliði olmalýdýr. Açarken yýrtýlmamalýdýr. 11. Eldiven numarasý ile uyumlu olmalý, giyildiðinde ele tam oturmalýdýr. Parmak uçlarýnda boþluk kalmamalý, potluk olmamalýdýr. Eldiven parmak diplerine tam oturmalýdýr. Baþparmak açýldýðýnda eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluþmamalýdýr. 12. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklý dokuda olmamalýdýr. Eldiven dokusu ince-kalýn, dalgalý, pütürlü veya delik olmamalýdýr. Parmak uçlarýnda doku, eldiven dokusundan daha kalýn olmamalýdýr. 13. Eldivenler uzun süre kullanýldýðýnda ve ýslandýðýnda yapýþ, yapýþ olmamalýdýr 14. Raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yýl olmalýdýr 15. Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven numarasýný belirten yazýlar olmalýdýr. Paketin açýlma yönünü gösteren iþaretler olmalýdýr. 16. Ýhale sonrasý alýmý yapýlan eldivenlerde seri hata çýkmasý halinde ait olan numaranýn tüm eldivenleri yeni ürünle deðiþtirilmelidir. 17. TÝTUBB (Ulusal Bilgi Bankasý Týbbý Cihaz Yönetmeliði ) kaydý, T.C. Saðlýk Bakanlýðý onayý ve CE belgesi olmalýdýr. |  |
|  | 4 . ) KLORHEKSİDİNLİ SIVI SABUN |  |
|  | 1. % 4 klorheksidin glukonatlý sývý el sabunu içermelidir. 2. 1.000 ml.'lik plastik þiþelerde olmalýdýr. 3. Yakýcý olmamalý, tahriþ etmemelidir. 4. Cilt temizleyicisi olarak kullanýlabilmelidir. 5. Ürünün ambalajýnýn ve kutusunun üzerinde markasý, üretici firma adý, imal ve son kullanma tarihi yazýlý olmalýdýr. 6. Son kullanma tarihi ürün tesliminden en az 2 yýl sonra olmalýdýr. 7. Ürün Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ruhsatlandýrýlmýþ olmalýdýr 8. Allerjik reaksiyon ve cilt irritasyonuna neden olmamalýdýr. 9. Üzerinde etken madde miktarlarý, hacmi, kullaným þekli, imalat seri numarasý, son kullanma tarihi yazýlý olmalý, üzerindeki etiket kolay düþmeyecek, kalkmayacak þekilde yapýþtýrýlmýþ olmalýdýr. 10. Satýnalma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 5 . ) 3/0 İPEK 20 MM 3/8 TERS KESKİN 75 CM |  |
| --- | --- | --- |
|  | A. GENEL ÖZELLÝKLER: 1. Dýþ ambalaj açýlýrken sterilizasyon bozulmamasý için açma kulakçýklarý uygun boyutta ve kolay açýlabilmelidir. 2. Ambalajlar makas veya baþka malzeme kullanmasýný gerektirmeksizin kolayca açýlmalýdýr. 3. Ýplikler kullaným esnasýnda tiftiklenmeye karþý dayanýklý olmalý, düðümleme ve sütür esnasýnda deforme olmamalý ve kopmamalýdýr. 4. Düðüm emniyeti ve kayýp oturma yeteneði olmalýdýr. 5. Ýðneli ipliklerde teslim edilecek malzemenin iðnesi ihale listesinde belirtilen özellikte olacaktýr. Ýplik çapý ile iðne çapý uyumlu olacak, doku harabiyetine yol açmayacak þekilde dizayn edilmiþ olmalýdýr. Dokudan direnç göstermeden geçmeli, bükülme, kýrýlma yapmamalýdýr. Ýðne ile iplik birleþim noktasý saðlam ve pürüzsüz olmalý, kolayca kopmamalýdýr 6. Ýðneler kolayca bükülmeye ve kýrýlmaya karþý dayanýklý olmalýdýr. 7. Ýðne gövdesi portegüden kolayca kaymayacak özelliðe sahip olmalýdýr. 8. Ýðnenin gövde yüzeyi pürüzsüz olmalý ve iðne keskinliðini / sivriliðini operasyon boyunca devam ettirmelidir. Ýðne dokudan geçerken iplik kýsmý dokuya takýlýp geriye doðru büzüþmemelidir. 9. Ürün teknik özelliklerini kontrol ve mukayese amacýyla, bitmiþ ürünle ilgili üretim raporu (finished product specification) ve ürün gerilme test raporlarý (tensile strength test report) istenildiðinde ihale komisyonuna verilecektir. 10. Ürün Avrupa menþeili veya yerli üretim olmalýdýr. 11. Teslim tarihi itibariyle miadý en az 2 yýl olmalýdýr. 12. Saf ipek materyalinden imal edilmiþ ve multiflaman olmalýdýr. B. AMBALAJLAMA Birim Ambalajý: 1. Cerrahi iplikler, kullaným anýna kadar sterilitesinin korunmasýný saðlayacak þekilde iç ve dýþ olmak üzere iki ayrý ambalajdan meydana gelmelidir. 2. Dýþ ambalaj yýrtýlmayan su ve nemden etkilenmeyen özellikte olmalýdýr. 3. Sütür iç ambalajý yýrtýlmayan, su ve nemden etkilenmeyen hammaddeden yapýlmýþ olmalýdýr. 4. Birim ambalajýn üzerinde okunaklý ve bozulmayacak biçimde aþaðýdaki bilgiler yazýlmýþ olacaktýr. Bu bilgiler iç ambalaj üzerinde tahrip edilemeyecek ve söküp çýkarýlmayacak þekilde iþlenmiþ olmalýdýr a. Ýmalatçý firmanýn ticari adý ve /veya kýsa adý, b. Ýðne cinsi (yuvarlak, keskin uçlu) iðne adedi (tek çift olduðu görülecek þekilde) iðne boyu(mm olacak) c. Ýðne büyüklüðü 1/1 oranýnda profil resmi d. Sütürün cinsi (muhteviyatý) e. Sütürun kalýnlýðý metrik ve USP olarak f. Sütürun uzunluðu g. Sütürun rengi h. Steril ibaresi sterilizasyon metodu i. Üretim son kullanma tarihi j. Ürüne ait barkotu Kutu Ambalajý: 1. Orjinal kutularda ambalajlanmýþ olmalý, içerisinde birim ambalajýndan kaç adet olduðu belirtilmelidir. 2. Seri veya kontrol numarasý olmalýdýr. 3-0 ÝPEK DÝKÝÞ MATERYALÝ 1. Numunesi denenecektir. 2. Ýðnesi 20 mm uzunluðunda 3/8 keskin (ters üçgen) iðneli olmalýdýr. 3. Ýpi en az 75 cm uzunluðunda olmalýdýr. 4. Non kapiller örgülü, siyah olmalýdýr. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 31.07.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |