|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 25.07.2017 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 88 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | NİTİ TEK EĞE KANAL ŞEKİLLENDİRME SİSTEMİ | 50 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) NİTİ TEK EĞE KANAL ŞEKİLLENDİRME SİSTEMİ |  |
|  | 1)Eğeler M-Wire veya gold termal Ni-Ti'den yapılmış olmalı, bu durum katalog ile gösterilmeli. 2)Tek eğe ile kök kanalını genişletebilmeli. 3)Eğeler orjinal paketlerinde olmalıdır. 4)Eğeler resiprokasyon hareketi ile çalışarak tüm kanal genişletme işlemini tek eğe ile tamamlamak için özel dizayn edilmiş olmalı. 5)Eğeler hali hazırda fakültemizde kullanılan elektrik ve tork kontrollü resiprokasyon ve dönme cihazları ile uyumlu olmalı, 6)Standart kanalların dışındaki kanalları da tek eğe ile genişletebilmesi için farklı ebatlarda eğeler sunabilmeli. 7)Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye ithalatçısından ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir. 8)Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası yazılı olmalıdır. 9)İstenen boy ve ebatlar komisyon tarafından belirlenip yüklenici firmaya bildirilecektir. 10)Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 31.07.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |