|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 15.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 103 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | SİLANE | 2 | Adet |  |
|  | 2 . | ELMAS PARTİKÜLLÜ POLİSAJ PATI | 5 | Adet |  |
|  | 3 . | ALÜMİNYUM OXİDE İÇERİKLİ POLİSAJ PATI | 5 | Adet |  |
|  | 4 . | KIL POLİSAJ FIRÇA | 50 | Adet |  |
|  | 5 . | KEÇE POLİSAJ FIRÇA | 50 | Adet |  |
|  | 6 . | FREZ AERATÖR ELMAS FİSSÜR | 1000 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) SİLANE |  |
|  | 1. Porselen primer rezin simanlar ile porselen restorasyonlar arasındaki bağlantıyı güçlendirmelidir. 2. Porselen restorasyonları kontaminasyondan korumalıdır. 3. Rezin ile porselen restorasyon arasında kimyasal ve mikro mekanik bağlantı gücünü artırmalıdır. 4. Bağlantı yüzeyleri arasında sızıntı ihtimaline karşı direnç sağlamalıdır. 5. Raf ömrü boyunca üstün kimyasal özelliklerini koruyabilmelidir. 6. Porselen tamiri ve porselen restorasyonunda kullanılabilmelidir. |  |
|  | 2 . ) ELMAS PARTİKÜLLÜ POLİSAJ PATI |  |
|  | 1.Kompozit ve porselen restorasyonları parlatmak için kullanılabilmelidir. µm veya 1.0 µm' lik farklı grenlerde beyaz mikro kristal elmas partiküller içermelidir. 3. Nane aromalı olmalıdır. 4.1.2 ml lik şırınga şeklinde olmalı, kolay uygulanabilmelidir. 5. Keçi kılı fırça ya da parlatma lastikleri ile kullanılabilmelidir. 6. Kitin içerisinde 2 adet 1.2 ml'lik polisaj patı şırıngası olmalıdır. |  |
|  | 3 . ) ALÜMİNYUM OXİDE İÇERİKLİ POLİSAJ PATI |  |
|  | 1.Amalgam ve kompozit polisajı için kullanılabilmelidir. 2.İçerisindeki aluminium oxide parçacıkları ile etkili bir parlatma sağlamalıdır. 3. Kıl ve keçe fırçalar ile kullanılabilmelidir. 4.Set içerisinde 6 adet keçe bulunmalıdır. |  |
|  | 4 . ) KIL POLİSAJ FIRÇA |  |
|  | 1.Kompozit, kompomer, rezin modifiye cam iyonomer veya seramik restorasyonların parlatılmasında kullanılabilmelidir. 2.Konveks ve konkav özellikte çeşitli şekilleri ile interproksimal alanlar ve oklüzal fissürler gibi erişimi zor bölgelere ulaşabilmelidir. 3.Otoklavlanabilmelidir. 4.Fırça kıllarına gömülü alüminyum oksit ve elmas partikülleri gibi polisaj tanecikleri ile yüksek parlatma etkisi sağlamalıdır. |  |
|  | 5 . ) KEÇE POLİSAJ FIRÇA |  |
|  | 1.Kompozit restorasyonların cilalanmasında kullanılabilmelidir. 2.Tutucu kısmı otoklavlanabilmeli ve restoratif tedavide kullanılan döner aletlere uyumlu olmalıdır. 3.Keçe kısmın her yüzeyi polisaj işleminde etkin bir şekilde kullanılabilmelidir. |  |
|  | 6 . ) FREZ AERATÖR ELMAS FİSSÜR |  |
|  | 1.Orijinal ambalajı içerisinde olmalıdır. 2.Ambalajın ön yüzünde frezin boyutu belirtilmelidir. 3.Frezin markası, uluslararası çap ve boyutunu gösteren kod numaraları blister ambalajın ön yüzünde veya arka yüzündeki iki adet etiketten birinde basılı olmalıdır. 4.CE ve ISO belgeleri olmalıdır. 5.Yeşil ve siyah bantlı olmalı, istenilen uzunluk ve çaplarda seçilebilmelidir. 6.İçerisinde kendi frezleri ve stok kodları yazan orijinal örnekli kataloğu olmalıdır. 8.Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 25.09.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |