|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 28.09.2017 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 108 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |  |
|  | Fakülte Sekreteri |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | FLOR JEL | 60 | Adet |  |
|  | 2 . | SİMAN, ÇİNKO FOSFAT | 30 | Kutu |  |
|  | 3 . | ASİT (FOSFORİK) | 30 | Kutu |  |
|  | 4 . | BOND, SELF ETCH, TEK AŞAMALI | 150 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) FLOR JEL |  |
|  | 1.En az 480 ml'lik plastik şişelerde olmalıdır 2.Üretim ve son kullanma tarihi şişe üzerinde yazılı olmalı, teslim tarihinden sonra en az 1 yıl raf ömrü olmalıdır 3.Üretici firmanın ismi üzerinde kayıtlı olmalıdır 4.Topikal olarak uygulanabilmeli 5.%1.23 floridiyonu,sodyumflorid ve hidroflorik asit çözeltisi içermeli 6.T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmalıdır 7.Uygulama süresi 60 saniye olmalı 8.Tatlandırılmış olmalıdır 9.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 2 . ) SİMAN, ÇİNKO FOSFAT |  |
|  | 1. 80 gr toz ve 55 gr likitten oluşmalıdır. 2. Toz ve likit karıştırıldığında homojen bir pat oluşturmalıdır. 3. Toz içeriğinde çinko oksit, alüminyum oksit ve magnezyum oksit olmalıdır. 4. X - ray ışınlarından radyoopak görünmelidir. 5. Çalışma zamanı karıştırma anından itibaren 4 - 4,5 dakika olmalıdır. 6. Ürünün hepsi orijinal kutusu içerisinde olmalıdır. 7. Ürünün üzerinde firma adı, üretim tarihi ve son kullanma tarihi bulunmalı, okunaklı ve tahribatsız olmalıdır. 8. CE belgesi olmalıdır. 9. Ürünün son kullanma tarihine en az 2 sene olmalıdır. 10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 3 . ) ASİT (FOSFORİK) |  |
|  | 1. En az 50ml tüp içerisinde kendi orjinal marka ve cinsi belirtilen ambalaj içerisinde olmalıdır. 2. % 37' lik fosforik asit içermelidir. 3. Jel şeklinde olmalıdır, enjektör içerisinde donmamalı, tıkanmamalı ve miktarı kontrol edilebilir sekilde kolaylıkla akıtılabilmelidir. 4. Orjinal paketinde ve en az 2 ml asit içeren yedek enjektörleri olmalıdır. 5. Her bir pakette tek kullanımlık uçlar olmalıdır, tüpten enjektörlere asit aktarmasını kolaylaştıran plastik adaptöre sahip olmalıdır. 6. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl olmalıdır. 7. Ürün numunesi komisyonca değerlendirilecektir 8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |

|  | 4 . ) BOND, SELF ETCH, TEK AŞAMALI |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Bu ürüne verilecek birim fiyat teklifi her bir adet için olacaktır. Değerlendirme ml fiyatı üzerinden yapılacaktır. 2.Ürün tek basamaklı self-etch olmalıdır. 3.Hem total etch, hem de self etch tekniğiyle uygulanabilmelidir. 4.Bağlanma gücü 20 mpa üzerinde olmalıdır. 5.Bir kutuda en az 4 ml tek aşamalı bond bulunmalıdır ve bir kutu bondla beraber en az 100 adet aplikatör verilmelidir. 6.Mdp(10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate) fonksiyonel monomeri içermelidir. 7.Indirekt restorasyonlarda gerektiğinde ayrıca alınabilecek olan dual cure aktivatörü ile kullanılıp kendiliğinden polimerize olma özelliği olmalıdır. 8.Solusyon hem hidrofobik hemde hidrofilik bileşenler içermelidir. 9.Çözücü olarak su ve etanol bazlı olmalıdır. 10.Adeziv florid içermemelidir. 11.Kompozit amalgam ve indirekt restorasyonlarda kullanılabilmelidir.(Universal kullanıma sahip olmalıdır.) 12.Ürünlerin üzerinde, markası, menşei, üretici firma adı, ışınlama süresi, son kullanma tarihi olmalıdır. 13.CE belgeli olmalıdır. 14.Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır. 15.Orijinal ambalajı Türkçe kullanım kılavuzu içermelidir. 16.Ürün numunesi komisyonca değerlendirilecektir. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 02.10.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |