|  |  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 28.09.2017 |  |  |
|  |  |  |  | Sayı | : / DT - 109 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |  |
|  | Fakülte Sekreteri |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ALÇI SERT TİP 4 | 500 | Kilogram |  |
|  | 2 . | ARTİKÜLASYON KAĞIDI, DÜZ | 250 | Kutu |  |
|  | 3 . | ARTİKÜLASYON KAĞIDI, U ŞEKLİNDE | 50 | Kutu |  |
|  | 4 . | SEPARE KARBON FİBERLİ KÜÇÜK | 1000 | Adet |  |
|  | 5 . | BESLEME MATERYALİ (SERT), AĞIZ İÇİ | 10 | Kutu |  |
|  | 6 . | DİŞ ETİ PLASTİĞİ RİJİT | 1500 | Mililitre |  |
|  | 7 . | LİKİT, DENTİN | 5 | Litre |  |
|  | 8 . | KAYNAK TELİ(KROM KOBALT) | 100 | Adet |  |
|  | 9 . | KAYNAK TELİ(KROM NİKEL) | 75 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ALÇI SERT TİP 4 |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ''1kilogram'' olmalıdır, 2. Kron-köprü yapımında kullanım için uygun olmalıdır, 3. ADA standartlarına göre TİP-4 alçı olmalıdır, 4. Toz/likit oranı 100 gr/20-30 ml su olmalıdır, 5. Karıştırma süresi 30-180 saniye olmalıdır, 6. Sertleşme süresi en fazla 30 dakika olmalıdır, 7. Sertleşme sırasındaki genleşmesi %0,04-0,15 aralığında olmalıdır, 8. Bir gün sonraki sertliği en az 900 kg/cm2olmalıdır, 9. En fazla 25 kg 'lık ambalajlanmış olmalıdır, 10. Ürün numunesi denenecektir, 11. Ürün numunesi olmadan yapılacak başvurular değerlendirilmeyecektir, 12. En az 2 yıl raf ömrü olmalıdır. |  |
|  | 2 . ) ARTİKÜLASYON KAĞIDI, DÜZ |  |
|  | 1- 80 µm (mikron) kalınlıkta, I formlu, bir yüzü mavi, diğer yüzü kırmızı olacak şekilde çift renkli olmalıdır. 2- Orijinal ambalajında olmalıdır. 3- Kutu içinde en az 12 adet olmalıdır. 4- Her adet içinde en az 12 adet düz işaretleme kağıdı olmalıdır. 5- Kağıt ısırtıldığında renkleri ısırtılan yüzeye kolayca çıkmalıdır. 6- Ürün Komisyonumuz tarafından denenerek alınacaktır. |  |
|  | 3 . ) ARTİKÜLASYON KAĞIDI, U ŞEKLİNDE |  |
|  | 1. U formunda olmalıdır 2. Kırmızı ve mavi renkli iki yüzü olmalıdır, 3. Her kutuda 6 adet, her adette 12 yaprak olmalıdır, 4. 80 mikron kalınlığında olamalıdır, 5, Ürün numunesi denenecektir, 6. Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. |  |
|  | 4 . ) SEPARE KARBON FİBERLİ KÜÇÜK |  |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat ''1 adet'' ' içindir, 2. Piyasemende kullanmaya uygun olmalıdır, 3. Fiberle güçlendirilmiş karbondan yapılmış olmalıdır, 4. Disk şeklinde olmalıdır, 5. Kalınlığı 1 mm olmalıdır, 6. Çapı 20-25 mm aralığında olmalıdır, 7. Metal tesviyesinde kullanılabilir olmalıdır, 8. En fazla 100 adet'lik kutularda olmalıdır, 9. İki yüzü aktif olmalıdır, 10. Titreşim ve balans yapmamalıdır, 11. Ürün numunesi denenecektir, 12. Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır. 13. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi ve broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |

|  | 5 . ) BESLEME MATERYALİ (SERT), AĞIZ İÇİ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Direkt hasta ağzında kullanılabilmeli ve tek seansta protez besleme işlemini tamamlamalıdır.. 2. Protezlerin hasta ağzında uzun süreli beslemesinin yapılmasında ve özellikle destek doku kaybının çok olduğu vakalar ile implant vakalarında kullanılabilmelidir. 3. Bir kutuda en az 75-90 gr toz, 50-55 ml likit ve 15 gr bonding ajanı olmalıdır. 4. Bonding kapağına adapte edilmiş damlalığı olmalıdır. 5. Likit şişesinin kapağına adapte edilmiş damlalığı olmalıdır. 6. Kutu içerisinde fırça, plastik gode ve karıştırma spatülü bulunmalıdır. 7. Metilmetakrilat içermemelidir. 8. Orijinal ambalajında bulunmalıdır. 9. Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 18 ay raf ömrü olmalıdır. 10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 6 . ) DİŞ ETİ PLASTİĞİ RİJİT |  |
|  | 1. İmplant üstü sabit protez yapımında kullanıma uygun olmalıdır, 2. Ölçü materyaline yapışmamalıdır, 3. Karıştırma oranı bire bir olmalıdır, 4. Sert ve elastik olmak üzere 2 farklı sertlikte ürün seçeneği olmalıdır.Sert olan seçenek tercih edilecektir, 5. Kurumda bulunan mevcut ölçü tabancasına uygun olmalıdır, 6. Çalışma zamanı oda sıcaklığına yakın derecelerde 1-4 dakika aralığında olmalıdır, 7. İlave silikon özelliğinde olmalıdır, 8. Her 100 ml için 10 ml SEPERASYON SIVISI VERİLMELİDİR, 9. Her 100 ml için en az 12 karıştırma ucu verilmelidir, 10. Her 100 ml için 12 adet ince ağız içi uygulama ucu verilmelidir, 11. Boyutsal stabilitesi iyi olmalıdır, 12. Raf ömrü en az 18 ay olmalıdır, 13. Ürün denecektir, 14. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır, 15. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 7 . ) LİKİT, DENTİN |  |
|  | 1. Metal desteksiz ve metal destekli porselen kron köprü çalışmalarında porselen tozunun çalışma likidi olmalıdır, 2. Porselen sistemlerinde akma ve form kaybını önlemelidir, 3. Çalışılması güç olan ince grenli porselen tozlarına destekleyici kıvamı olmalıdır, 4. Gerekli çalışma süresini koruyarak uzun süre tozun istenilen kıvamda kalmasını sağlamalıdır, 5. İşlenen porselenin model üzerinden kırılmadan çıkmasına destekleyici etkisi olmalıdır, 6. Pişimden sonra aşırı küçülme, çatlama, yapı değişimi gibi durumlar görülmemelidir, 7. Pişim sonrası porselende renk değişimine sebep olmamalıdır, 8. Her marka porselen tozuna uyumlu olmalıdır, 9. Ön Kurutma Süresi 2-4 dakika aralığında olmalıdır, 10. 950-1100 mililitre arası kapaklı kaplarda olmalıdır, 11. Fırça ile uygulanabilir olmalıdır, 12. CE belgesi olmalıdır, 13. Ürün üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır, 14. Ürün numunesi denenecektir, 15. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. 16. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |

|  | 8 . ) KAYNAK TELİ(KROM KOBALT) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ''1 adet'' için olmalıdır, 2. Kurumda bulunan kaynak makinasında kullanım için uygun olmalıdır, 3. Diş hekimliğinde kullanılan krom kobalt içerikli metallerle uyumlu olmalıdır(Cr-Co alaşımından üretilmiş olmalıdır) 4. Yuvarlak kesitli ve 1 mm kalınlığında olmalıdır, 5. Boyu 15-20 cm olmalıdır, 6. Ürün numunesi denenecektir, 7. Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 9 . ) KAYNAK TELİ(KROM NİKEL) |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ''1 adet'' için olmalıdır, 2. Kurumda bulunan kaynak makinasında kullanım için uygun olmalıdır, 3. Diş hekimliğinde kullanılan nikel-krom içerikli metallerle uyumlu olmalıdır(Ni-Cr alaşımından üretilmiş olmalıdır) 4. Yuvarlak kesitli ve 1 mm kalınlığında olmalıdır, 5. Boyu 15-20 cm olmalıdır, 6. Ürün numunesi denenecektir, 7. Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir, |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 02.10.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |