|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 05.10.2017 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 110 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |  |
|  | Fakülte Sekreteri |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | POŞET, OTOKLAV 5CMX200M | 150 | Rulo |  |
|  | 2 . | POŞET,OTOKLAV 7,5CMX200M | 250 | Rulo |  |
|  | 3 . | POŞET, OTOKLAV 10CMX200M | 160 | Rulo |  |
|  | 4 . | POŞET, OTOKLAV 15CMX200M | 210 | Rulo |  |
|  | 5 . | POŞET, OTOKLAV 20CMX200M | 70 | Rulo |  |
|  | 6 . | POŞET, OTOKLAV 25CM X 200M | 210 | Rulo |  |
|  | 7 . | POŞET, OTOKLAV 35CM X 200M | 100 | Rulo |  |
|  | 8 . | WRAP KAĞIDI 100*100 (TEKSTİL OLAN) | 500 | Adet |  |
|  | 9 . | WRAP KAĞIDI 120*120 (TEKSTİL OLAN) | 500 | Adet |  |
|  | 10 . | KREP KAĞIDI 100*100 (KAĞIT OLAN) | 500 | Adet |  |
|  | 11 . | KREP KAĞIDI 120*120 (KAĞIT OLAN) | 500 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) POŞET, OTOKLAV 5CMX200M |  |
|  | 1. Sterilizasyon rulosu vakuma dayanıklı, üstün bariyer özellikte olmalı, 2. Ürünler en az 60gr/m² medikal kâğıttan ve en az 50 mikron kalınlığında film tabakadan üretilmiş olmalı, 3. İndikatör ve diğer bilgiler (lot numarası, ebat ölçüleri, standartlara uygunluk kodu) kenar kapama bölgesinde veya rulonun arka kısmında süreklilik arz eder şekilde olmalı, 4. Ürün sterilizatörde işlem gördükten sonra, malzemenin sterilitesini bozmayacak şekilde bütünlüğünü korumalı, 5. Ürün etilen oksit ve buhar otoklavlarda kullanılabilmeli, farklı indikatörleri bulunmalı ve renk değişimleri net olmalı, 6. İçine konulan ürünler kolaylıkla görünebilir olmalı, 7. Bütün kapatma makineleriyle kolaylıkla yapıştırılabilmeli, 8. Rulo üzerinde bulunan indikatörlerin hangi renklere döneceği rulo üzerinde belirtilmiş olmalı, 9. Rulo EN 868-5 standartlarına uygun üretilmiş olmalı ve firma ürünlerinin bu özelliğini belgelemelidir. 10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 2 . ) POŞET,OTOKLAV 7,5CMX200M |  |
|  | 1. Sterilizasyon rulosu vakuma dayanıklı, üstün bariyer özellikte olmalı, 2. Ürünler en az 60gr/m² medikal kâğıttan ve en az 50 mikron kalınlığında film tabakadan üretilmiş olmalı, 3. İndikatör ve diğer bilgiler (lot numarası, ebat ölçüleri, standartlara uygunluk kodu) kenar kapama bölgesinde veya rulonun arka kısmında süreklilik arz eder şekilde olmalı, 4. Ürün sterilizatörde işlem gördükten sonra, malzemenin sterilitesini bozmayacak şekilde bütünlüğünü korumalı, 5. Ürün etilen oksit ve buhar otoklavlarda kullanılabilmeli, farklı indikatörleri bulunmalı ve renk değişimleri net olmalı, 6. İçine konulan ürünler kolaylıkla görünebilir olmalı, 7. Bütün kapatma makineleriyle kolaylıkla yapıştırılabilmeli, 8. Rulo üzerinde bulunan indikatörlerin hangi renklere döneceği rulo üzerinde belirtilmiş olmalı, 9. Rulo EN 868-5 standartlarına uygun üretilmiş olmalı ve firma ürünlerinin bu özelliğini belgelemelidir. 10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |

|  | 3 . ) POŞET, OTOKLAV 10CMX200M |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Sterilizasyon rulosu vakuma dayanıklı, üstün bariyer özellikte olmalı, 2. Ürünler en az 60gr/m² medikal kâğıttan ve en az 50 mikron kalınlığında film tabakadan üretilmiş olmalı, 3. İndikatör ve diğer bilgiler (lot numarası, ebat ölçüleri, standartlara uygunluk kodu) kenar kapama bölgesinde veya rulonun arka kısmında süreklilik arz eder şekilde olmalı, 4. Ürün sterilizatörde işlem gördükten sonra, malzemenin sterilitesini bozmayacak şekilde bütünlüğünü korumalı, 5. Ürün etilen oksit ve buhar otoklavlarda kullanılabilmeli, farklı indikatörleri bulunmalı ve renk değişimleri net olmalı, 6. İçine konulan ürünler kolaylıkla görünebilir olmalı, 7. Bütün kapatma makineleriyle kolaylıkla yapıştırılabilmeli, 8. Rulo üzerinde bulunan indikatörlerin hangi renklere döneceği rulo üzerinde belirtilmiş olmalı, 9. Rulo EN 868-5 standartlarına uygun üretilmiş olmalı ve firma ürünlerinin bu özelliğini belgelemelidir. 10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 4 . ) POŞET, OTOKLAV 15CMX200M |  |
|  | 1. Sterilizasyon rulosu vakuma dayanıklı, üstün bariyer özellikte olmalı, 2. Ürünler en az 60gr/m² medikal kâğıttan ve en az 50 mikron kalınlığında film tabakadan üretilmiş olmalı, 3. İndikatör ve diğer bilgiler (lot numarası, ebat ölçüleri, standartlara uygunluk kodu) kenar kapama bölgesinde veya rulonun arka kısmında süreklilik arz eder şekilde olmalı, 4. Ürün sterilizatörde işlem gördükten sonra, malzemenin sterilitesini bozmayacak şekilde bütünlüğünü korumalı, 5. Ürün etilen oksit ve buhar otoklavlarda kullanılabilmeli, farklı indikatörleri bulunmalı ve renk değişimleri net olmalı, 6. İçine konulan ürünler kolaylıkla görünebilir olmalı, 7. Bütün kapatma makineleriyle kolaylıkla yapıştırılabilmeli, 8. Rulo üzerinde bulunan indikatörlerin hangi renklere döneceği rulo üzerinde belirtilmiş olmalı, 9. Rulo EN 868-5 standartlarına uygun üretilmiş olmalı ve firma ürünlerinin bu özelliğini belgelemelidir. 10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 5 . ) POŞET, OTOKLAV 20CMX200M |  |
|  | 1. Sterilizasyon rulosu vakuma dayanıklı, üstün bariyer özellikte olmalı, 2. Ürünler en az 60gr/m² medikal kâğıttan ve en az 50 mikron kalınlığında film tabakadan üretilmiş olmalı, 3. İndikatör ve diğer bilgiler (lot numarası, ebat ölçüleri, standartlara uygunluk kodu) kenar kapama bölgesinde veya rulonun arka kısmında süreklilik arz eder şekilde olmalı, 4. Ürün sterilizatörde işlem gördükten sonra, malzemenin sterilitesini bozmayacak şekilde bütünlüğünü korumalı, 5. Ürün etilen oksit ve buhar otoklavlarda kullanılabilmeli, farklı indikatörleri bulunmalı ve renk değişimleri net olmalı, 6. İçine konulan ürünler kolaylıkla görünebilir olmalı, 7. Bütün kapatma makineleriyle kolaylıkla yapıştırılabilmeli, 8. Rulo üzerinde bulunan indikatörlerin hangi renklere döneceği rulo üzerinde belirtilmiş olmalı, 9. Rulo EN 868-5 standartlarına uygun üretilmiş olmalı ve firma ürünlerinin bu özelliğini belgelemelidir. 10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |

|  | 6 . ) POŞET, OTOKLAV 25CM X 200M |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Sterilizasyon rulosu vakuma dayanıklı, üstün bariyer özellikte olmalı, 2. Ürünler en az 60gr/m² medikal kâğıttan ve en az 50 mikron kalınlığında film tabakadan üretilmiş olmalı, 3. İndikatör ve diğer bilgiler (lot numarası, ebat ölçüleri, standartlara uygunluk kodu) kenar kapama bölgesinde veya rulonun arka kısmında süreklilik arz eder şekilde olmalı, 4. Ürün sterilizatörde işlem gördükten sonra, malzemenin sterilitesini bozmayacak şekilde bütünlüğünü korumalı, 5. Ürün etilen oksit ve buhar otoklavlarda kullanılabilmeli, farklı indikatörleri bulunmalı ve renk değişimleri net olmalı, 6. İçine konulan ürünler kolaylıkla görünebilir olmalı, 7. Bütün kapatma makineleriyle kolaylıkla yapıştırılabilmeli, 8. Rulo üzerinde bulunan indikatörlerin hangi renklere döneceği rulo üzerinde belirtilmiş olmalı, 9. Rulo EN 868-5 standartlarına uygun üretilmiş olmalı ve firma ürünlerinin bu özelliğini belgelemelidir. 10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 7 . ) POŞET, OTOKLAV 35CM X 200M |  |
|  | 1. Sterilizasyon rulosu vakuma dayanıklı, üstün bariyer özellikte olmalı, 2. Ürünler en az 60gr/m² medikal kâğıttan ve en az 50 mikron kalınlığında film tabakadan üretilmiş olmalı, 3. İndikatör ve diğer bilgiler (lot numarası, ebat ölçüleri, standartlara uygunluk kodu) kenar kapama bölgesinde veya rulonun arka kısmında süreklilik arz eder şekilde olmalı, 4. Ürün sterilizatörde işlem gördükten sonra, malzemenin sterilitesini bozmayacak şekilde bütünlüğünü korumalı, 5. Ürün etilen oksit ve buhar otoklavlarda kullanılabilmeli, farklı indikatörleri bulunmalı ve renk değişimleri net olmalı, 6. İçine konulan ürünler kolaylıkla görünebilir olmalı, 7. Bütün kapatma makineleriyle kolaylıkla yapıştırılabilmeli, 8. Rulo üzerinde bulunan indikatörlerin hangi renklere döneceği rulo üzerinde belirtilmiş olmalı, 9. Rulo EN 868-5 standartlarına uygun üretilmiş olmalı ve firma ürünlerinin bu özelliğini belgelemelidir. 10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 8 . ) WRAP KAĞIDI 100*100 (TEKSTİL OLAN) |  |
|  | 1-Non-woven (dokunmamış kumaş) olmalıdır. 2-Tıbbi amaçlı üretilmiş olmalıdır. İşlem sırasında buharın kolayca penetre olmasını sağlamalı, depolama sırasında ise bakterilere karşı bariyer sağlayabilecek özellikte olmalı. 3-Buhar sterilizasyonuna uygun olmalıdır. 4-Metrekaresi en az 60 gr ağırlıkta olmalıdır. 5-Su geçirmez olmalıdır. 6-Tepsilerin kolay paketlenebilmesi için kolay katlanabilir olmalıdır. 7-Sterilizasyon sonrası açıldığında kırışmamalı ve bu sayede steril sahada aseptik tekniğin uygulanmasında kolaylık sağlamalıdır. 8-Sterilizasyon sonrası yıpranma, yırtılma olmamalıdır. 9-TS EN-868 standartlarına uygunluğu belgelenmiş olmalıdır. 10-Normal oda şartlarında (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir. |  |

|  | 9 . ) WRAP KAĞIDI 120*120 (TEKSTİL OLAN) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-Non-woven (dokunmamış kumaş) olmalıdır. 2-Tıbbi amaçlı üretilmiş olmalıdır. İşlem sırasında buharın kolayca penetre olmasını sağlamalı, depolama sırasında ise bakterilere karşı bariyer sağlayabilecek özellikte olmalı. 3-Buhar sterilizasyonuna uygun olmalıdır. 4-Metrekaresi en az 60 gr ağırlıkta olmalıdır. 5-Su geçirmez olmalıdır. 6-Tepsilerin kolay paketlenebilmesi için kolay katlanabilir olmalıdır. 7-Sterilizasyon sonrası açıldığında kırışmamalı ve bu sayede steril sahada aseptik tekniğin uygulanmasında kolaylık sağlamalıdır. 8-Sterilizasyon sonrası yıpranma, yırtılma olmamalıdır. 9-TS EN-868 standartlarına uygunluğu belgelenmiş olmalıdır. 10-Normal oda şartlarında (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir. |  |
|  | 10 . ) KREP KAĞIDI 100*100 (KAĞIT OLAN) |  |
|  | 1-Non-woven (dokunmamış kumaş) olmalıdır. 2-Tıbbi amaçlı üretilmiş olmalıdır. İşlem sırasında buharın kolayca penetre olmasını sağlamalı, depolama sırasında ise bakterilere karşı bariyer sağlayabilecek özellikte olmalı. 3-Buhar sterilizasyonuna uygun olmalıdır. 4-Metrekaresi en az 60 gr ağırlıkta olmalıdır. 5-Su geçirmez olmalıdır. 6-Tepsilerin kolay paketlenebilmesi için kolay katlanabilir olmalıdır. 7-Sterilizasyon sonrası açıldığında kırışmamalı ve bu sayede steril sahada aseptik tekniğin uygulanmasında kolaylık sağlamalıdır. 8-Sterilizasyon sonrası yıpranma, yırtılma olmamalıdır. 9-TS EN-868 standartlarına uygunluğu belgelenmiş olmalıdır. 10-Normal oda şartlarında (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir. |  |
|  | 11 . ) KREP KAĞIDI 120*120 (KAĞIT OLAN) |  |
|  | 1-Non-woven (dokunmamış kumaş) olmalıdır. 2-Tıbbi amaçlı üretilmiş olmalıdır. İşlem sırasında buharın kolayca penetre olmasını sağlamalı, depolama sırasında ise bakterilere karşı bariyer sağlayabilecek özellikte olmalı. 3-Buhar sterilizasyonuna uygun olmalıdır. 4-Metrekaresi en az 60 gr ağırlıkta olmalıdır. 5-Su geçirmez olmalıdır. 6-Tepsilerin kolay paketlenebilmesi için kolay katlanabilir olmalıdır. 7-Sterilizasyon sonrası açıldığında kırışmamalı ve bu sayede steril sahada aseptik tekniğin uygulanmasında kolaylık sağlamalıdır. 8-Sterilizasyon sonrası yıpranma, yırtılma olmamalıdır. 9-TS EN-868 standartlarına uygunluğu belgelenmiş olmalıdır. 10-Normal oda şartlarında (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 16.10.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |