## T.C.

## ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          (Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

## Sayı    : 33441611.934-01-03                                                                                                 16.10.2017

## Konu  : Led Projektör Alımı ve Montaj

Sayın……………………………………………………

Üniversitemiz 15 Temmuz Yerleşkesi Kız ve Erkek Yurtlarında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen özelliklere göre “Led Projektör Alımı ve Montaj” işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili mal / malzemenin firmanız tarafından temini mümkün ise 19.10.2017 tarihi saat 11:30’ a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.

Bekir ATICI

##### Satınalma Şube Müdürü

##### NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ / YAYINLAMIŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR

- ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ

- ÖDEME MALZEME VE HİZMET TESLİMİNE MÜTEAKİP 15 GÜNDÜR.

- TEKLİFLE BİRLİKTE TİCARET SİCİL GAZETESİ SURETİ VERİLECEKTİR.

- 4734 SAYILI KİK’ NUN 11/g MADDESİNE GÖRE SORGULAMA YAPILACAKTIR.

| S.n | Mal/Hizmetin adı | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED PROJEKTÖR 100 W (montaj dahil, duvara montaj) | 70 Adet |  |  |
| 2 | LED AMPUL 40 W (sarneks direver, alüminyum soğutucu, samsung) | 1 Adet |  |  |

| TOPLAM |  |
| --- | --- |
| KDV % |  |
| GENEL TOPLAM |  |

TEKNİK ŞARTNAME:

LED:                                          28 ADET SAMSUNG 3535, 1-5W

TÜKETİM :                              60 WATT 1400 ma led sürücü
LUMEN :                                  1 W/170 lüm 2800ma sürüldüğünde

KELVİN :                                  6000 K
KURAMA :                               IP 65
METARYAL :                          AL/PC/FE
KASA RENGİ :                        METAL 
VOLTAJ :                                 220VOLT

EBAT :                                     270X175X75mm

SÜRÜCÜ :                               MEANWELL

ÖMÜR :                                   50.000 SAAT
GARANTİ SÜRESİ : BİREBİR DEĞİŞİM       2 YIL