|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 27.10.2017 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 117 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | PAT, KÖK KANAL DOLGU | 200 | Adet |  |
|  | 2 . | EDTA, SIVI | 50 | Şişe |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) PAT, KÖK KANAL DOLGU |  |
|  | 1. Reçine esaslı olacaktır. 2. Ürünün doku uyumu yüksek olacaktır. 3. Dişi renklendirmemelidir. 4. Radyo opak olmalıdır. 5. Gutta-perkalarla uyumlu olacaktır. 6. Termoplastik dolum teknikleri ile de kullanılabilmelidir. 7. Ürünün çalışma süresi 23ºC de yaklaşık 30-40 dk olmalıdır. 8. Ürünün sertleşme süresi 37ºC de yaklaşık 40-50 dk olmalıdır. 9. Ürünün tüpleri 1:1 oranında karıştırılmalıdır. 10. Ürünün self-adeziv özelliği olmalıdır. 11. Ürünün Base kısmı ; %29 epoksi oligomer rezin, % 18 Etilen glikol salisilat, % 17 kalsiyum fosfat, %26 Bizmut subkarbonat, % 10 Zirkonyum oksit içermelidir. 12. Ürünün Katalitör kısmı ; % 31 Poli aminobenzoat, % 5 Triethanolamin, % 29 Kalsiyum fosfat, % 21 Bizmut subkarbonat, % 10 Zirkonyum oksit, % 4 Kalsiyum oksit içermelidir. 13. Ürün saklama koşulları 18°C-24°C arasında olmalıdır. 14. Avrupa menşeyli olmalıdır. 15. Son kullanma tarihi yüklenici firmanın teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalı. 16. Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, CE belge ibaresi yazılı olmalıdır. 17. Numunesi olmayan ürünler DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) EDTA, SIVI |  |
|  | 1- 200ml þiþelerde olmalýdýr. 2-Þiþe içerisinde %17'lik Edta çözeltisi bulunmalýdýr. 3- Fiyat 100 ml üzerinden deðerlendirilecektir. 4- Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 30.10.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |