|  |  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 27.10.2017 |  |  |
|  |  |  |  | Sayı | : / DT - 118 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ÖLÇÜ MADDESİ, SİLİKON, İLAVE TİP,AKIŞKAN KIVAMDA | 4000 | Mililitre |  |
|  | 2 . | RETRAKSİYON İPİ NO:1 | 100 | Adet |  |
|  | 3 . | SPATÜL MUM | 200 | Adet |  |
|  | 4 . | FREZ AERATÖR FİSSÜR TUNGSTEN KARPİT | 500 | Adet |  |
|  | 5 . | DOKU DÜZENLEYİCİ | 2 | Kutu |  |
|  | 6 . | SİMAN, POLİKARBOKSİLAT | 50 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ÖLÇÜ MADDESİ, SİLİKON, İLAVE TİP,AKIŞKAN KIVAMDA |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ''100 mililitre ölçü maddesi+katalizör'' 'dir. 2. Özel tabancası sayesinde karışım her zaman eşit oranda ve homojen olmalıdır, 3. Polivinilsiloksan esaslı A Tipi Silikon, 2. Ölçü materyali (akışkan kıvamlı) özelliğinde olmalıdır, 4. Her 100 mililitre ürün için en az 12 KARIŞTIRMA UCU verilmelidir, 5. Sabit ve implant destekli protezlerin ölçülerinde kullanıma uygun olmalıdır, 6. 1 ve 2 aşamalı ölçü tekniği için uygun olmalıdır, 7. Oda sıcaklığında çalışma süresi en fazla 120 saniye olmalıdır, 8. Ağız içinde donma süresi 140-210 saniye aralığında olmalıdır, 9. Ürünün güvenlik bilgi formu olmalıdır, 10. Ürünün CE belgesi olmalıdır, 11. Ürün numunesi denenecektir, 12. Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu ile birlikte olmalıdır, 13. Ürün teslim tarihi itibarı ile en az 2 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır, 14. Ürün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 2 . ) RETRAKSİYON İPİ NO:1 |  |
|  | 1-1 numaralı olmalıdır. 2-Elastik olmalıdır. 3-Retraksiyon sıvısını emebilecek kapasitede olmalıdır. 4-Bir şişenin içinde 240-280 cm arasında ip olmalıdır. Fiyat cm fiyatı üzerinden değerlendirilecektir 5-Retraksiyon işlemi sırasında kopmamalıdır, 6-Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır. 7-Ürün ambalajının üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır. 8-Ürünün, teslimat sırasında en az bir yıllık raf ömrü olmalıdır. 9-Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) SPATÜL MUM |  |
|  | 1. İki tarafı metal orta kısmı tahta olmalıdır, 2. Tahta kısmın kesiti yuvarlağa yakın olmalıdır, 3. Spatül boyu 160-180 milimetre aralığında olmalıdır, 4. Spatülün her iki ucunda erimiş mumu taşımak için oluk olmalıdır, 5. Ürün numunesi denenecektir, 6. Satın alma komisyonuna ürün numunesi ve broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 4 . ) FREZ AERATÖR FİSSÜR TUNGSTEN KARPİT |  |
|  | - Frezler orjinal ambalajında olmalı - Tungsten karpit olmalı - Paketin üzerinde üretici firma ve menşei belirtilmeli - Frezler 12 ve 14 numara olacaktır - Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 5 . ) DOKU DÜZENLEYİCİ |  |
|  | 1-Doku iyileştirme amaçlı olarak kullanılacak olan materyal set olarak orijinal kutu ambalajında olmalıdır. 2-Travma yada enfeksiyon nedeniyle zarar görmüş yumuşak dokuların iyileşmesi süresince kulanılacak olan geçici yumuşak astar materyali. 3-Total protezlerin röbözaj işlemlerinde fonksiyonel ölçü alabilmek için kullanılabilmeli. 4-Geriatrik hastalara yapılan protezlerde doku ile temasta olan protez kaide yüzeylerine uygulanabilmeli. 5-Yukarıdaki özellikler paket üzerinde belirtilmelidir. 6-Yukarda belirtilen özellikler kullanım klavuzunda belirtilmelidir. 7-Set içeriğinde en az 120 gr toz, en az 90 ml likit, en az 15 ml izolatör ile ölçek kapları yer almalıdır. 8-En az 2 yıl raf ömrü bulunmalıdır. 9-Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 6 . ) SİMAN, POLİKARBOKSİLAT |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Bu ürün ''toz ve likitten'' oluşmalıdır, 2. Ürünün tozu temelde çinko-oksitten oluşmalıdır, 3. Toz en fazla 100 gramlık cam şişelerde olmalıdır, 4. Ürünün kendine özgü likiti olmalıdır ve poliakrilik asit içerikli olmalıdır, 5. Radyoopak olmalıdır, 6. Karıştırma süresi 30 saniye, çalışma zamanı 2-2,5 dakika olmalıdır, 7. Toz likit oranı ağırlık olarak 2/1 olmalıdır, 8. Likit damlanın kolayca damlatılabileceği plastik ağzı kapaklı bir şişede olmalıdır, 9. Kokusu kabul edilebilir olmalıdır, 10. Değerlendirme toz ve likitle yapılabilecek simantasyon sayısına göre yapılacaktır. 11. Ürün numunesi denenecektir 12. Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. 13. Enaz 2 yıl raf ömrü olmalıdır. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 06.11.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |