|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 07.11.2017 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 125 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | CAM İYONOMER POSTERİOR RESTORATİF | 50 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) CAM İYONOMER POSTERİOR RESTORATİF |  |
|  | 1) Ürün orijinal ambalajında kapsül formunda olmalı ve her kapsülde karıþmıþ halde en az 0,10 ml materyal olmalıdır. Ürünün her kutusunun yanı sıra kapsül tabancası ve ıþınla sertleþen nano dolduruculu örtücü ile birlikte verilmelidir. 2) Ürün tepilebilir vizkoziteye sahip olmalı, süt veya daimi arka grup diþlerin sınıf I ve sınıf II kavitelerinde daimi dolgu materyali olarak kullanılabilmelidir. 3) Ýçeriðinde Bisfenol-A ve HEMA monomeri içermemelidir. 4) Farklı renk seçeneklerine sahip olmalı ve istenilen adet renklerde temin edilebilmelidir. 5) Sertleþme süresi karıþımın baþladıðı andan itibaren en az 2,5 dakika olmalı ve ıþınlamaya ihtiyaç duymamalıdır. 6) Aþınma direnci kompozite yakın olmalıdır. 7) Flor salınımı yapabilmeli ve yeniden þarj olabilmelidir. 8) Radyopak olmalıdır. 9) Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, gramajı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalıdır. 10) Ürünün raf ömrü en az 30 ay olmalıdır. 11) Ürünün özelliklerini ve kullanım þeklini anlatan türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır 12) Ürün Saðlık Bakanlıðından onaylı olmalıdır. 13) Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 13.11.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |