|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 08.11.2017 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 129 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | KOMPOZİT BİTİRME VE CİLA DİSKLERİ | 50 | Set |  |
|  | 2 . | BANT, MATRİKS, PREMOLAR | 1000 | Paket |  |
|  | 3 . | BANT, MATRİKS, MOLAR | 1000 | Paket |  |
|  | 4 . | SİMAN, REZİN, KENDİNDEN ADEZİVLİ | 30 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) KOMPOZİT BİTİRME VE CİLA DİSKLERİ |  |
|  | 1. Ürün; Kompozit, kompomer, metal ve seramik malzemelerin cilalanmasýnda kullanýlabilmelidir. 2. Ürün; Anterior ve posterior restorasyonlarýn fasiyal ve lingual marjinlerinde kullanýlabilmelidir. Ürün orijinal ambalajý içerisindeki esnek diskler alimunyum oksitle kaplanmýþ olmalýdýr ve diþe ýsý vermeden kuru bir þekilde kullanýlabilmelidir. 3. Ürün: kalýndan süper inceye en az 4 aþýndýrma derecesine ve normal ile ekstra ince olmak üzere en az 2 disk kalýnlýðýna sahip olmalýdýr. 4. Patentli bir mandren sistemine sahip olmalý ve bu özelliði sayesinde, diskler kolayca deðiþtirilebilmelidir. 5.En az 2 adet mandren bulunmalýdýr. 6.Ürünün istendiðinde her kalýnlýktaki disklerinin yedekleri temin edilebilmelidir. 7. Ürün CE standarlarýna uygun olmalýdýr ve bu özelliði orijinal ambalajý üzerinde belirtilmelidir. 8.Ürün numunesi test edilecektir. Numunesi olmayan ürünler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. |  |
|  | 2 . ) BANT, MATRİKS, PREMOLAR |  |
|  | 1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 2. 5 mm genişliğinde, en az 0,06 mm kalınlığında olmalıdır. 3. Her bir pakette 1 m bant olmalıdır. 4. Üretim menşei kutu üzerinde belirtilmeli. 5. Üzerinde CE ibareli karton paketlerde olmalıdır. 6. Boyutları orijinal kutusu üzerinde belirtilmiş olmalıdır. 7. Numunesi olmayan ürünler satınalma komisyonunca değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 3 . ) BANT, MATRİKS, MOLAR |  |
|  | 1. Paslanmaz çelik olmalıdır. 2. Steril edilebilmelidir. 3. Orijinal kutusunda olmalıdır. 4. 7 mm genişliğinde, 0,03mm kalınlığında olmalıdır 5. Pakette 1 m bant olmalıdır. 6. Üretici firma adı, CE belgesi kutu üzerinde belirtilmeli. 7. Boyutları orijinal kutusu üzerinde belirtilmiş olmalıdır. 8. Numunesi olmayan ürünler satınalma komisyonunca değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 4 . ) SİMAN, REZİN, KENDİNDEN ADEZİVLİ |  |
|  | 1. Neme dayanıklı olmalıdır. 2. Linear ekspansiyonu az olmalıdır. 3. Yüksek bağlanma direncine sahip olmalıdır. 4. Marjinal bütünlüğü sağlamalıdır. 5. Yüksek dirençli tam seramik, zirkonyum, kompozit, post, metal-seramik ve metalden yapılmıº indirekt restorasyonların simantasyonunda kullanılabilmelidir. 6. Pasta-pasta formunda kendinden adezivli rezin siman olmalıdır. 7. En az 8 gr'lık çift pistonlu ºırıngalarda bulunmalıdır. Gram fiyatı üzerinden değerlendirilecektir. 8. Hem ıºıkla hem de kendiliğinden sertleºebilmelidir. 9. A2 renginde olmalýdýr. 10. Kolay kullanımlı olmalı ve asitleme primerleme bonding uygulamasına ihtiyaç duyulmamalıdır. 11. Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır. 12. Ürün ambalajının üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır. 13. Ürünün, teslimat sırasında en az bir yıllık raf ömrü olmalıdır. 14. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broºürü olmadan yapılan baºvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 13.11.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |