## T.C.

## ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          (Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

## Sayı    : 33441611.934-01-03/02                                                                                                 13.11.2017

## Konu  : Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Bakım Onarımı

Sayın……………………………………………………

Üniversitemiz 15 Temmuz Yerleşkesi Kız ve Erkek Yurtlarında uygulanmak üzere aşağıda belirtilen özelliklere göre “Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Bakım Onarımı” alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.

İlgili mal / malzeme / hizmetin firmanız tarafından temini mümkün ise 20.11.2017 tarihi saat 11:30’ a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.

Bekir ATICI

##### Satınalma Şube Müdürü

##### NOT

- TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ / YAYINLAMIŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR

- ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ

- ÖDEME MALZEME VE HİZMET TESLİMİNE MÜTEAKİP 15 GÜNDÜR.

- TEKLİFLE BİRLİKTE TİCARET SİCİL GAZETESİ SURETİ VERİLECEKTİR.

- 4734 SAYILI KİK’ NUN 11/g MADDESİNE GÖRE SORGULAMA YAPILACAKTIR.

- İŞ BİTİM TARİHİNDEN İTİBAREN 31/12/2017 TARİHİNE KADAR YILLIK BAKIM HİMETİ YAPACAKTIR. BUNUNLA İLGİLİ SÖZLEŞME İMZALANACAKTIR.

- İŞ TESLİM SÜRESİ 15 GÜNDÜR.

- TEKNİK İRTİBAT İÇİN: ABDULLAH KARAMAN VE ABDULLAH DUMAN İLE (YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) GEÇİLEBİLİR.

| S.n | Mal/Hizmetin adı | Miktar | Birim Fiyat | Tutar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 yıllık bakım onarım hizmeti (Kız öğrenci yurdu 5 blok, erkek öğrenci yurdu 2 blok, sosyal tesis 1 blok) | 1 Adet |  |  |
| 2 | Manyetik kapı kontağı | 10 Adet |  |  |
| 3 | Kontak izleme modülü (FLM-420-O1I1-E) | 10 Adet |  |  |
| 4 | Manyetik kontak ve izleme modülü montajı ve devreye alınması | 10 Adet |  |  |
| 5 | Yangın kablosu ve kablo çekim işçiliği | 150 Metre |  |  |

| TOPLAM |  |
| --- | --- |
| KDV % |  |
| GENEL TOPLAM |  |