|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 14.11.2017 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 130 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | BUHAR BİYOLOJİK İNDİKATÖR (1 SAATLİK) | 600 | Adet |  |
|  | 2 . | NÖTRALİZER SOLÜSYON | 35 | Bidon |  |
|  | 3 . | EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU ALKALİ | 70 | Bidon |  |
|  | 4 . | ALET TEMİZLEYİCİ VE ÖN DEZENFEKSİYON MADDESİ | 100 | Kilogram |  |
|  | 5 . | YER DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU | 6 | Bidon |  |
|  | 6 . | SİMAN VE ALJİNAT TEMİZLEYİCİSİ | 55 | Bidon |  |
|  | 7 . | HIZLI ETKİLİ YÜZEY DEZENFEKTANI | 25 | Litre |  |
|  | 8 . | CONTA SİLİKON SPREYİ | 20 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) BUHAR BİYOLOJİK İNDİKATÖR (1 SAATLİK) |  |
|  | · Geobacillusstearothermophilus (Bacillusstearothermophilus) sporu içermelidir. · Kuru strip, ve medyayı muhafaza eden tüp polipropilen veya polikarbonat olmalıdır. · Besiyeri özel cam tüp içinde olmalı, kontaminasyon riski taşımamalıdır. · Biyolojik ölümün gerçekleştiği durumda negatif (-) sonucu, biyolojik ölümün gerçekleşmediği durumda pozitif (+) sonucu kesin olarak en geç 1 saat içinde gösterebilmelidir. · Biyolojik ölümün gerçekleşmediği durumda pozitif (+) sonuç 1 saatten daha erken sürede gösterebilmelidir. · Sterilizasyon işleminden sonra cam tüp bastırılarak kırılmalı, spor “medya” ile temas ettirilebilmelidir. · Tüpün üzerinde, işlem görmüş ve görmemiş indikatörleri ayırt edebilmek için buhara maruziyet sonrasında renk değişikliğini gösteren kimyasal indikatör yer almalıdır. · Tüp üzerindeki etikette son kullanma tarihi bulunmalıdır. · Normal oda şartlarında (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir. · İnkübatör üzerinde bulunan her bir kuyu içine yerleştirilen biyolojik indikatör tüpünü insan hatasına yer vermeyecek şekilde otomatik olarak algılamalı, okumayı başlatmalıdır. · En az 4 kuyucuklu ve 2 adet inkübatör cihazı olmalıdır. · Otomatik okuyucu aktif Geobacillusstearothermophilus sporu tarafından üretilen floresan ışımayı en geç 1 saat içinde okuyabilecek biçimde tasarlanmış olmalıdır. · Başarılı sterilizasyonda otomatik okuyucunun dijital ekranında negatif sonucu bildiren “-“ işareti gözlenebilmelidir. · Başarısız sterilizasyonda otomatik okuyucunun dijital ekranında pozitif sonucu bildiren “+” işareti gözlenebilmeli, beraberinde sesli alarm duyulmalıdır. · Otomatik okuyucunun mevcut sıcaklığını ölçme amacıyla inkübatör üzerinde özel termometre yeri olmalıdır. · İnkübatör USB kablo aracılığıyla bilgisayara bağlanabilmeli ve kendi programıyla inkübasyon süreci bilgisayardan takip edilebilmeli ve sonuçları arşivleme amacıyla saklanabilmelidir. · Iso 11138 standartlarına uygun olmalıdır. · Otomatik, orijinal ve kalibre okuyuculu ve alarm sistemine sahip, valide edilmiş inkübatör cihazı olmalı, kalibrasyon ve validasyon raporu dosyasında bulunmalıdır. · Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl milatlı olmalıdır. |  |

|  | 2 . ) NÖTRALİZER SOLÜSYON |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Solüsyonýlan metal cerrahi aletler, plastik ve cam malzemelerin alkalik temizlenmesinden sonra nötralizasyonu yanýnda, metal cihazlarýn yenilenmesi için tam otomatik cerrahi alet yýkama-dezenfeksiyon-kurutma makinelerinde kullanýma uygun olmalýdýr. 2. Solüsyon, alkalik temizlemeden sonra fosforik asit nötralizasyonu ile kireç ve diðer asitte çözünebilir kirliliklerin temizlenmesi için kullanýlmalý ve pas çözücü olmalýdýr. 3. Solüsyon >%30 Fosforik asit çözeltisi içermelidir. 4. PH deðeri en fazla 1( ±0.5) olmalýdýr. Ürün,hastanemizde bulunan otomatik dozajlamalý cerrahi alet yýkama makineleri-dezenfektörlerde kullanýma uygun olmalýdýr. . Mevcut cihaz üretici firmasýndan teklif edilen solüsyon uygunluðu sorgulanacaktýr. Ürün 93/42/EEC direktiflerine göre gereklilikleri saðlamalýdýr. 7. ÝSO 10993 uygunluðu belgelendirilmelidir. Dozaj pompasý olan tüm týbbi alanda temizleme ve dezenfeksiyon makinelerinde, 40°-60°C de 1-3 mL/ L konsantrasyonda ve her su sertliðinde kullanýma uygun olmalýdýr. Ürün manüel kullanýmda, aside dayanýklý paslanmaz çelik cihazlarýn temel temizliði için 10-15 dakika süreyle 40°-60°C de %5-10 konsantrasyonda daldýrma çözeltisi olarak kullanýlabilmelidir. 10. Ürün 5 L lik bidonlar halinde ambalajlanmýþ olmalýdýr 11. Teklif veren firmalar 5 litre numune ve ürün katoloðu vereceklerdir. Verilen numuneler ve teklif edilen ürün katalogta tanýtýlan ürünle birebir ayný ve orjinal olmalýdýr. 12. Ürün ambalajýnda türkçe etiket bilgisi olmalýdýr. Türkçe etikete sahip olmayan ürün deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 13. Ürün veri güvenlik formu teklif dosyasýnda bulunmalýdýr. 14. Numuneler denenerek uygunluk verilecektir.Kurum gerek gördüðü takdirde ürünü test etmek amaçlý Türk Halk Saðlýðý Kurumu'na yollayabilir. Bu durumda tüm masraf firma tarafýndan karþýlanacaktýr. 15. Ürün uluslararasý standartlardaki doðada parçalanabilirlik testlerine tabi tutulmuþ ve sonucunda doðada parçalanabilir olarak bulunmuþ olmalýdýr. Bu bilgiyi içeren ekolojik test raporlarý da ihale dosyasýnda bulunmalýdýr. 16. Ürün atýk yönetimi genel esaslarýna iliþkin yönetmeliðe uygun olmalýdýr . 17. Oluþabilecek hasarlarýn doðru tespiti için kullanýlacak alkali solüsyon ile ayný marka tercih edilecektir. 18. Teknik Þartname'de istenen belgeler birebir ürüne ait olmalýdýr.Aksi halde ürün deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 19. Teknik Þartnamenin bütün maddeleri; yazýlý olarak birebir cevaplanarak, Teknik Þartname'ye uygun olduklarý dökümanlarla belgelendirilecektir. 20. Teslim tarihi itibariyle en az 1 yýl milatlý olmalýdýr. |  |
|  | 3 . ) EL ALETİ YIKAMA SOLÜSYONU ALKALİ |  |
|  | 1. Solüsyon cerrahi aletlerin alkalik temizlenmesi amacýyla otomatik yýkama makinelerinde kullanýma uygun olmalýdýr. 2. Solüsyon alkaliler yanýnda silikatlar ve aþýnma inhibitörleri de içermelidir. 3. Solüsyon kan, serum gibi tipik medikal kirlenmelere karþý kullanýlmalýdýr. 4. PH deðeri enaz 13 olmalidir. 5. Ürün,hastanemizde bulunan otomatik dozajlamalý cerrahi alet yýkama makineleri-dezenfektörlerde kullanýma uygun olmalýdýr. . Mevcut cihaz üretici firmasýndan teklif edilen solüsyon uygunluðu sorgulanacaktýr. 6. Ürünün UBB kaydý olmalýdýr. 7. ÝSO 10993 uygunluðu (kimyasal kalýntý testi) belgelendirilmelidir. Dozaj pompasý olan tüm týbbi alanda temizleme ve dezenfeksiyon makinelerinde en fazla 3-5mL/ L konsantrasyonda ve her su sertliðinde kullanýma uygun olmalýdýr. Ürün 5 L lik bidonlar halinde ambalajlanmýþ olmalýdýr 10. Teklif veren firmalar 5 litre numune ve ürün katoloðu vereceklerdir. Verilen numuneler ve teklif edilen ürün katalogta tanýtýlan ürünle birebir ayný ve orjinal olmalýdýr. 11. Ürün ambalajýnda türkçe etiket bilgisi olmalýdýr. Türkçe etikete sahip olmayan ürün deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 12. Ürün veri güvenlik formu teklif dosyasýnda bulunmalýdýr. 13. Numuneler denenerek uygunluk verilecektir.Kurum gerek gördüðü takdirde ürünü test etmek amaçlý Türk Halk Saðlýðý Kurumu'na yollayabilir. Bu durumda tüm masraf firma tarafýndan karþýlanacaktýr. 14. Ürün uluslararasý standartlardaki doðada parçalanabilirlik testlerine tabi tutulmuþ ve sonucunda doðada parçalanabilir olarak bulunmuþ olmalýdýr. Bu bilgiyi içeren ekolojik test raporlarý da ihale dosyasýnda bulunmalýdýr. 15. Ürün atýk yönetimi genel esaslarýna iliþkin yönetmeliðe uygun olmalýdýr . 16. Oluþabilecek hasarlarýn doðru tespiti için kullanýlacak alkali solüsyon ile nötralizan ayný marka tercih edilecektir. 17. Teknik Þartnamenin bütün maddeleri; yazýlý olarak birebir cevaplanarak, Teknik Þartname'ye uygun olduklarý dökümanlarla belgelendirilecektir. 18. Teslim tarihi itibariyle en az 1 yýl milatlý olmalýdýr. |  |

|  | 4 . ) ALET TEMİZLEYİCİ VE ÖN DEZENFEKSİYON MADDESİ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Ürün aldehit, klor, fenol amonyum içermemelidir. 2. Ürün %2 konsantrasyonda hazýrlandýðýnda en az 600 ppm perosiasetikasit içermelidir. Bu özelliði ispatlayan akredite olmuþ kurum belgeleri ihale dosyasýna bulunmalýdýr. 3. Ürün tüm cerrahi aletler, plastik malzemeler, diþ hekimliði aletleri için ön dezenfeksiyon ve temizleme iþleminde 24 saatlik kullaným süresi için uygun olmalýdýr. Kullaným sonu kanalizasyona direk dökülebilmelidir. 4. Ürün kullanýlmýþ aletler üzerindeki her türlü organik atýðýn ve diðer kirliliklerin ön temizliðinde ve dezenfeksiyonunda kullanýlabilir nitelikte olmalýdýr. 5. Ürün bakterisit, fungusit ve virüsit etkili olmalý, dezenfeksiyon özelliðinin yanýnda temizlik gücü de çok iyi olmalýdýr. 6. Ürün uluslar arasý kabul edilmiþ test yöntemleri ile test edildiðine dair mikrobiyolojik ekspertiz raporlarýna sahip olmalýdýr. Raporlar, ihale dosyasýnda sunulmalýdýr. 7. Ürün toz formda olmalý, normal þebeke suyu ile hazýrlanabilmeli, hem sýcak hem de soðuk su ile kullanýlabilmelidir. 8. Ürün 93/42/ EEC direktiflerine göre gereklilikleri saðlamalý ve UBB kaydý yapýlmýþ, Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ olmalýdýr. 9. Ürünün güvenlik veri formlarý ihale dosyasýnda bulunmalýdýr. 10. Týbbi alet üreticileri tarafýndan onaylý olmalýdýr . Bu belgeler ihale dosyasýnda sunulmuþ olmalýdýr. 11. Ürünün son kullaným tarihi teslim tarihinden itibaren 1 yýl olmalýdýr. 12. Ürün hoþ olmayan ve çalýþmayý engelleyici koku içermemelidir. 13. Ürün uygulama esnasýnda kalýntý býrakmamalý, kolay durulanmalýdýr. 14. Ürün maksimum 15 dakikada temizlik yapmakta ve orta düzey dezenfeksiyon yapabilmelidir ve HBV, HCV VE HIV 'ý bu sürede inaktive edebilmelidir. Bu çalýþmalarý ihale dosyasýnda bulunmalýdýr. 15. Ürün PH '' ý hafif alkali olmalýdýr. 16. Ürün kullanýcý için güvenli olmalý, her türlü cerrahi alet için kullanýlabilir, kalýntý býrakmaz ve kolay durulanabilir olmalýdýr. 17. Kurum gerekli gördüðü takdirde analiz için numuneleri Türk Halk Saðlýðý Kurumu'na gönderecektir. Bu durumda gerekli olabilecek masraflar ilgili firma tarafýndan karþýlanacaktýr. 18. Firmalar en az 2 kg numune teslim etmelidir. Numuneler kullanýldýktan sonra uygunluk verilecektir. 19. Üründen kaynaklý malzemelerde oluþacak her türlü hasar firma tarafýndan karþýlanacaktýr. 20. Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ihale dosyasýna býrakýlacaktýr. 21. Ürünün ve ambalajýnýn atýk türü belirtilmeli, Tehlikeli atýk sýnýfýna girenler tercih edilmeyecektir. 22. Teknik Þartname'de istenen belgeler birebir ürüne ait olmalýdýr.Aksi halde ürün deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 23. Ürün uluslararasý standartlardaki doðada parçalanabilirlik testlerine tabi tutulmuþ ve sonucunda doðada parçalanabilir olarak bulunmuþ olmalýdýr. Bu bilgiyi içeren ekolojik test raporlarý da ihale dosyasýnda bulunmalýdýr. 24. Ürün atýk yönetimi genel esaslarýna iliþkin yönetmeliðe uygun olmalýdýr . 25. Ürün ambalajýnda türkçe etiket bilgisi olmalýdýr. Türkçe etikete sahip olmayan ürün deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 26. ÝSO 10993 uygunluðu belgelendirilmelidir. 27. Verilen numuneler ve teklif edilen ürün katalogta tanýtýlan ürünle birebir ayný ve orjinal olmalýdýr. 28. Teknik Þartnamenin bütün maddeleri birebir cevaplanarak, Teknik Þartnameye Uygun olduklarý dokümanlarla belgelenmelidir. |  |
|  | 5 . ) YER DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU |  |
|  | 1. Solüsyon fenol, klor veya aldehit türevleri içermemelidir. 2. Solüsyon bakterisidal (tbc dahil), fungusidal ve virüsidal (poliovirüs dahil) etkili olmalý, dezenfeksiyon özelliðinin yanýnda temizlik gücü de iyi olmalýdýr. 3. Ürün konsantre olup çeþme suyu ile sulandýrýlabilmelidir. Ürün, durulama gerektirmemelidir. 4. Ambalaj þekli, en az 6 litrelik bidonlarda orjinal ambalajýnda olmalýdýr. 5. Ambalajýn üzerinde, Biyosidal Yönetmeliði'ne uygun Biyosidal ürün etiketi bulunmalýdýr. 6. Ürün Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri tarafýndan verilen Biyosidal Ürün Ruhsatý'na sahip olmalýdýr. 7. Solüsyon, T.C. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan belirlenmiþ referans laboratuvarda uluslararasý kabul edilmiþ test yöntemleri ile denenmiþ ve dezenfektan etkinliðini kanýtlayan mikrobiyolojik ekspertiz raporlarýna sahip olmalýdýr. Bu raporlar ihale dosyasýnda sunulmalýdýr. 8. Solüsyon tüm yýkanabilen yüzeylerde kullanýlabilir olmalý, yüzeylerde aþýnmaya yol açmamalý ayný zamanda kullanýlan materyallerle ve malzemelerle uygunluk testleri yapýlmýþ olmalýdýr. 9. Solüsyonun litre birim fiyatý ile sulandýrýldýktan sonra kullanýma hazýr ürünün de litre birim fiyatý teklifte yer almalýdýr. Ürünün kullaným konsantrasyonu T.C. Saðlýk Bakanlýðý onaylý biyosidal etiketinde belirtilen oranlara göre kullanýma hazýr litre birim fiyatýnda avantajlý olan ürün tercih edilecektir. 10. Ürün güvenlik veri formlarý ihale dosyasýnda bulunmalýdýr. 11. Solüsyonun saðlýklý dozajlanabilmesi için yeteri kadar dozaj pompasý ürünle birlikte bedelsiz olarak teslim edilecektir. Ýhale sonrasý denenmek üzere en az bir adet orijinal ürün numunesi ilgili birimlere verilecek, ürünler denendikten sonra, uygun bulunursa alýnacaktýr. 13. Teslim tarihi itibariyle en az 1 yýl milatlý olmalýdýr. |  |

|  | 6 . ) SİMAN VE ALJİNAT TEMİZLEYİCİSİ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Ürün diþ ünitelerinde oluþan kirli materyallerin temizlenmesinde kullanýlmalýdýr. 2. Diþ hekimliðinde kullanýlan davye, elevatör vb. gibi el aletlerinin organik kirliliklerinin yanýsýra; Ölçü Kaþýðý, Siman Camý, Siman Spatülü vb. gibi inorganik kirliliklerin temizlenmesinde, kararmýþ çelik frezlerin tekrar temizlenmesinde kullanýlmalýdýr. Aletlere zarar vermemeli koruyucu özellikte olmalýdýr. 3. Ürün en az 7 gün boyunca kullanýlabilmeli ve ürünün etkinliðinin kaybolduðunu solüsyon renk deðiþtirerek kullanýcýyý uyarmalýdýr. 4. Satýþ Yetki Belgesi olmalýdýr 5. Ýhale öncesi demo yapýlmalý ve uygunluk yazýsý alýnmalýdýr. 6. Ürün 5 litrelik alüminyum folyo kapaklý bidonlarda konsantre halde, renksiz ve berrak olmalý, ph:(±1)5 olmalýdýr. 7. Ürün güvenlik bilgi formu hazýrlayýcýsýnýn TSE onaylý sertifikasý dosyaya konulmalýdýr. 8. Üründen hazýrlanan solüsyon cerrahi alet ve endoskoplardan kan ve proteinleri temizlediðinden bakteri yükünü azaltýr özellikte olmalýdýr. 9. Ýhaleye girecek firmalar þartnameye uygunluk yazýsýný vereceklerdir. 10. Üretici firmanýn ISO 13485, CE, ve ISO 9001 belgeleri bulunmalýdýr. 11. Üretici firma Saðlýk Bakanlýðý üretim izin belgesi ile üretiyor olmalýdýr. 12. Teslim tarihi itibariyle en az 1 yýl milatlý olmalýdýr. |  |
|  | 7 . ) HIZLI ETKİLİ YÜZEY DEZENFEKTANI |  |
|  | 1. Ürün, alkol bazlý ve kullanýma hazýr olmalýdýr. Kullanýma hazýr solusyonun icinde tortu bulunmamalýdýr. 2. Aldehid, fenol, klor ve turevlerini icermemelidir. 3. Bakteriler {Mycobacterium tuberculosis, metisilin direncli StaphylococcvCs aureus, vankomisin direncli enterokoklar ve coðul direncli gram-negatif basiller dahil), mantarlar, viruslara (Hepatit B ve Hepatit C viruslarý, Human Immunodeficiency Virus dahil) karþý etkili olmalýdýr. Bu etkinliði temiz ve kirli þartlarda kanýtlayan klinik raporlar dosyada sunulmalýdýr. 4. Kýsa temas suresi (<1 dakika) ile hýzlý dezenfeksiyon gercekleþtirmelidir. Bu etkinliði kanýtlayan orijinal raporlar dosyada sunulmalýdýr. 5. Islanmasýnda sakýnca bulunmayan her turlu yuzeyde (yer, duvar, masa yuzeyleri, ameliyathane masalarý, her turlu cihaz yuzeyleri, vb.) kullanýma uygun olmalýdýr. 6. Raf omru en az iki yýl olmalýdýr. 7. Urun, en fazla 1000 (bin) mÝ solusyon iceren kaplar icinde bulunmalý ve masa ustu kullanýma uygun 8. aplikatorleri (sprey tarzý) ile kullanýma sunulmalýdýr. 9. Urun T.C. Saðlýk Bakanlýðý biyosidal ruhsatýna sahip olmalýdýr ve biyosidal yonetmeliðine uygun 10. etiketlenmiþ olmalýdýr. 11. Uygulandýðý yuzeyde herhangi bir atýk ve leke býrakmadan kendiliðinden hýzlý kuruma ozelliðine sahipolmalýdýr. 12. Toksik veya irritan etkisi olmamalýdýr. Oksuruk ve/veya allerjik reaksiyona neden olmamalý, rahatsýz edici kokusu bulunmamalýdýr. 13. Kullanýldýðý materyalin yapýþým bozmamalýdýr. Akrilik cam ve fleksiglass materyal uyumluluk calýþmalarý ihale dosyalarýnda sunulmalýdýr. Kullanýmdan kaynaklanan hasar yuklenici tarafýndan karþýlanmalýdýr. 14. Yuzeyde birikinti etkisi yapmamalýdýr. Urunun kullanýmý sonrasýnda durulama ve kurulamaya gereksinim olmamalýdýr. Kullaným sonrasý urun yuzeyden buharlaþarak ayrýlmalýdýr. 15. Koroziv etkisi olmamalýdýr. 16. idarenin gerekli gorduðu hallerde urunun nitelik ve iceriðini tespit etmek uzere Turk Halk Saðlýðý 17. Mudurluðu'nden urun analizi istenecek, analiz bedeli firmaya ait olacaktýr. Analiz nedeni ile eksilen 18. stok firma tarafýndan tamamlanacaktýr. 19. Atýk turu belirtilmelidir. Geri donuþume uygun olmalýdýr. 20. Kullaným alanýnda temiz ve kirli þartlarda etkinliðini gosteren akredite olmuþ ulusal/uluslar arasý klinik ve mikrobiyolojik analiz raporlarý sunulmalýdýr. 21. Ýhaleyi kazanan firma dezenfektan solusyonun her iki litresi ile birlikte bir adet masa ustu kullanýma uygun aplikatoru ucretsiz olarak temin etmelidir. 22. Teslim tarihi itibariyle en az 1 yýl milatlý olmalýdýr. |  |
|  | 8 . ) CONTA SİLİKON SPREYİ |  |
|  | -540 ml lik kutularda olmalıdır. -Fakültemizde kullanılan otoklav cihazlarına ( trans marka) uygun olmalıdır. -Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. -Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 20.11.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |