|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 14.11.2017 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 131 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ALÇI SERT TİP 3 | 600 | Kilogram |  |
|  | 2 . | FREZ AERATÖR ELMAS CHAMFER | 750 | Adet |  |
|  | 3 . | MUM İSKELET DESEN PLAK | 25 | Kutu |  |
|  | 4 . | MUM İSKELET DÜZ PLAK | 25 | Kutu |  |
|  | 5 . | MUM İSKELET ZİNCİR KAFES(ORTA) | 25 | Kutu |  |
|  | 6 . | KALSİYUM HİDROKSİT (KUAFAJ MADDESİ) | 60 | Kutu |  |
|  | 7 . | RETRAKSİYON SIVISI | 100 | Şişe |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ALÇI SERT TİP 3 |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ''1kilogram'' olmalıdır, 2. Tam ve hareketli bölümlü protez yapımında kullanım için uygun olmalıdır, 3. ADA standartlarına göre TİP-3 alçı olmalıdır, 4. Toz/likit oranı 100 gr/20-30 ml su olmalıdır, 5. Karıştırma süresi 30-180 saniye olmalıdır, 6. Sertleşme süresi en fazla 30 dakika olmalıdır, 7. Sertleşme sırasındaki genleşmesi %0,06-0,15 aralığında olmalıdır, 8. Bir gün sonraki sertliği en az 600 kg/cm2 olmalıdır, 9. En fazla 25 kg 'lık ambalajlanmış olmalıdır, 10. Ürün numunesi denenecektir, 11. Ürün numunesi olmadan yapılacak başvurular değerlendirilmeyecektir 12. En az 2 yıl raf ömrü olmalıdır. |  |
|  | 2 . ) FREZ AERATÖR ELMAS CHAMFER |  |
|  | 1.Orijinal ambalajı içerisinde olmalıdır. 2.Ambalajın ön yüzünde frezin boyutu belirtilmelidir. 3.Frezin markası, uluslararası çap ve boyutunu gösteren kod numaraları blister ambalajın ön yüzünde veya arka yüzündeki iki adet etiketten birinde basılı olmalıdır. 4.CE ve ISO belgeleri olmalıdır. 5.Yeşil, sarı ve kırmızı bantlı olmalı ve aşındırıcı kısmı 9-11 mm olmalıdır. İstenilen uzunluk ve çaplarda seçilecektir. 6.İçerisinde kendi frezleri ve stok kodları yazan orijinal örnekli kataloğu olmalıdır. 8.Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 3 . ) MUM İSKELET DESEN PLAK |  |
|  | a. İskelet dökümü için uygun olmalıdır, b. Desen plak şeklinde olmalıdır, c. Mevcut revetmanlarla uyumlu olmalıdır, d. Ön ısıtma fırınında ısıtıldığında geride artık bırakmamalıdır, e. Ürün ambalajı üzerinde ürünün özelliğini gösteren bilgiler bulunmalıdır, f. En az 1 yıl raf ömrü olmalıdır, g. Ürün denenecektir, h. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır, i. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 4 . ) MUM İSKELET DÜZ PLAK |  |
|  | 1. İskelet dökümü için uygun olmalıdır, 2. Düz plak şeklinde ve kalınlığı 0,5 mm olmalıdır, 3. Mevcut revetmanlarla uyumlu olmalıdır, 4. Ön ısıtma fırınında ısıtıldığında geride artık bırakmamalıdır, 5. Ürün ambalajı üzerinde ürünün özelliğini gösteren bilgiler bulunmalıdır, 6. En az 1 yıl raf ömrü olmalıdır, 7. Ürün denenecektir, 8. Ürün orjinal ambalajında olmalıdır, 9. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 5 . ) MUM İSKELET ZİNCİR KAFES(ORTA) |  |
|  | 1. İskelet dökümü için uygun olmalıdır, 2. Zincir kafes şeklinde olmalıdır, 3. Mevcut revetmanlarla uyumlu olmalıdır, 4. Ön ısıtma fırınında ısıtıldığında geride artık bırakmamalıdır, 5. Ürün ambalajı üzerinde ürünün özelliğini gösteren bilgiler bulunmalıdır, 6. Her kutuda en az 20 sıra zincir kafes mum olmalıdır, 7. Her sırada en az 30 zincir bulunmalıdır, 8. Her zincirin dış çapı 6 milimetre olmalıdır, 9. En az 1 yıl raf ömrü olmalıdır, 10. Ürün denenecektir, 11. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır, 12. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 6 . ) KALSİYUM HİDROKSİT (KUAFAJ MADDESİ) |  |
|  | 1. Radyoopak kalsiyum hidroksit içeriğinde olmalıdır, 2. Katalizör ve base olarak 2 tüpte olmalıdır, 3. Direkt ve indirekt pulpa kaplamasında kullanılmalıdır, 4. Geçici kuron yapıştırılması için uygun olmalıdır, 5. 11 gram katalizöre 13 gram base verilmelidir, 6. Ürün numunesi denenecektir, 7. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 7 . ) RETRAKSİYON SIVISI |  |
|  | 1-Alüminyum klorid içeren solusyon olmalıdır. 2-Bir şişe içerisinde, 10-35 ml aralığında retraksiyon sıvısı olmalıdır. Değerlendirme mililitre fiyatı üzerinden yapılacaktır. 3-Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır. 4-Ürün ambalajının üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır. 5-Ürünün, teslimat sırasında en az bir yıllık raf ömrü olmalıdır. 6-Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 20.11.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |