|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 14.11.2017 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 132 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ELDİVEN, CERRAHİ, ANTİALERJEN PUDRASIZ NO:7 | 100 | Çift |  |
|  | 2 . | ELDİVEN, CERRAHİ, ANTİALERJEN PUDRASIZ NO:7,5 | 150 | Çift |  |
|  | 3 . | ELDİVEN, CERRAHİ, ANTİALERJEN PUDRASIZ NO:8 | 150 | Çift |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ELDİVEN, CERRAHİ, ANTİALERJEN PUDRASIZ NO:7 |  |
|  | 1. Eldiven, cerrahi müdahalelerde kullanılmak amacı ile anatomik el yapısına uyumlu olacaktır. 2. Eldivenler üretilmiş olacaktır. 3. Lateks, pudra,çapraz bağlayıcı ve kimyasal hızlandırıcı içermeyecek, dökme film teknolojisi ile üretilmiş olacaktır, daldırma yöntemi ile üretilen eldivenler kabul edilmeyecektir.Bu husus üretici firma tarafından belgelendirilecektir. 4. Eldivenler Tip 1 latex alerjisine ve Tip 4 kimyasal alerji riskine karşı hızlandırıcı içermemelidir. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilmelidir. 5. Eldiven Kabul edilebilir kalite seviyesi(AQL) ≤ 0.10 olmalı,0,10 dan büyük sayılardaki AQL ye sahip markalar kabul edilmeyecektir. 6. Eldivenlerin daha az el yorgunluğu ve stres kuvveti sağlaması amacıyla çok esnek olması bakımından elastik katsayısı ≤ 1.2 Mpa PI olmalı, bu husus yüklenici tarafından belgelendirilmelidir. 7. Eldiven iç kısmı Polimer kaplı olacak, bu sayede eller ıslak veya nemli bile olsa sorunsuz olarak giyilebilecektir. Bu husus üretici firma tarafından belgelendirilecektir. 8. Eldivenlerin cuff kısmı yırtılmalara karşı güçlendirilmiş aynı zamanda kullanım sırasında ele doğru katlanarak sıyrılmasını engelleyen yapıda üretilmiş olacaktır. 9. EN455-2 standardına göre yapılan kopma testinde, yaşlandırma öncesi kopma kuvveti en az 26 N olmalıdır. 10. İç paket üzerinde eldivenin hangi el için olduğu belirtilecek ve steril eldiven giyim kuralarına uygun olarak katlanmış olacaktır. 11. Eldivenler Gama steril edilmiş olacak ve son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olacaktır. 12. Eldivenler E Beam yöntemiyle steril edilmiş olmalıdır. |  |
|  | 2 . ) ELDİVEN, CERRAHİ, ANTİALERJEN PUDRASIZ NO:7,5 |  |
|  | 1. Eldiven, cerrahi müdahalelerde kullanılmak amacı ile anatomik el yapısına uyumlu olacaktır. 2. Eldivenler üretilmiş olacaktır. 3. Lateks, pudra,çapraz bağlayıcı ve kimyasal hızlandırıcı içermeyecek, dökme film teknolojisi ile üretilmiş olacaktır, daldırma yöntemi ile üretilen eldivenler kabul edilmeyecektir.Bu husus üretici firma tarafından belgelendirilecektir. 4. Eldivenler Tip 1 latex alerjisine ve Tip 4 kimyasal alerji riskine karşı hızlandırıcı içermemelidir. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilmelidir. 5. Eldiven Kabul edilebilir kalite seviyesi(AQL) ≤ 0.10 olmalı,0,10 dan büyük sayılardaki AQL ye sahip markalar kabul edilmeyecektir. 6. Eldivenlerin daha az el yorgunluğu ve stres kuvveti sağlaması amacıyla çok esnek olması bakımından elastik katsayısı ≤ 1.2 Mpa PI olmalı, bu husus yüklenici tarafından belgelendirilmelidir. 7. Eldiven iç kısmı Polimer kaplı olacak, bu sayede eller ıslak veya nemli bile olsa sorunsuz olarak giyilebilecektir. Bu husus üretici firma tarafından belgelendirilecektir. 8. Eldivenlerin cuff kısmı yırtılmalara karşı güçlendirilmiş aynı zamanda kullanım sırasında ele doğru katlanarak sıyrılmasını engelleyen yapıda üretilmiş olacaktır. 9. EN455-2 standardına göre yapılan kopma testinde, yaşlandırma öncesi kopma kuvveti en az 26 N olmalıdır. 10. İç paket üzerinde eldivenin hangi el için olduğu belirtilecek ve steril eldiven giyim kuralarına uygun olarak katlanmış olacaktır. 11. Eldivenler Gama steril edilmiş olacak ve son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olacaktır. 12. Eldivenler E Beam yöntemiyle steril edilmiş olmalıdır. |  |

|  | 3 . ) ELDİVEN, CERRAHİ, ANTİALERJEN PUDRASIZ NO:8 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Eldiven, cerrahi müdahalelerde kullanılmak amacı ile anatomik el yapısına uyumlu olacaktır. 2. Eldivenler üretilmiş olacaktır. 3. Lateks, pudra,çapraz bağlayıcı ve kimyasal hızlandırıcı içermeyecek, dökme film teknolojisi ile üretilmiş olacaktır, daldırma yöntemi ile üretilen eldivenler kabul edilmeyecektir.Bu husus üretici firma tarafından belgelendirilecektir. 4. Eldivenler Tip 1 latex alerjisine ve Tip 4 kimyasal alerji riskine karşı hızlandırıcı içermemelidir. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilmelidir. 5. Eldiven Kabul edilebilir kalite seviyesi(AQL) ≤ 0.10 olmalı,0,10 dan büyük sayılardaki AQL ye sahip markalar kabul edilmeyecektir. 6. Eldivenlerin daha az el yorgunluğu ve stres kuvveti sağlaması amacıyla çok esnek olması bakımından elastik katsayısı ≤ 1.2 Mpa PI olmalı, bu husus yüklenici tarafından belgelendirilmelidir. 7. Eldiven iç kısmı Polimer kaplı olacak, bu sayede eller ıslak veya nemli bile olsa sorunsuz olarak giyilebilecektir. Bu husus üretici firma tarafından belgelendirilecektir. 8. Eldivenlerin cuff kısmı yırtılmalara karşı güçlendirilmiş aynı zamanda kullanım sırasında ele doğru katlanarak sıyrılmasını engelleyen yapıda üretilmiş olacaktır. 9. EN455-2 standardına göre yapılan kopma testinde, yaşlandırma öncesi kopma kuvveti en az 26 N olmalıdır. 10. İç paket üzerinde eldivenin hangi el için olduğu belirtilecek ve steril eldiven giyim kuralarına uygun olarak katlanmış olacaktır. 11. Eldivenler Gama steril edilmiş olacak ve son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olacaktır. 12. Eldivenler E Beam yöntemiyle steril edilmiş olmalıdır. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 20.11.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |