|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 16.11.2017 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 133 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | 3/0 POLYPROPYLENE 20MM 3/8TERS KESKİN 75CM | 120 | Adet |  |
|  | 2 . | 3/0 PDS 20MM 3/8 TERS KESKİN 45 CM | 500 | Adet |  |
|  | 3 . | 7/0 POLİPROPİLEN ÇİFT YUVARLAK 8MM 60CM | 30 | Adet |  |
|  | 4 . | 2/0 PDS KESKİN 26 MM 70 CM | 30 | Adet |  |
|  | 5 . | 4/0 RAPİD VICRYL 75 CM 16 MM | 500 | Adet |  |
|  | 6 . | 4/0 VICRYL 16MM 3/8 KESKİN 75 CM | 300 | Adet |  |
|  | 7 . | 4/0 İPEK 20MM 3/8 KESKİN 75 CM | 100 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) 3/0 POLYPROPYLENE 20MM 3/8TERS KESKİN 75CM |  |
|  | A. GENEL ÖZELLİKLER: 1. Poliprolen' den imal edilmiş monofilament özellikte sütür malzemesi olacaktır. 2. Teslim tarihi itibariyle miadı en az 2 yıl olmalıdır. 3. Ambalajlar makas veya başka malzeme kullanmasını gerektirmeksizin kolayca açılmalıdır. 4. İpliklerin kullanım esnasında tiftiklenmeye karşı dayanıklı olmalı, düğümleme ve sütür esnasında deforme olmamalı ve kopmamalıdır. 5. Düğüm emniyet ve kayıp oturma yeteneği olmalıdır. 6. İğneli ipliklerde teslim edilecek malzemenin iğnesi ihale listesinde belirtilen özellikte olacaktır. İplik çapı ile iğne çapı uyumlu olacak, doku harabiyetine yol açmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Dokudan direnç göstermeden geçmeli bükülme, kırılma yapmamalıdır. İğne ile iplik birleşim noktası sağlam ve pürüzsüz olmalı, kolayca kopmamalıdır. 7. İğneler kolayca bükülmeye ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. 8. İğne gövdesi portegüden kolayca kaymayacak özelliğe sahip olmalıdır. 9. İğnenin gövde yüzeyi pürüzsüz olmalı ve iğne keskinliğini / sivriliğini operasyon boyunca devam ettirmelidir. İğne dokudan geçerken iplik kısmı dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir 10. Ürün teknik özelliklerini kontrol ve mukayese amacıyla, bitmiş ürünle ilgili üretim raporu (finished product specification) ve ürün gerilme test raporları (tensile strength test report) istenildiğinde ihale komisyonuna verilecektir. 11. Ürün Avrupa menşeili veya yerli üretim olmalıdır. 12. Dış ambalaj açılırken sterilizasyon bozulmaması için açma kulakçıkları uygun boyutta ve kolay açılabilmelidir. B. AMBALAJLAMA Birim Ambalajı: 1. Cerrahi iplikler, kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere iki ayrı ambalajdan meydana gelmelidir. 2. Dış ambalaj yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen özellikte olmalıdır. 3. Sütür iç ambalajı yırtılmayan, su ve nemden etkilenmeyen hammaddeden yapılmış olmalıdır. 4. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Bu bilgiler iç ambalaj üzerinde tahrip edilemeyecek ve söküp çıkarılmayacak şekilde işlenmiş olmalıdır. a. İmalatçı firmanın ticari adı ve /veya kısa adı, b. İğne cinsi (yuvarlak, keskin uçlu) iğne adedi (tek çift olduğu görülecek şekilde)iğne boyu (mm olacak) c. İğne büyüklüğü 1/1 oranında profil resmi d. Sütürün cinsi (muhteviyatı) e. Sütürun kalınlığı metrik ve USP olarak f. Sütürun uzunluğu g. Sütürun rengi h. Steril ibaresi sterilizasyon metodu i. Üretim son kullanma tarihi j. Ürüne ait barkotu Kutu Ambalajı: 1. Orjinal kutularda ambalajlanmış olmalı, içerisinde birim ambalajından kaç adet olduğu belirtilmelidir. 2. Seri veya kontrol numarası olmalıdır. 3-0 POLİPROLEN DİKİŞ MATERYALİ 1. Numunesi denenecektir 2. İğnesi en az 19 mm uzunluğunda olmalı 3. 3/8 ters keskin iğneli ve ipi 75 cm uzunluğunda ipi olmalı 4. Monoflaman olmalıdır. 5. Emilemeyen polyprolenden olmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 2 . ) 3/0 PDS 20MM 3/8 TERS KESKİN 45 CM |  |
| --- | --- | --- |
|  | A. GENEL ÖZELLİKLER : 1. Polidioksanon'dan imal edilmiş monofilament özellikte sütür malzemesi olacaktır. 2. Teslim tarihi itibariyle miadı en az 2 yıl olmalıdır. 3. Ambalajlar makas veya başka malzeme kullanmasını gerektirmeksizin kolayca açılmalıdır. 4. İpliklerin kullanım esnasında tiftiklenmeye karşı dayanıklı olmalı, düğümleme ve sütür esnasında deforme olmamalı ve kopmamalıdır. 5. Düğüm emniyeti ve kayıp oturma yeteneği olmalıdır. 6. İğneli ipliklerde teslim edilecek malzemenin iğnesi ihale listesinde belirtilen özellikte olacaktır. İplik çapı ile iğne çapı uyumlu olacak, doku harabiyetine yol açmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Dokudan direnç göstermeden geçmeli bükülme, kırılma yapmamalıdır. İğne ile iplik birleşim noktası sağlam ve pürüzsüz olmalı, kolayca kopmamalıdır. 7. İğneler kolayca bükülmeye ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. 8. İğne gövdesi portegüden kolayca kaymayacak özelliğe sahip olmalıdır. 9. İğnenin gövde yüzeyi pürüzsüz olmalı ve iğne keskinliğini / sivriliğini operasyon boyunca devam ettirmelidir. İğne dokudan geçerken iplik kısmı dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir 10. Ürün teknik özelliklerini kontrol ve mukayese amacıyla, bitmiş ürünle ilgili üretim raporu (finished product specification) ve ürün gerilme test raporları (tensile strength test report) istenildiğinde ihale komisyonuna verilecektir. 11. Ürün Avrupa menşeili veya yerli üretim olmalıdır. 12. Dış ambalaj açılırken sterilizasyon bozulmaması için açma kulakçıkları uygun boyutta ve kolay açılabilmelidir. B. AMBALAJLAMA Birim Ambalajı: 1. Cerrahi iplikler, kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere iki ayrı ambalajdan meydana gelmelidir. 2. Dış ambalaj yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen özellikte olmalıdır. 3. Sütür iç ambalajı yırtılmayan, su ve nemden etkilenmeyen hammaddeden yapılmış olmalıdır. 4. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Bu bilgiler iç ambalaj üzerinde tahrip edilemeyecek ve söküp çıkarılmayacak şekilde işlenmiş olmalıdır. a. İmalatçı firmanın ticari adı ve /veya kısa adı, b. İğne cinsi (yuvarlak, keskin uçlu) iğne adedi (tek çift olduğu görülecek şekilde)iğne boyu(mm olacak) c. İğne büyüklüğü 1/1 oranında profil resmi d. Sütürün cinsi (muhteviyatı) e. Sütürun kalınlığı metrik ve USP olarak f. Sütürun uzunluğu g. Sütürun rengi h. Steril ibaresi sterilizasyon metodu i. Üretim son kullanma tarihi j. Ürüne ait barkotu Kutu Ambalajı: 1. Orjinal kutularda ambalajlanmış olmalı, içerisinde birim ambalajından kaç adet olduğu belirtilmelidir. 2. Seri veya kontrol numarası olmalıdır. C. POLİDİOKSANON (PDS) (NO 3/0) 1. Numunesi komisyon tarafından denenecektir. 2. İğne uzunluğu 19-20 mm aralığında, 3/8 keskin (ters üçgen) kesitli olmalıdır. 3. İpi en az 45 cm. uzunluğunda olmalıdır. 4. Sentetik, monofilaman yapıda ve emilebilir olmalıdır. 5. Absorbe olma süresi 80-210 gün olup, aynı zamanda en az 90 gün doku desteği sağlamalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 3 . ) 7/0 POLİPROPİLEN ÇİFT YUVARLAK 8MM 60CM |  |
| --- | --- | --- |
|  | A. GENEL ÖZELLİKLER: 1. Poliprolen' den imal edilmiş monofilament özellikte sütür malzemesi olacaktır. 2. Teslim tarihi itibariyle miadı en az 2 yıl olmalıdır. 3. Ambalajlar makas veya başka malzeme kullanmasını gerektirmeksizin kolayca açılmalıdır. 4. İpliklerin kullanım esnasında tiftiklenmeye karşı dayanıklı olmalı, düğümleme ve sütür esnasında deforme olmamalı ve kopmamalıdır. 5. Düğüm emniyet ve kayıp oturma yeteneği olmalıdır. 6. İğneli ipliklerde teslim edilecek malzemenin iğnesi ihale listesinde belirtilen özellikte olacaktır. İplik çapı ile iğne çapı uyumlu olacak, doku harabiyetine yol açmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Dokudan direnç göstermeden geçmeli bükülme, kırılma yapmamalıdır. İğne ile iplik birleşim noktası sağlam ve pürüzsüz olmalı, kolayca kopmamalıdır. 7. İğneler kolayca bükülmeye ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. 8. İğne gövdesi portegüden kolayca kaymayacak özelliğe sahip olmalıdır. 9. İğnenin gövde yüzeyi pürüzsüz olmalı ve iğne keskinliğini / sivriliğini operasyon boyunca devam ettirmelidir. İğne dokudan geçerken iplik kısmı dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir 10. Ürün teknik özelliklerini kontrol ve mukayese amacıyla, bitmiş ürünle ilgili üretim raporu (finished product specification) ve ürün gerilme test raporları (tensile strength test report) istenildiğinde ihale komisyonuna verilecektir. 11. Ürün Avrupa menşeili veya yerli üretim olmalıdır. 12. Dış ambalaj açılırken sterilizasyon bozulmaması için açma kulakçıkları uygun boyutta ve kolay açılabilmelidir. B. AMBALAJLAMA Birim Ambalajı: 1. Cerrahi iplikler, kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere iki ayrı ambalajdan meydana gelmelidir. 2. Dış ambalaj yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen özellikte olmalıdır. 3. Sütür iç ambalajı yırtılmayan, su ve nemden etkilenmeyen hammaddeden yapılmış olmalıdır. 4. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Bu bilgiler iç ambalaj üzerinde tahrip edilemeyecek ve söküp çıkarılmayacak şekilde işlenmiş olmalıdır. a. İmalatçı firmanın ticari adı ve /veya kısa adı, b. İğne cinsi (yuvarlak, keskin uçlu) iğne adedi (tek çift olduğu görülecek şekilde)iğne boyu (mm olacak) c. İğne büyüklüğü 1/1 oranında profil resmi d. Sütürün cinsi (muhteviyatı) e. Sütürun kalınlığı metrik ve USP olarak f. Sütürun uzunluğu g. Sütürun rengi h. Steril ibaresi sterilizasyon metodu i. Üretim son kullanma tarihi j. Ürüne ait barkotu Kutu Ambalajı: 1. Orjinal kutularda ambalajlanmış olmalı, içerisinde birim ambalajından kaç adet olduğu belirtilmelidir. 2. Seri veya kontrol numarası olmalıdır. I. 7-0 POLİPROLEN DİKİŞ MATERYALİ 1. Numunesi denenecektir 2. İğnesi en az 8 mm uzunluğunda olmalı 3. İpi en az 60 cm uzunluğunda ipi olmalı 4. İğne ters üçgen ve yuvarlak kesitli olmalıdır. 5. Monoflaman olmalıdır. 6. Emilemeyen polyprolenden olmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 4 . ) 2/0 PDS KESKİN 26 MM 70 CM |  |
| --- | --- | --- |
|  | A. GENEL ÖZELLİKLER : 1. Polidioksanon'dan imal edilmiş monofilament özellikte sütür malzemesi olacaktır. 2. Teslim tarihi itibariyle miadı en az 2 yıl olmalıdır. 3. Ambalajlar makas veya başka malzeme kullanmasını gerektirmeksizin kolayca açılmalıdır. 4. İpliklerin kullanım esnasında tiftiklenmeye karşı dayanıklı olmalı, düğümleme ve sütür esnasında deforme olmamalı ve kopmamalıdır. 5. Düğüm emniyeti ve kayıp oturma yeteneği olmalıdır. 6. İğneli ipliklerde teslim edilecek malzemenin iğnesi ihale listesinde belirtilen özellikte olacaktır. İplik çapı ile iğne çapı uyumlu olacak, doku harabiyetine yol açmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Dokudan direnç göstermeden geçmeli bükülme, kırılma yapmamalıdır. İğne ile iplik birleşim noktası sağlam ve pürüzsüz olmalı, kolayca kopmamalıdır. 7. İğneler kolayca bükülmeye ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. 8. İğne gövdesi portegüden kolayca kaymayacak özelliğe sahip olmalıdır. 9. İğnenin gövde yüzeyi pürüzsüz olmalı ve iğne keskinliğini / sivriliğini operasyon boyunca devam ettirmelidir. İğne dokudan geçerken iplik kısmı dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir 10. Ürün teknik özelliklerini kontrol ve mukayese amacıyla, bitmiş ürünle ilgili üretim raporu (finished product specification) ve ürün gerilme test raporları (tensile strength test report) istenildiğinde ihale komisyonuna verilecektir. 11. Ürün Avrupa menşeili veya yerli üretim olmalıdır. 12. Dış ambalaj açılırken sterilizasyon bozulmaması için açma kulakçıkları uygun boyutta ve kolay açılabilmelidir. B. AMBALAJLAMA Birim Ambalajı: 1. Cerrahi iplikler, kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere iki ayrı ambalajdan meydana gelmelidir. 2. Dış ambalaj yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen özellikte olmalıdır. 3. Sütür iç ambalajı yırtılmayan, su ve nemden etkilenmeyen hammaddeden yapılmış olmalıdır. 4. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Bu bilgiler iç ambalaj üzerinde tahrip edilemeyecek ve söküp çıkarılmayacak şekilde işlenmiş olmalıdır. a. İmalatçı firmanın ticari adı ve /veya kısa adı, b. İğne cinsi (yuvarlak, keskin uçlu) iğne adedi (tek çift olduğu görülecek şekilde)iğne boyu(mm olacak) c. İğne büyüklüğü 1/1 oranında profil resmi d. Sütürün cinsi (muhteviyatı) e. Sütürun kalınlığı metrik ve USP olarak f. Sütürun uzunluğu g. Sütürun rengi h. Steril ibaresi sterilizasyon metodu i. Üretim son kullanma tarihi j. Ürüne ait barkotu Kutu Ambalajı: 1. Orjinal kutularda ambalajlanmış olmalı, içerisinde birim ambalajından kaç adet olduğu belirtilmelidir. 2. Seri veya kontrol numarası olmalıdır. B. POLİDİOKSANON (PDS) (NO 2/0) 1. Numunesi komisyon tarafından denenecektir. 2. İğne uzunluğu 26 mm aralığında, 3/8 keskin (ters üçgen) kesitli olmalıdır. 3. İpi en az 75 cm. uzunluğunda olmalıdır. 4. Sentetik, monofilaman yapıda ve emilebilir olmalıdır. 5. Absorbe olma süresi 80-210 gün olup, aynı zamanda en az 90 gün doku desteği sağlamalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 5 . ) 4/0 RAPİD VICRYL 75 CM 16 MM |  |
| --- | --- | --- |
|  | A. GENEL ÖZELLİKLER: 1. Dış ambalaj açılırken sterilizasyon bozulmaması için açma kulakçıkları uygun boyutta ve kolay açılabilmelidir. 2. Ambalajlar makas veya başka malzeme kullanmasını gerektirmeksizin kolayca açılmalıdır. 3. İplikler kullanım esnasında tiftiklenmeye karşı dayanıklı olmalı, düğümleme ve sütür esnasında deforme olmamalı ve kopmamalıdır. 4. Düğüm emniyeti ve kayıp oturma yeteneği olmalıdır. 5. İğneli ipliklerde teslim edilecek malzemenin iğnesi ihale listesinde belirtilen özellikte olacaktır. İplik çapı ile iğne çapı uyumlu olacak, doku harabiyetine yol açmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Dokudan direnç göstermeden geçmeli, bükülme, kırılma yapmamalıdır. İğne ile iplik birleşim noktası sağlam ve pürüzsüz olmalı, kolayca kopmamalıdır 6. İğneler kolayca bükülmeye ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. 7. İğne gövdesi portegüden kolayca kaymayacak özelliğe sahip olmalıdır. 8. İğnenin gövde yüzeyi pürüzsüz olmalı ve iğne keskinliğini / sivriliğini operasyon boyunca devam ettirmelidir. İğne dokudan geçerken iplik kısmı dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir. 9. Ürün teknik özelliklerini kontrol ve mukayese amacıyla, bitmiş ürünle ilgili üretim raporu (finished product specification) ve ürün gerilme test raporları (tensile strength test report) istenildiğinde ihale komisyonuna verilecektir. 10. Ürün Avrupa menşeili veya yerli üretim olmalıdır. 11. Teslim tarihi itibariyle miadı en az 2 yıl olmalıdır. 12. Saf ipek materyalinden imal edilmiş ve multiflaman olmalıdır. B. AMBALAJLAMA Birim Ambalajı: 1. Cerrahi iplikler, kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere iki ayrı ambalajdan meydana gelmelidir. 2. Dış ambalaj yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen özellikte olmalıdır. 3. Sütür iç ambalajı yırtılmayan, su ve nemden etkilenmeyen hammaddeden yapılmış olmalıdır. 4. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Bu bilgiler iç ambalaj üzerinde tahrip edilemeyecek ve söküp çıkarılmayacak şekilde işlenmiş olmalıdır a. İmalatçı firmanın ticari adı ve /veya kısa adı, b. İğne cinsi (yuvarlak, keskin uçlu) iğne adedi (tek çift olduğu görülecek şekilde) iğne boyu(mm olacak) c. İğne büyüklüğü 1/1 oranında profil resmi d. Sütürün cinsi (muhteviyatı) e. Sütürun kalınlığı metrik ve USP olarak f. Sütürun uzunluğu g. Sütürun rengi h. Steril ibaresi sterilizasyon metodu i. Üretim son kullanma tarihi j. Ürüne ait barkotu Kutu Ambalajı: 1. Orjinal kutularda ambalajlanmış olmalı, içerisinde birim ambalajından kaç adet olduğu belirtilmelidir. 2. Seri veya kontrol numarası olmalıdır. B. 4/0 RAPİD VICRYL 75 CM 16 MM Numunesi denenecektir. 2. İğnesi 16 mm uzunluğunda, 3/8 keskin (ters üçgen) kesitli olmalıdır. 3. İpi en az 75 cm. uzunluğunda olmalıdır. 4. Absorbe olma süresi yaklaşık 40 gün olup, aynı zamanda en az 10 gün doku desteği sağlamalıdır. ınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 6 . ) 4/0 VICRYL 16MM 3/8 KESKİN 75 CM |  |
| --- | --- | --- |
|  | A. GENEL ÖZELLİKLER: 1. Dış ambalaj açılırken sterilizasyon bozulmaması için açma kulakçıkları uygun boyutta ve kolay açılabilmelidir. 2. Ambalajlar makas veya başka malzeme kullanmasını gerektirmeksizin kolayca açılmalıdır. 3. İplikler kullanım esnasında tiftiklenmeye karşı dayanıklı olmalı, düğümleme ve sütür esnasında deforme olmamalı ve kopmamalıdır. 4. Düğüm emniyeti ve kayıp oturma yeteneği olmalıdır. 5. İğneli ipliklerde teslim edilecek malzemenin iğnesi ihale listesinde belirtilen özellikte olacaktır. İplik çapı ile iğne çapı uyumlu olacak, doku harabiyetine yol açmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Dokudan direnç göstermeden geçmeli, bükülme, kırılma yapmamalıdır. İğne ile iplik birleşim noktası sağlam ve pürüzsüz olmalı, kolayca kopmamalıdır 6. İğneler kolayca bükülmeye ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. 7. İğne gövdesi portegüden kolayca kaymayacak özelliğe sahip olmalıdır. 8. İğnenin gövde yüzeyi pürüzsüz olmalı ve iğne keskinliğini / sivriliğini operasyon boyunca devam ettirmelidir. İğne dokudan geçerken iplik kısmı dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir. 9. Ürün teknik özelliklerini kontrol ve mukayese amacıyla, bitmiş ürünle ilgili üretim raporu (finished product specification) ve ürün gerilme test raporları (tensile strength test report) istenildiğinde ihale komisyonuna verilecektir. 10. Ürün Avrupa menşeili veya yerli üretim olmalıdır. 11. Teslim tarihi itibariyle miadı en az 2 yıl olmalıdır. 12. Saf ipek materyalinden imal edilmiş ve multiflaman olmalıdır. B. AMBALAJLAMA Birim Ambalajı: 1. Cerrahi iplikler, kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere iki ayrı ambalajdan meydana gelmelidir. 2. Dış ambalaj yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen özellikte olmalıdır. 3. Sütür iç ambalajı yırtılmayan, su ve nemden etkilenmeyen hammaddeden yapılmış olmalıdır. 4. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Bu bilgiler iç ambalaj üzerinde tahrip edilemeyecek ve söküp çıkarılmayacak şekilde işlenmiş olmalıdır a. İmalatçı firmanın ticari adı ve /veya kısa adı, b. İğne cinsi (yuvarlak, keskin uçlu) iğne adedi (tek çift olduğu görülecek şekilde) iğne boyu(mm olacak) c. İğne büyüklüğü 1/1 oranında profil resmi d. Sütürün cinsi (muhteviyatı) e. Sütürun kalınlığı metrik ve USP olarak f. Sütürun uzunluğu g. Sütürun rengi h. Steril ibaresi sterilizasyon metodu i. Üretim son kullanma tarihi j. Ürüne ait barkotu Kutu Ambalajı: 1. Orjinal kutularda ambalajlanmış olmalı, içerisinde birim ambalajından kaç adet olduğu belirtilmelidir. 2. Seri veya kontrol numarası olmalıdır. B. 4/0 VICRYL 75 CM 16 MM Numunesi denenecektir. 2. İğnesi 16 mm uzunluğunda, 3/8 keskin (ters üçgen) kesitli olmalıdır. 3. İpi en az 75 cm. uzunluğunda olmalıdır. 4. Sentetik multiflament absorbe olan cerrahi iplik absorbe olma süresi 50-90 gün olup, aynı zamanda en az 10 gün doku desteği sağlamalıdır Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 7 . ) 4/0 İPEK 20MM 3/8 KESKİN 75 CM |  |
| --- | --- | --- |
|  | A. GENEL ÖZELLİKLER: 1. Dış ambalaj açılırken sterilizasyon bozulmaması için açma kulakçıkları uygun boyutta ve kolay açılabilmelidir. 2. Ambalajlar makas veya başka malzeme kullanmasını gerektirmeksizin kolayca açılmalıdır. 3. İplikler kullanım esnasında tiftiklenmeye karşı dayanıklı olmalı, düğümleme ve sütür esnasında deforme olmamalı ve kopmamalıdır. 4. Düğüm emniyeti ve kayıp oturma yeteneği olmalıdır. 5. İğneli ipliklerde teslim edilecek malzemenin iğnesi ihale listesinde belirtilen özellikte olacaktır. İplik çapı ile iğne çapı uyumlu olacak, doku harabiyetine yol açmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Dokudan direnç göstermeden geçmeli, bükülme, kırılma yapmamalıdır. İğne ile iplik birleşim noktası sağlam ve pürüzsüz olmalı, kolayca kopmamalıdır 6. İğneler kolayca bükülmeye ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. 7. İğne gövdesi portegüden kolayca kaymayacak özelliğe sahip olmalıdır. 8. İğnenin gövde yüzeyi pürüzsüz olmalı ve iğne keskinliğini / sivriliğini operasyon boyunca devam ettirmelidir. İğne dokudan geçerken iplik kısmı dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir. 9. Ürün teknik özelliklerini kontrol ve mukayese amacıyla, bitmiş ürünle ilgili üretim raporu (finished product specification) ve ürün gerilme test raporları (tensile strength test report) istenildiğinde ihale komisyonuna verilecektir. 10. Ürün Avrupa menşeili veya yerli üretim olmalıdır. 11. Teslim tarihi itibariyle miadı en az 2 yıl olmalıdır. 12. Saf ipek materyalinden imal edilmiş ve multiflaman olmalıdır. B. AMBALAJLAMA Birim Ambalajı: 1. Cerrahi iplikler, kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere iki ayrı ambalajdan meydana gelmelidir. 2. Dış ambalaj yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen özellikte olmalıdır. 3. Sütür iç ambalajı yırtılmayan, su ve nemden etkilenmeyen hammaddeden yapılmış olmalıdır. 4. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Bu bilgiler iç ambalaj üzerinde tahrip edilemeyecek ve söküp çıkarılmayacak şekilde işlenmiş olmalıdır a. İmalatçı firmanın ticari adı ve /veya kısa adı, b. İğne cinsi (yuvarlak, keskin uçlu) iğne adedi (tek çift olduğu görülecek şekilde) iğne boyu(mm olacak) c. İğne büyüklüğü 1/1 oranında profil resmi d. Sütürün cinsi (muhteviyatı) e. Sütürun kalınlığı metrik ve USP olarak f. Sütürun uzunluğu g. Sütürun rengi h. Steril ibaresi sterilizasyon metodu i. Üretim son kullanma tarihi j. Ürüne ait barkotu Kutu Ambalajı: 1. Orjinal kutularda ambalajlanmış olmalı, içerisinde birim ambalajından kaç adet olduğu belirtilmelidir. 2. Seri veya kontrol numarası olmalıdır. 4-0 İPEK DİKİŞ MATERYALİ 1. Numunesi denenecektir. 2. İğnesi 20 mm. uzunluğunda 3/8 keskin (ters üçgen) iğneli olmalıdır. 3. İpi en az 75 cm. uzunluğunda olmalıdır. 4. Non kapiller örgülü, siyah olmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 27.11.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |