|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 16.11.2017 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 134 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ELDİVEN, ANTİMİKROBİYAL, CERRAHİ NO:8 | 100 | Çift |  |
|  | 2 . | ELDİVEN, ANTİMİKROBİYAL, CERRAHİ NO:7,5 | 100 | Çift |  |
|  | 3 . | ELDİVEN, ANTİMİKROBİYAL, CERRAHİ NO:7 | 50 | Çift |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ELDİVEN, ANTİMİKROBİYAL, CERRAHİ NO:8 |  |
|  | 1- Eldiven, tüm tıbbi ve cerrahi müdahalelerde batma ve yaralanma sonucunda oluşabilecek perkütan kazalarda sağlık personelini viral kontaminasyondan ve vücut sıvıları ile bulaşan hastalıklardan maksimum düzeyde koruma sağlama amacı ile üretilmiş olmalıdır. 2- Eldiven , perkütan kazalara ve vücut sıvıları ile bulaşan patojenlere karşı anlık etki gösterebilmesi için; didesil-dimetil amonyum klorid,benzalkonyum klorid ve khlorheksidin diglukonat veya benzeri anlık etki gösteren dezenfektanlar içermelidir. 4- Eldiven hem kullanıcının cilt sağlığı ve bütünlüğü hem de hasta sağlığı ve güvenliği açısından içerdiği dezenfektan bileşimi eldivenin orta tabakasına izole edilmiş olmalı,oluşabilecek delinme ve kesilme durumunda koruma sağlayacak oranda salınım yapmalıdır. 5- Eldiven Tip I lateks ve Tip IV kimyasal alerjiye sebep olabilecek hızlandırıcı ve çapraz bağlayıcılar ve lateks, içermemeli, bu durum belgelendirilmelidir. 8- Eldivenler riskli vakalarda kullanılacağı için sıvı geçirmeme özelliği en üst seviyelerde olmalı bu yüzden Kabul edilebilir kalite seviyesi ≤ AQL 0.10 olmalı 0,10 da büyük sayılardaki AQL ye sahip markalar kabul edilmeyecektir. 9- Eldivenlerin uzunluğu en az 270 mm olmalı,parmak uçlarındaki kalınlığı en fazla 0.34 mm (+,- 2), avuç içi kalınlığı en fazla 0.30 mm (+,- 2) olmalıdır. 10- İç paket üzerinde eldivenin hangi el için olduğu belirtilecek ve steril eldiven giyim kurallarına uygun olarak katlanmış olacaktır. 11- Eldiven,Pudra ve lateks içermemeli,mikro kanal ve gözenek oluşmaması için katı dökme film şeklinde thermoplastik elastomerden üretilmiş olmalıdır. 12- Eldivenin anlık koruma sağladığı ile ilgili hakemli dergilerde yapılan çalışmaları teklifler ile birlikte sunulmalıdır. 13- Eldivenler E Beam yöntemiyle steril edilmiş olmalıdır. 14- Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 (onsekiz) ay olmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) ELDİVEN, ANTİMİKROBİYAL, CERRAHİ NO:7,5 |  |
|  | 1- Eldiven, tüm tıbbi ve cerrahi müdahalelerde batma ve yaralanma sonucunda oluşabilecek perkütan kazalarda sağlık personelini viral kontaminasyondan ve vücut sıvıları ile bulaşan hastalıklardan maksimum düzeyde koruma sağlama amacı ile üretilmiş olmalıdır. 2- Eldiven , perkütan kazalara ve vücut sıvıları ile bulaşan patojenlere karşı anlık etki gösterebilmesi için; didesil-dimetil amonyum klorid,benzalkonyum klorid ve khlorheksidin diglukonat veya benzeri anlık etki gösteren dezenfektanlar içermelidir. 4- Eldiven hem kullanıcının cilt sağlığı ve bütünlüğü hem de hasta sağlığı ve güvenliği açısından içerdiği dezenfektan bileşimi eldivenin orta tabakasına izole edilmiş olmalı,oluşabilecek delinme ve kesilme durumunda koruma sağlayacak oranda salınım yapmalıdır. 5- Eldiven Tip I lateks ve Tip IV kimyasal alerjiye sebep olabilecek hızlandırıcı ve çapraz bağlayıcılar ve lateks, içermemeli, bu durum belgelendirilmelidir. 8- Eldivenler riskli vakalarda kullanılacağı için sıvı geçirmeme özelliği en üst seviyelerde olmalı bu yüzden Kabul edilebilir kalite seviyesi ≤ AQL 0.10 olmalı 0,10 da büyük sayılardaki AQL ye sahip markalar kabul edilmeyecektir. 9- Eldivenlerin uzunluğu en az 270 mm olmalı,parmak uçlarındaki kalınlığı en fazla 0.34 mm (+,- 2), avuç içi kalınlığı en fazla 0.30 mm (+,- 2) olmalıdır. 10- İç paket üzerinde eldivenin hangi el için olduğu belirtilecek ve steril eldiven giyim kurallarına uygun olarak katlanmış olacaktır. 11- Eldiven,Pudra ve lateks içermemeli,mikro kanal ve gözenek oluşmaması için katı dökme film şeklinde thermoplastik elastomerden üretilmiş olmalıdır. 12- Eldivenin anlık koruma sağladığı ile ilgili hakemli dergilerde yapılan çalışmaları teklifler ile birlikte sunulmalıdır. 13- Eldivenler E Beam yöntemiyle steril edilmiş olmalıdır. 14- Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 (onsekiz) ay olmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 3 . ) ELDİVEN, ANTİMİKROBİYAL, CERRAHİ NO:7 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1- Eldiven, tüm tıbbi ve cerrahi müdahalelerde batma ve yaralanma sonucunda oluşabilecek perkütan kazalarda sağlık personelini viral kontaminasyondan ve vücut sıvıları ile bulaşan hastalıklardan maksimum düzeyde koruma sağlama amacı ile üretilmiş olmalıdır. 2- Eldiven , perkütan kazalara ve vücut sıvıları ile bulaşan patojenlere karşı anlık etki gösterebilmesi için; didesil-dimetil amonyum klorid,benzalkonyum klorid ve khlorheksidin diglukonat veya benzeri anlık etki gösteren dezenfektanlar içermelidir. 4- Eldiven hem kullanıcının cilt sağlığı ve bütünlüğü hem de hasta sağlığı ve güvenliği açısından içerdiği dezenfektan bileşimi eldivenin orta tabakasına izole edilmiş olmalı,oluşabilecek delinme ve kesilme durumunda koruma sağlayacak oranda salınım yapmalıdır. 5- Eldiven Tip I lateks ve Tip IV kimyasal alerjiye sebep olabilecek hızlandırıcı ve çapraz bağlayıcılar ve lateks, içermemeli, bu durum belgelendirilmelidir. 8- Eldivenler riskli vakalarda kullanılacağı için sıvı geçirmeme özelliği en üst seviyelerde olmalı bu yüzden Kabul edilebilir kalite seviyesi ≤ AQL 0.10 olmalı 0,10 da büyük sayılardaki AQL ye sahip markalar kabul edilmeyecektir. 9- Eldivenlerin uzunluğu en az 270 mm olmalı,parmak uçlarındaki kalınlığı en fazla 0.34 mm (+,- 2), avuç içi kalınlığı en fazla 0.30 mm (+,- 2) olmalıdır. 10- İç paket üzerinde eldivenin hangi el için olduğu belirtilecek ve steril eldiven giyim kurallarına uygun olarak katlanmış olacaktır. 11- Eldiven,Pudra ve lateks içermemeli,mikro kanal ve gözenek oluşmaması için katı dökme film şeklinde thermoplastik elastomerden üretilmiş olmalıdır. 12- Eldivenin anlık koruma sağladığı ile ilgili hakemli dergilerde yapılan çalışmaları teklifler ile birlikte sunulmalıdır. 13- Eldivenler E Beam yöntemiyle steril edilmiş olmalıdır. 14- Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 (onsekiz) ay olmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 27.11.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |