|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 20.11.2017 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 138 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | KAMA, TAHTA | 500 | Paket |  |
|  | 2 . | KANAL EĞESİ C TİPİ NO:6 | 100 | Paket |  |
|  | 3 . | KANAL EĞESİ C TİPİ NO:8 | 200 | Paket |  |
|  | 4 . | KANAL EĞESİ C TİPİ NO:10 | 200 | Paket |  |
|  | 5 . | KANAL EĞESİ K TİPİ NO:8 | 200 | Kutu |  |
|  | 6 . | KANAL EĞESİ H TİPİ NO:15-40 | 500 | Set |  |
|  | 7 . | LASTİK, POLİSAJ, KOMPOZİT | 2000 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) KAMA, TAHTA |  |
|  | 1.Bu ürüne verilecek birim fiyat teklifi 1 kutu kama için olacaktır. 2.Bir kutusunda 100 adet tahta kama olmalıdır. 3.Bir kutusunda dört ayrı kalınlıkta tahta kama bulunacaktır. Bu kalınlıklar farklı renklerle belirtilmiş olmalıdır. 4.Tutmayı kolaylaştıracak sap kısmı olmalıdır. 5.Kıymıklı olmamalıdır. 6.Kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. 7.Diş arayüz anatomisine uygun olmalıdır. 8.Dental kulanım amaçlı üretilmiş olmalıdır. 9.Ürün numunesi komisyonca değerlendirilecektir. |  |
|  | 2 . ) KANAL EĞESİ C TİPİ NO:6 |  |
|  | -Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. -Eğelerin sapında bıçakların hemen üstünde derinlik ölçüm çizgileri olmalıdır. -Eğelerin uçları piramit şeklinde olmalıdır. -Eğelerin kesitleri kare formunda olmalıdır. -Eğelerde lastik stoper olmalıdır. -Eğelerin tutulan kısımları silikon esaslı bir maddeden yapılmış olmalıdır. -Eğeler 25 mm sap kısmı hariç 25 mm uzunlukta olmalıdır. -Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) KANAL EĞESİ C TİPİ NO:8 |  |
|  | -Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. -Eğelerin sapında bıçakların hemen üstünde derinlik ölçüm çizgileri olmalıdır. -Eğelerin uçları piramit şeklinde olmalıdır. -Eğelerin kesitleri kare formunda olmalıdır. -Eğelerde lastik stoper olmalıdır. -Eğelerin tutulan kısımları silikon esaslı bir maddeden yapılmış olmalıdır. -Eğeler sap kısmı hariç 25 mm uzunlukta olmalıdır. -Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 4 . ) KANAL EĞESİ C TİPİ NO:10 |  |
|  | -Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. -Eğelerin sapında bıçakların hemen üstünde derinlik ölçüm çizgileri olmalıdır. -Eğelerin uçları piramit şeklinde olmalıdır. -Eğelerin kesitleri kare formunda olmalıdır. -Eğelerde lastik stoper olmalıdır. -Eğelerin tutulan kısımları silikon esaslı bir maddeden yapılmış olmalıdır. -Eğeler sap kısmı hariç 25 mm uzunlukta olmalıdır. -Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 5 . ) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:8 |  |
|  | a- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı. b- Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 6 (adet) aynı ebatta eğe içermeli. c- Eğelerde lastik stoper olmalıdır. d- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır. e- Eğeler 25 mm uzunlukta olmalıdır. f- Eğeler kare kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmelidir. g- Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir. h- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki eğe adeti yazılı olmalıdır. i- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |

|  | 6 . ) KANAL EĞESİ H TİPİ NO:15-40 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-Paslanmaz çelik olmalıdır. 2-Korozyona dirençli, esnek ve deformasyona karşı dayanaklı olmalıdır. 3-Her türlü sterilizasyon koşullarına ve dezenfektan solüsyonlarına karşı dayanıklı olmalıdır. 4-Bir kutuda 6(altı) adet15-40 numara asorti olmalıdır. 5-Üzerinde stoperleri olmalıdır. 6-H tipi ve 25 mm uzunluğunda olmalıdır. 7-Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 2(iki) yıl olmalıdır. 8-Kutu üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır. 9- Otoklavda 3 Bar basınç altında 134 derece de, 10-Kuru hava sterilizatöründe 180 Derece de steril edilmeli. 11-Ultrasonik temizleme cihazında temizlenebilmeli, 12-Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihlerine göre en az iki yıllık raf ömrü olmalı, 13- Kullanım amacına uygun olmalı. 14- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 7 . ) LASTİK, POLİSAJ, KOMPOZİT |  |
|  | 1.Anguldruva ile kullanılabilecek nitelikte olmalıdır. 2.Uç kısmı silikon esaslı olmalıdır. 3.Orijinal kutusunda olmalıdır. 4.Lastik uç kısmı ve metal sap kısmı birbirinden kolayca ayrılmayacaktır. 5.Lastikler sivri LABUT şeklinde ve gren boyutu orta olmalıdır. 6.İçindeki grenlerin büyüklüğünü belirtmek için renk kodlu olmalıdır. 7.CE belgeli olmalıdır. 8.Kutusunda üretici firma bilgileri bulunmalıdır. 9.Seramik restorasyonlar ve değerli metal ile kompozitlerde kullanılabilir olmalıdır. 10.Ürünler yarı yarıya sarı ve beyaz renklerde teslim edilecektir. 11.Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 27.11.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |