|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 24.11.2017 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 139 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | FİKSASYON PİNLERİ | 250 | Adet |  |
|  | 2 . | 3/0 İPEK 16 MM 3/8 YUV. 75 CM | 120 | Adet |  |
|  | 3 . | 4/0 İPEK 16 MM 3/8 YUVARLAK 75 CM | 120 | Adet |  |
|  | 4 . | 4/0 POLİAMİD 19MM 3/8 TERSİNE KESKİN | 360 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) FİKSASYON PİNLERİ |  |
|  | 1. Pinler titanyum grade 5 olmalýdýr 2. Pinler 3mm uzunluðunda olmalýdýr 3. Pinler otoklavda sterilize edilebilmelidir. 4. Pinler pinfix SEDANTE el aleti (vidalarý yerleþtirmek amacý ile kullanýlan) ile uyumlu olmalýdýr. |  |
|  | 2 . ) 3/0 İPEK 16 MM 3/8 YUV. 75 CM |  |
|  | 1-Ýðnesi 16mm uzunluðunda 3/8 yuvarlak iðneli olmalýdýr 2-Ýplik en az 75 cm( tercihen 90 cm) olmalýdýr 3-Saðlam olmalýdýr 4-Raf ömrü teslim tarihinden en az 3 yýl olmalýdýr 5-Cerrahi sütur genel teknik þartnamesine uygun olmalýdýr 6-Saðlam olmalýdýr( numune býrakýlmayan örneklerde saðlamlýk (kopmama) deðerlendirilemeyeceðinden, deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr) |  |

|  | 3 . ) 4/0 İPEK 16 MM 3/8 YUVARLAK 75 CM |  |
| --- | --- | --- |
|  | A. GENEL ÖZELLÝKLER: 1. Dýþ ambalaj açýlýrken sterilizasyon bozulmamasý için açma kulakçýklarý uygun boyutta ve kolay açýlabilmelidir. 2. Ambalajlar makas veya baþka malzeme kullanmasýný gerektirmeksizin kolayca açýlmalýdýr. 3. Ýplikler kullaným esnasýnda tiftiklenmeye karþý dayanýklý olmalý, düðümleme ve sütür esnasýnda deforme olmamalý ve kopmamalýdýr. 4. Düðüm emniyeti ve kayýp oturma yeteneði olmalýdýr. 5. Ýðneli ipliklerde teslim edilecek malzemenin iðnesi ihale listesinde belirtilen özellikte olacaktýr. Ýplik çapý ile iðne çapý uyumlu olacak, doku harabiyetine yol açmayacak þekilde dizayn edilmiþ olmalýdýr. Dokudan direnç göstermeden geçmeli, bükülme, kýrýlma yapmamalýdýr. Ýðne ile iplik birleþim noktasý saðlam ve pürüzsüz olmalý, kolayca kopmamalýdýr 6. Ýðneler kolayca bükülmeye ve kýrýlmaya karþý dayanýklý olmalýdýr. 7. Ýðne gövdesi portegüden kolayca kaymayacak özelliðe sahip olmalýdýr. 8. Ýðnenin gövde yüzeyi pürüzsüz olmalý ve iðne keskinliðini / sivriliðini operasyon boyunca devam ettirmelidir. Ýðne dokudan geçerken iplik kýsmý dokuya takýlýp geriye doðru büzüþmemelidir. 9. Ürün teknik özelliklerini kontrol ve mukayese amacýyla, bitmiþ ürünle ilgili üretim raporu (finished product specification) ve ürün gerilme test raporlarý (tensile strength test report) istenildiðinde ihale komisyonuna verilecektir. 10. Ürün Avrupa menþeili veya yerli üretim olmalýdýr. 11. Teslim tarihi itibariyle miadý en az 2 yýl olmalýdýr. 12. Saf ipek materyalinden imal edilmiþ ve multiflaman olmalýdýr. B. AMBALAJLAMA Birim Ambalajý: 1. Cerrahi iplikler, kullaným anýna kadar sterilitesinin korunmasýný saðlayacak þekilde iç ve dýþ olmak üzere iki ayrý ambalajdan meydana gelmelidir. 2. Dýþ ambalaj yýrtýlmayan su ve nemden etkilenmeyen özellikte olmalýdýr. 3. Sütür iç ambalajý yýrtýlmayan, su ve nemden etkilenmeyen hammaddeden yapýlmýþ olmalýdýr. 4. Birim ambalajýn üzerinde okunaklý ve bozulmayacak biçimde aþaðýdaki bilgiler yazýlmýþ olacaktýr. Bu bilgiler iç ambalaj üzerinde tahrip edilemeyecek ve söküp çýkarýlmayacak þekilde iþlenmiþ olmalýdýr a. Ýmalatçý firmanýn ticari adý ve /veya kýsa adý, b. Ýðne cinsi (yuvarlak, keskin uçlu) iðne adedi (tek çift olduðu görülecek þekilde) iðne boyu(mm olacak) c. Ýðne büyüklüðü 1/1 oranýnda profil resmi d. Sütürün cinsi (muhteviyatý) e. Sütürun kalýnlýðý metrik ve USP olarak f. Sütürun uzunluðu g. Sütürun rengi h. Steril ibaresi sterilizasyon metodu i. Üretim son kullanma tarihi j. Ürüne ait barkotu Kutu Ambalajý: 1. Orjinal kutularda ambalajlanmýþ olmalý, içerisinde birim ambalajýndan kaç adet olduðu belirtilmelidir. 2. Seri veya kontrol numarasý olmalýdýr. A. SERBEST ÝPEK DÝKÝÞ MATERYALÝ (2/0, 3/0, 4/0) 1. Ýpekler siyah örgülü, nonantijenik, steril edilmiþ ve saf ipek olacaktýr. 2. Ýpek, iç ambalajdan çýkarýlma esnasýnda kesinlikle birbirine dolaþmamalýdýr. 3. Numunesi denenecektir. 4. Ýpliklerin kullaným esnasýnda tiftiklenmeye karþý dayanýklý olmalý, düðümleme ve sütür esnasýnda deforme olmamalý ve kopmamalýdýr. 5. Düðüm emniyeti ve kayýp oturma yeteneði olmalýdýr. B. 2-0 ÝPEK CERRAHÝ ÝPLÝK MATERYALÝ 1. Numunesi denenecektir. 2. Ýðnesi 26 mm uzunluðunda 3/8 keskin (ters üçgen) iðneli olmalýdýr. 3. Ýpi en az 75 cm. uzunluðunda olmalý. 4. Non kapiller örgülü, siyah olmalýdýr. C. 3-0 ÝPEK DÝKÝÞ MATERYALÝ 1. Numunesi denenecektir. 2. Ýðnesi 22 mm. uzunluðunda 3/8 keskin (ters üçgen) iðneli olmalýdýr. 3. Ýpi en az 75 cm. uzunluðunda olmalýdýr. 4. Non kapiller örgülü, siyah olmalýdýr. D. 4-0 ÝPEK DÝKÝÞ MATERYALÝ 1. Numunesi denenecektir. 2. Ýðnesi 16 mm. uzunluðunda 3/8 Yuvarlak iðneli olmalýdýr. 3. Ýpi en az 75 cm. uzunluðunda olmalýdýr. 4. Non kapiller örgülü, siyah olmalýdýr. F. 5-0 ÝPEK DÝKÝÞ MATERYALÝ 1. Numunesi denenecektir. 2. Ýðnesi 16 mm uzunluðunda 3/8 keskin (ters üçgen) iðneli olmalýdýr. 3. Ýpi en az 45 cm. uzunluðunda olmalýdýr. 4. Non kapiller örgülü, siyah olmalýdýr. G. 6-0 ÝPEK DÝKÝÞ MATERYALÝ 1. Numunesi denenecektir. 2. Ýðnesi 13 mm uzunluðunda 3/8 keskin (ters üçgen) iðneli olmalýdýr. 3. Ýpi en az 45 cm. uzunluðunda olmalýdýr. 4. Saðlam olmalýdýr. 5. Non kapiller örgülü, siyah olmalýdýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 28733 nolu yönetmeliðin 6.maddesi gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 4 . ) 4/0 POLİAMİD 19MM 3/8 TERSİNE KESKİN |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-Ýðnesi 19mm uzunluðunda 3/8 tersine keskin iðneli olmalýdýr 2-Ýplik en az 75 cm( tercihen 90 cm) olmalýdýr 3-Saðlam olmalýdýr 4-Örgüsüz (monoflament) olmalýdýr 5-Ýç ambalajdan çýkarýlma esnasýnda kesinlikle birbirine dolaþmamalýdýr 6-Adet ve iplik uzunluklarýnýn ambalaj ve kutu üzerinde yazýlý olmasý gereklidir 7-Raf ömrü teslim tarihinden en az 3 yýl olmalýdýr 8-Cerrahi sutur genel teknik þartnamesine uygun olmalýdýr |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 04.12.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |