|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 04.12.2017 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 143 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | TORBA FİLTRE F5 592*592*305 (6 CEPLİ) | 24 | Adet |  |
|  | 2 . | TORBA FİLTRE F5 287*592*305 (3 CEPLİ) | 47 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) TORBA FİLTRE F5 592*592*305 (6 CEPLİ) |  |
|  | Tipi : 592*592*305 mm 6 cepli Kasa : Metal veya plastik kasalı Filtre : Sentetik Elyaf Çalıºma Sıcaklığı : 70 ºC Çalýþma Nemi : % 100 Basýnç Direnci : En fazla 65 pa ve en az 3400 m3/h Filtre Clasý : EN 779 Standart (ASHRAE S2 - 1 - 1992 Test METHOD) F5 Alýn Hýzý : En az 2,5 m/sn Verim : % 50 - 55 |  |
|  | 2 . ) TORBA FİLTRE F5 287*592*305 (3 CEPLİ) |  |
|  | Tipi : 287*592*305 mm Kasa : Metal veya plastik Filtre : Sentetik Elyaf Çalýþma Sýcaklýðý : 70 ºC Çalýþma Nemi : %100 Basýnç Direnci : En fazla 65 pa en az 1700 m3/h Filtre Clasý : EN 779 Standart (ASHRAE S2 - 1 - 1992 Test METHOD) F5 Alýn Hýzý : 2,5 m/sn Verim : % 50-55 |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 11.12.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |