|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 06.12.2017 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 148 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | İZOTONİK SODYUM KLORÜR %0,9 100 ML POŞET SETSİZ | 2500 | Adet |  |
|  | 2 . | İZODEKS 1/3 500 ML (TORBA) | 1500 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) İZOTONİK SODYUM KLORÜR %0,9 100 ML POŞET SETSİZ |  |
|  | 1. Steril olmalýdýr 2. Pvc (plastik ) torbalarda olmalýdýr 3. Her 100 ml'de 0.9 g sodyum klorür ve 100 ml enjeksiyonluk su içermelidir 4. Apirojen olmalýdýr 5. Poþetlerin alt tarafýnda biri infüzyon setinin giriþi, diðeri ilaç uygulama giriþi olmak üzere iki giriþ yeri olmalýdýr 6. Serum setlerine giriþleri uygun ve saðlam olmalýdýr 7. Ürün üzerinde ml cinsinden birimlendirme çizgileri bulunmalýdýr 8. Ürün iki kat pvc de ve iç torba (pvc) steril olacak þekilde ambalajlanmýþ olmalýdýr 9. Pvc torbalar esnek yapýda olmalý, dýþ torba açýlýrken kolaylýkla yýrtýlabilmelidir 10. Son kullanma tarihi, ürünün teslim tarihi itibariyle en az 2 yýl olmalýdýr. 11. Her serum torbasý üzerinde aþaðýdaki bilgileri içeren etiket olmalý, Etiket bilgileri; - Solüsyonunun miktarý, formülü ve elektrolit ya da madde içeriði (mg, gr,lt… vb. gibi) - Üretim ve son kullanma tarihi - Seri numarasý - Kontrol numarasý - Üretici firma ve açýk adresi 12. TÝTUBB (Ulusal Bilgi Bankasý Týbbý Cihaz Yönetmeliði ) kaydý olmalý ve T.C. Saðlýk Bakanlýðý onayý olmalýdýr. 13. Malzemelerin orijinal ambalajýndaki bilgiler Türkçe olmalýdýr. |  |

|  | 2 . ) İZODEKS 1/3 500 ML (TORBA) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Steril olmalý, 2. Pvc (plastik ) torbalarda olmalý, 3. Her 100 ml'lik solüsyonda 3.33 g Dekstroz, Hidroz ve 0.30 g Sodyum Klorür içermeli, 4. Apirojen olmalý, 5. Poþetlerin alt tarafýnda biri infüzyon setinin giriþi, diðeri ilaç uygulama giriþi olmak üzere iki giriþ yeri olmalý, 6. Serum setlerine giriþleri uygun ve saðlam olmalý, 7. Ürün üzerinde ml cinsinden birimlendirme çizgileri bulunmalý, 8. Ürün iki kat pvc de ve iç torba (pvc) steril olacak þekilde ambalajlanmýþ olmalý, 9. Pvc torbalar esnek yapýda olmalý, dýþ torba açýlýrken kolaylýkla yýrtýlabilmeli, 10. Son kullanma tarihi, ürünün teslim tarihi itibariyle en az 2 yýl olmalýdýr. 11. Her serum torbasý üzerinde aþaðýdaki bilgileri içeren etiket olmalý, Etiket bilgileri; - Solüsyonunun miktarý, formülü ve elektrolit ya da madde içeriði (mg, gr,lt… vb. gibi) - Üretim ve son kullanma tarihi - Seri numarasý - Kontrol numarasý - Üretici firma ve açýk adresi 12. TÝTUBB (Ulusal Bilgi Bankasý Týbbý Cihaz Yönetmeliði ) kaydý ve T.C. Saðlýk Bakanlýðý onayý olmalýdýr. 13. Malzemelerin orijinal ambalajýndaki bilgiler Türkçe olmalýdýr. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 11.12.2017 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |