|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 27.12.2017 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 154 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ÖNLÜK, HASTA | 1000 | Rulo |  |
|  | 2 . | ENJEKTÖR, DENTAL | 100000 | Adet |  |
|  | 3 . | FOSFOR PLAK SİSTEM İÇİN FİLM POŞETİ (2) | 100000 | Adet |  |
|  | 4 . | ATIK KUTUSU, TIBBİ, KESİCİ VE DELİCİ, KÜÇÜK | 600 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ÖNLÜK, HASTA |  |
|  | 1.En az 80 (seksen)'lik paketlerde olacak. 2.Dýþ yüzü sývýlarý emici kaðýt veya pamuk, iç yüzü hastayý ýslaklýktan koruyacak naylon olacak. 3.Hastanýn boyun yerine gelen kýsmý fabrikasyon olarak düzgün açýlmasýný ve baðlanmasýný saðlayan delikli çizgilerle iþaretlenmiþ olacak. 4.Boynu sararak baðlayan kýsým yeterli uzunlukta olacak 5.Hasta önlükleri test edilecek, kolaylýkla baðlanamayan uzunlukta olanlar ve düzgün bir þekilde baðlanmadan kopan önlükler kabul edilmeyecektir 6.Numuneler komisyonca denenerek karar verilecektir. |  |
|  | 2 . ) ENJEKTÖR, DENTAL |  |
|  | 1)CE belgesi olmalýdýr. 2)Bir kutusunda en az 100 enjektör olmalýdýr. 3)2-3 ml hacimde, medikal ambalajlý, þeffaf, tekli, kenarlarý iyi preslenmiþ olmalýdýr. Paslanmaz çelik iðneye ve polipropilen esaslý iðne muhafazasýna sahip olmalýdýr. 4)Sterilizasyonu bozulmayacak þekilde paketlenmiþ olup, kolay açýlabilmelidir. 5)Enjektör iðnesi 27 gauge'lýk, iðne uzunluðu ise 50 mm olmalýdýr. 6)Enjektörler üç parçalý, siyah lastik contalý olmalýdýr. 7)Piston, enjektör içindeki sývýyý sýzdýrmamalýdýr. 8)Enjektör üzerinde, çekilen sývýnýn miktarýný gösterecek þekilde rakam yazýlý olmalýdýr. 9)Piston dizayný enjektör içerisinde enjeksiyon sonrasý kalan ilacýn miktarýný en az býrakacak þekilde üretilmiþ olmalýdýr. 10)Ambalaj üzerinde firma adý, üretim ve son kullanma tarihi yazýlý olmalýdýr. 11)Ürünün hangi yöntem ile steril edildiði ambalaj üzerinde yazýlý olmalýdýr. 12)Ürün teslim aþamasýnda yýrtýk ambalajlý olduðu tespit edilen ürünler yenisi ile deðiþtirilecektir. 13)Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yýl olmalýdýr. 14)Satýnalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. |  |
|  | 3 . ) FOSFOR PLAK SİSTEM İÇİN FİLM POŞETİ (2) |  |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat “1 adet” üzerinden olmalýdýr. 2. Poþetler fakültemizde kullanýlan fosfor plak sistemi (Digora Optime veya Instrumentarium) için kullanýlan süt ve daimi diþler için kullanýlan sensörlere uygun olmalýdýr. 3. Kenarlarý aðýz dokularýný rahatsýz etmeyecek þekilde olmalýdýr. 4. Tek kullanýmlýk olmalýdýr. 5. Aðzý kapatýldýðýnda içerisine tükürük sýzdýrmayacak þekilde ve yapýþkan ile kapanmalýdýr. 6. Ürünler en az 250 en fazla 1000 lik paketler halinde teslim edilmelidir. 7. Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 4 . ) ATIK KUTUSU, TIBBİ, KESİCİ VE DELİCİ, KÜÇÜK |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Atýk kutu sistemi kullanýlan iðne, bistüri, kelebek set, iðne uçlarý gibi kesici-delici aletlerin güvenli bir þekilde toplanmasý için uygun olmalýdýr. 2. Malzeme delinme ve kýrýlma riskine karþý mukavemeti yüksek olan plastik veya polipropilenden imal edilmiþ olmalýdýr. 3. Atýk kutusu; kova ve kilitli kapak olmak üzere iki parçadan oluþmalýdýr. 4. Kutuya atýlan ürünlerin dökülmesini veya yeniden kullanýlmasýný önlemek için tek yönlü güvenlik valfý bulunmalýdýr. 5. Ýç kapak enjektör iðnelerinin, kolayca çýkartýlabileceði týrnaklara sahip olmalýdýr. 6. Kutu kapatýldýktan sonra tekrar açýlmasý mümkün olmamalýdýr. 7. Kolay fark edilebilmesi için dikkat çekici renklerde üretilmiþ olmalýdýr. 8. Biyolojik risk taþýdýðýný belirten uluslararasý biyotehlike amblemi ile etiketlenmiþ olmalý ve üzerinde "Dikkat Kesici-Delici Týbbi Atýk" yazýsý bulunmalýdýr. 9. Hacmi 1 L kapasitesinde , kapak çapý 13 cm ve yüksekliði 12 cm olmalýdýr. 10. Satýnalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 08.01.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |