|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 04.01.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | FREZ, TUNGSTEN KARBİD, ROND, CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN | 20 | Adet |  |
|  | 2 . | KANAMA DURDURUCU 10*20CM | 50 | Adet |  |
|  | 3 . | KANAMA DURDURUCU 5*7,5 | 50 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) FREZ, TUNGSTEN KARBİD, ROND, CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN |  |
|  | 1-Yekpare sert metal Tungsten-Karbid alaşımından üretilmiş olmalıdır. 2-Frezler cerrahi piyasemenler ile çalışmaya uyumlu olmalıdır. 3-Cerrahi işlemler esnasında, kemik ve diş dokusunu kesmek için kullanılmalıdır. 4-Steril edilebilir olmalıdır. 5-Sterilizasyondan sonra herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır. 6-Dayanıklı ve sağlam olmalıdır. 7-Üretici firma avrupa menşeli olmalıdır. 8-Firma uluslararası CE belgesine sahip olmalıdır. 9-100000 rpm hızda çalışmaya uyumlu olmalıdır. 10-Numunesi olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 11-Çapı 1 mm ile 6 mm arasında olmalıdır. 12-Rond frezlerin çapları komisyon tarafından seçilecektir. 13-Piyasemene yerleştirildikten sonra çalışma esnasında yer değiştirmemelidir. 14-Frezin toplam uzunluğu en fazla 6 cm olmalıdır. |  |
|  | 2 . ) KANAMA DURDURUCU 10*20CM |  |
|  | 1) Hammaddesi okside edilmiş rejenere selülöz olmalıdır. Hayvan bazlı madde içermemelidir. 2) Hemostatik özelliğe sahip olmalıdır. 3) 3-4 dakikada güvenli hemostaz sağlanmalıdır. 4) Eldiven ve cerrahi aletlere yapışmamalıdır. 5) Gama ışını ile steril edilmelidir. 6) Materyal 7-14 gün içerisinde absorbe olmalıdır. 7) Poşetten çıkarıldığında pul pul dökülmemeli ve parçalanmamalı, kesildiğinde kan ve su ile temasında dağılmamalı, jelleşmemeli ve sertleşme yapmamalıdır. 8) Tek tek steril paketlerde olmalı, ürün dışarıda görünebilirliğini sağlayan şeffaf ambalajlarda olup, arka yüzünün raf ömrü boyunca bütünlüğünü koruyacak şekilde yırtılmayan, sıvı emmeyen, nem kapmayan malzemeden yapılmış olmalıdır. 9) Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. 10) CE belgesi mevcut olmalıdır. 11) Ürün ebatları en az 10 cm x 20 cm olmalıdır. 12) Ulusal bilgi bankasında kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) KANAMA DURDURUCU 5*7,5 |  |
|  | 1) Hammaddesi okside edilmiş rejenere selülöz olmalıdır. Hayvan bazlı madde içermemelidir. 2) Hemostatik özelliğe sahip olmalıdır. 3) 3-4 dakikada güvenli hemostaz sağlanmalıdır. 4) Eldiven ve cerrahi aletlere yapışmamalıdır. 5) Gama ışını ile steril edilmelidir. 6) Materyal 7-14 gün içerisinde absorbe olmalıdır. 7) Poşetten çıkarıldığında pul pul dökülmemeli ve parçalanmamalı, kesildiğinde kan ve su ile temasında dağılmamalı, jelleşmemeli ve sertleşme yapmamalıdır. 8) Tek tek steril paketlerde olmalı, ürün dışarıda görünebilirliğini sağlayan şeffaf ambalajlarda olup, arka yüzünün raf ömrü boyunca bütünlüğünü koruyacak şekilde yırtılmayan, sıvı emmeyen, nem kapmayan malzemeden yapılmış olmalıdır. 9) Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. 10) CE belgesi mevcut olmalıdır. 11) Ürün ebatları en az 5 cm x 7,5 cm olmalıdır. 12) Ulusal bilgi bankasında kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 15.01.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |