|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 11.01.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | PARMAK SPREDER NO:25 | 200 | Paket |  |
|  | 2 . | PARMAK SPREDER NO:30 | 100 | Paket |  |
|  | 3 . | BANT, ŞEFFAF, DOLGU | 100 | Paket |  |
|  | 4 . | ZIMPARA, KOMPOZİT | 200 | Kutu |  |
|  | 5 . | KLORHEKSİDİN KANAL İÇİ YIKAMA SOLÜSYONU | 120 | Adet |  |
|  | 6 . | SAKŞIN | 600 | Paket |  |
|  | 7 . | FREZ AERATÖR ELMAS ALEV UÇLU | 2000 | Adet |  |
|  | 8 . | FREZ AERATÖR ELMAS ROND | 2000 | Adet |  |
|  | 9 . | KANAL EĞESİ K TİPİ NO:10 | 500 | Kutu |  |
|  | 10 . | BOND, SELF ETCH, TEK AŞAMALI | 200 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) PARMAK SPREDER NO:25 |  |
|  | a- Blister ambalaj şeklinde olmalıdır. b- Parmakta uygulanabilir tipte, plastik saplı ve lastik durduruculu, renklendirilmiş numara kodlarında olmalıdır. c- Sterilizasyona uygun olmalıdır. d- En az 25 mm. boyunda olmalıdır. e- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 2 . ) PARMAK SPREDER NO:30 |  |
|  | a- Blister ambalaj şeklinde olmalıdır. b- Parmakta uygulanabilir tipte, plastik saplı ve lastik durduruculu, renklendirilmiş numara kodlarında olmalıdır. c- Sterilizasyona uygun olmalıdır. d- En az 25 mm. boyunda olmalıdır. e- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 3 . ) BANT, ŞEFFAF, DOLGU |  |
|  | 1. 100 lük paketlerde olmalýdýr 2. 10* 45mm ebatýnda, 0,8 mm kalýnlýðýnda olmalýdýr 3. Çekme, makaslama hareketinde kolaylýkla kopmamalýdýr 4. Orijinal ambalajýnda, fabrikasyon olarak üretilmiþ olmalý, makas ile kesilerek imal edilmiþ olmamalýdýr 5. Satýnalma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 4 . ) ZIMPARA, KOMPOZİT |  |
|  | 1.Bu ürün için fiyat teklifi 150 adet üzerinden olmalıdır. 2.Ürün; kompozit, kompomer ve cam iyonomer dolguların aproksimal yüzeylerini zımparalamak amacıyla kullanılabilir olmalıdır. 3.Ürün, alüminyum oksit kaplanmış ince ve esnek baza sahip olmalıdır. 4.Ürünün ortasında, dişlerin arasınagirmeyi kolaylaştıran düz şeffaf bir alan bulunmalıdır. 5.Zımparalar 17,7 cm x 3,9 mm ebatlarında olmalıdır. Ürün orijinal ambalajı içerisinde en az 150 adet şerit zımpara bulunmalıdır. 6.Ürün CE belgesine olmalıdır ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir. 7.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 5 . ) KLORHEKSİDİN KANAL İÇİ YIKAMA SOLÜSYONU |  |
|  | a-Sızdırmaz ışık geçirmez en az 100 ml'lik şişelerde olmalıdır. b-İçeriği %2'lik Klorheksidin Glukonat'tan oluşmalıdır. c-Kök kanal dezenfektanı olarak kullanılmak üzere imal edilmiş olmalıdır. d-Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 6 . ) SAKŞIN |  |
|  | 1) Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat '' 100 adet '' içindir, 2) Tek kullanýmlýk ve plastik olmalýdýr, 3) Esnek olmadýr, 4) Ýçinden tel geçirilmiþ olmalýdýr, 5) En fazla 200 adet tükürük emici içeren poþetler þeklinde ambalajlanmýþ olmalýdýr, 6) Uçlarý kolaylýkla çýkmamalýdýr, 7) Verilen formu korumalýdýr. 8) Boyu 14±0,5 cm olmalýdýr, 9) Tükürük emicilerin hepsi standart boyda düzgün kenarlara sahip olmalýdýr, 10) Ürün numunesi denenecektir, 11) Satýnalma komisyonuna ürün numunesi olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. |  |

|  | 7 . ) FREZ AERATÖR ELMAS ALEV UÇLU |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Orijinal ambalajı içerisinde olmalıdır. 2. Ambalajın ön yüzünde frezin boyutu belirtilmelidir. 3. Frezin markası, uluslararası çap ve boyutunu gösteren kod numaraları blister ambalajın ön yüzünde veya arka yüzündeki iki adet etiketten birinde basılı olmalıdır. 4. CE ve ISO belgeleri olmalıdır. 5. Sarı ve yeşil bant seçenekleri olmalı, istenilen uzunluk ve çaplarda seçilecektir. 6. İçerisinde kendi frezleri ve stok kodları yazan orijinal örnekli kataloğu olmalıdır. 7. Frezler korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. 8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 8 . ) FREZ AERATÖR ELMAS ROND |  |
|  | 1. Orijinal ambalajı içerisinde olmalıdır. 2. Ambalajın ön yüzünde frezin boyutu belirtilmelidir. 3. Frezin markası, uluslararası çap ve boyutunu gösteren kod numaraları blister ambalajın ön yüzünde veya arka yüzündeki iki adet etiketten birinde basılı olmalıdır. 4. CE ve ISO belgeleri olmalıdır. 5. Siyah ve yeşil bant seçenekleri olmalı, istenilen uzunluk ve çaplarda seçilecektir. 6. İçerisinde kendi frezleri ve stok kodları yazan orijinal örnekli kataloğu olmalıdır. 7. Frezler korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. 8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 9 . ) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:10 |  |
|  | a- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı. b- Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 6 (adet) aynı ebatta eğe içermeli. c- Eğelerde lastik stoper olmalıdır. d- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır. e- Eğeler 25 mm uzunlukta olmalıdır. f- Eğeler kare kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmelidir. g- Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir. h- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki eğe adeti yazılı olmalıdır. i- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |

|  | 10 . ) BOND, SELF ETCH, TEK AŞAMALI |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Bu ürüne verilecek birim fiyat teklifi her bir adet için olacaktýr. Deðerlendirme ml fiyatý üzerinden yapýlacaktýr. 2.Ürün tek basamaklý self-etch olmalýdýr. 3.Hem total etch, hem de self etch tekniðiyle uygulanabilmelidir. 4.Baðlanma gücü 20 mpa üzerinde olmalýdýr. 5.Bir kutuda en az 4 ml tek aþamalý bond bulunmalýdýr ve bir kutu bondla beraber en az 100 adet aplikatör verilmelidir. 6.Mdp(10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate) fonksiyonel monomeri içermelidir. 7.Indirekt restorasyonlarda gerektiðinde ayrýca alýnabilecek olan dual cure aktivatörü ile kullanýlýp kendiliðinden polimerize olma özelliði olmalýdýr. 8.Solusyon hem hidrofobik hemde hidrofilik bileþenler içermelidir. 9.Çözücü olarak su ve etanol bazlý olmalýdýr. 10.Adeziv florid içermemelidir. 11.Kompozit amalgam ve indirekt restorasyonlarda kullanýlabilmelidir.(Universal kullanýma sahip olmalýdýr.) 12.Ürünlerin üzerinde, markasý, menþei, üretici firma adý, ýþýnlama süresi, son kullanma tarihi olmalýdýr. 13.CE belgeli olmalýdýr. 14.Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalýdýr. 15.Orijinal ambalajý Türkçe kullaným kýlavuzu içermelidir. 16.Ürün numunesi komisyonca deðerlendirilecektir. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 22.01.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |